山西中煤担水沟煤业有限公司

（煤矿瓦斯监测监控系统日常维护检验服务）

询价书

采 购 人：山西中煤担水沟煤业有限公司

中煤招标有限责任公司

二零二三年九月

- 总目录

第一章报价须知

第二章合同样本

第三章报价书相关格式

第四章技术规格及要求

- 第一章报价须知

一、总则

1. 适用范围

本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务/工程。

2. 询价费用

报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、询价书

1. 询价书构成

(1) 询价公告

(2) 报价须知

(3) 合同条款

(4) 技术规格及要求

(5) 报价书相关格式

2. 询价书的变更和澄清

任何澄清或变更均应在报价截止日前以书面形式进行操作（如果属于询价方原因，相关人员将在询价公告中上传变更通知）。询价单位可酌情延长报价截止日期，并通知每一个报价人。

三、报价书的编制

1. 报价书的组成

(1) 按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；

(2)技术规格及商务规格偏离表；

(3) 维保服务/工程技术规格说明书；

(4) 按要求出具的资格证明文件；

(5) 其它需要说明的事项。

2. 报价要求

(1)报价为含税价（注明不含税价、税率）。

(2)应在报价书中的报价表上标明，拟提供服务/工程的名称、数量、单价和总价。每种服务/工程只允许有一种报价。如果单价与总价有出入，以单价为准。工程类应列明工程报价。

(3)在填报报价时，必须有详细的分项报价表，按照询价文件要求，合理核算成本，并得出最终报价，一次性报出最具竞争力的价格，所报价格为含税价，注明税率。在分项价格表中，要详细列明价格的各组成部分。

(4)填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，在计算报价时可考虑一定的风险系数。

(5)以人民币报价。进口货物可以使用外币报价。

(6)付款方式的填报：询价方要求所有报价方的付款方式应满足询价书中的要求。(7)交货时间的填报，询价方要求所有报价方的交货时间应满足询价书中的要求。但报价方也可根据自己的实际情况，在报价表上指定位置上填报（同等条件下询价单位优先选择满足询价方要求的报价方）。

3. 报价书的式样和签署

(1) 报价人应在开标当天寄出一份正本。未邮寄的将在供应商绩效评价进行扣分，影响下次报价；请选择“顺丰快递”或“邮政快递”邮寄。

邮寄地址：山西省朔州市朔城区小平易乡担水沟村北山西中煤担水沟煤业有限公司经营管理部

收件人：段保           联系方式：15503492808

(2) 投标书的正本在装订时必须胶装，否则按无效投标书处理。

（3）电子版命名格式“项目名称+公司名称”。需按照报价模板编制报价文件，否则按照无效投标处理。

4.报价有效期要求为90天。

四、报价书的递交

1.报价截止日期

提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。

2.报价方不得恶意竞价，如出现无正当理由放弃中标、放弃成交、拒签或拒绝履行合同的，在上级公司范围内停用两年。对未按照询价要求报价进行放弃中标、放弃成交的供应商进行考核惩戒，包括警告、停用设置，不得参与报价。

3.投标书正本电子扫描版需上传报价系统。电子版报价金额与系统填报金额须一致，总额与分项总计必须一致。

五、开标及评审

1. 询价方在开标日期在易购系统进行开标。

2. 询价方评审小组：询价方工作组、评审小组由询价方相关部门人员组成。

3. 评审办法

本次询价内容依据最低价中标法评审。评审小组对询价书中提出的服务/工程要求、同类型服务/工程业绩、工期、付款方式、服务报价、质量保证、售后服务、企业信誉等逐项进行审查，对符合资格要求的报价书进行评审。评审后评审委员会按照最低价中标法推荐出拟成交人。

六、确定成交人

1. 确定成交人准则

(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价方。

(2)不能保证最低报价的单位最终成交。

2. 授予合同

(1) 买方应将合同授予能够履行合同义务的成交人。

(2) 买方在授予合同时有变更数量的权利。

3. 成交通知书

(1)开标后报价单位可在系统查询成交情况。如发现报价文件原则性错误，需提供补充资料。

(2)询价单位对未成交原因不作任何解释。

4. 签订合同

(1)成交人按询价文件中要求与买方签订合同，询价书合同请仔细研读，报价后默认为认同相应的合同条款，合同按照询价文件中合同进行签订，条款原则上不得更改。

(2) 询价文件、成交人的报价书及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

5. 转让和分包

卖方不得部分或全部转让或分包其应履行的合同义务。

- 第二章合同样本

- 山西中煤担水沟煤业有限公司

煤矿瓦斯监测监控系统日常维护检验

服务合同

甲方合同编号：

乙方合同编号：

项目名称：担水沟煤矿瓦斯监测监控系统日常维护检验服务

委托方（甲方）：山西中煤担水沟煤业有限公司

受托方（乙方）：

签订日期：     年   月   日

签订地点： 山西省朔州市朔城区

担水沟煤矿瓦斯监测监控系统

日常维护检验服务合同

委托方（甲方）：山西中煤担水沟煤业有限公司

住  所  地： 朔州市朔城区小平易乡担水沟村北

法定代表人：

受托方(乙方)：

住所地：

法定代表人：

本合同甲方委托乙方为担水沟煤矿瓦斯监测监控系统

日常维护检验服务。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条乙方服务项目的内容、要求和方式：

1.乙方为甲方提供担水沟煤矿瓦斯监测监控系统日常维护检验服务。

2.甲乙双方在交接系统时，系统运行必须正常，所有相关资料必须真实、完整并记录在案，组织进行设备测试。乙方的维护内容主要包括：

（1）地面中心站：主控计算机、备用主控计算机、通信控制器、打印机、系统软件、数据库软件、监测监控应用软件、UPS电源、蓄电池。

以上设备除通信控制器以外，其他设备都在保修范围，但这些设备必须安全可靠地接入系统的综合接地系统，且系统综合接地系统必须符合有关规定（如接地电阻小于2欧姆等）。通信控制器损坏可由甲方自行采购或委托乙方代购并负责相应质量和售后服务。

（2）井下设备：井下分站、甲烷传感器、温度传感器、负压传感器、风速传感器、CO传感器、风门传感器、开停传感器、断电器、井下接线盒、航空插头。

以上设备在保修范围内，有修理价值的必须修理。相关耗材可由甲方自行采购或委托乙方代购并负责相应质量和售后服务。

（3）以上设备由双方共同确认，填写系统配置清单，并由甲方负责管理。

3.乙方项目服务方式如下：

（1）热线支持：乙方服务人员通过电话向甲方提供技术问题解答、解决的过程。

（2）远程服务：在热线服务无法处理甲方问题的情况下，乙方服务人员通过远程网络访问的方式进行处理的过程。

（3）现场维护：在以上两种方式都不能解决甲方问题或故障的情况下，乙方派遣技术人员到甲方现场解决问题的过程。

就上述服务方式，乙方作出以下承诺：

（1）乙方接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件等方式提出关于煤炭业务系统维护服务请求后，必须在当日内给予响应并提供服务。

（2）对于甲方提出的问题或故障，乙方不能立即处理完成的，乙方提供备用解决方案。

（3）乙方提供给甲方的服务，必须按照合同规定的服务内容进行。

第二条甲方向乙方支付的报酬及方式：

1.乙方提供服务的期限为1年，自   年  月  日开始，至   年  月  日止。甲方支付的服务报酬总额为  元（大写：   ，不含税率  %的增值税）。上述费用包括乙方完成本合同项下全部技术服务工作所需的一切费用。

2.本合同生效后，乙方完成全年的煤矿瓦斯监测监控系统日常维护服务工作，经甲方验收合格后，乙方提供全额增值税专用发票，甲方一次性支付全部费用。

3.乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地    址：

帐    号：

第三条双方权利与义务

甲方权利与义务：

1.配合乙方开展工作，为乙方日常维护服务提供必需的条件。

2.甲方人员应对乙方的维护工作进行现场跟踪。如若甲方人员对乙方问题解决结果不满意（如处理不及时或无法处理，维护过程中导致设备、系统损坏等），甲方有权对乙方进行处罚（违约金）。

3.按合同规定付款。

乙方权利与义务：

1.乙方提供的日常维护，应符合国家相关部门有关煤矿生产安全及技术质量等规定和标准，保证监控检测系统的正常运行。

2.乙方对系统的日常维护是指：按照《煤矿安全规程》（2016版）与《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029-2007）对地面系统的软件正确安装、设置，对所有设备进行检修维护，确保井下分站、传感器数据的正确传输。当系统和设备出现故障时，快速定位和排除故障。

3.乙方对甲方系统的维护工作接收后十日内，如果系统、设备存在问题或配套系统（如防雷系统）不完善，乙方提出书面申请，甲方确认后可对系统进行整改，并使系统能正常运行，所需的费用由甲方承担。

4.乙方保证对甲方的设备（已确定损坏的设备除外）在正常使用年限内，按照有关规定进行维护，保证其正常运行。

5.乙方接到甲方故障申告电话后，必须在2小时内赶赴现场诊断处理故障。

6.乙方负责鉴定设备、线缆等是否损坏，同时负责把损坏器材、按规定需要校正的设备、短缺的备用器件等及时向甲方报告。

7.甲方系统在更换或升级改造时，乙方参加更换或升级系统的随工、验收等工作。对于验收不合格的工程，乙方有权拒绝提供维护。

8.如果甲方委托乙方更换或升级系统，乙方免费负责1年的质量保证服务。

9.设备在受到不可抗拒原因（如雷电、地震、洪水等）造成损坏时，乙方不负责保修，但有义务配合甲方恢复系统功能，由此产生的费用全部由甲方负责。

10、乙方应安排有资质的专业队伍并按照国家现行相关规范要求提供技术服务，设备、工具和人员安排由专业队伍提供。如因未按照相关规范要求提供技术服务，造成甲方设备、设施发生事故或因此而损坏的，乙方应承担因修复而产生的全部费用，不能修复时乙方应照价赔偿。造成人员伤亡等事故由乙方自行承担一切责任。

第四条、违约

1.乙方接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件等方式提出关于煤炭业务系统维护服务请求后，未在当日内提供技术服务，由乙方承担违约责任；给甲方造成经济损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2.系统出现数据异常、故障等情况，若甲方未及时通知乙方，所造成的经济损失由甲方自行承担。

3.乙方未按照本合同约定履行义务或者履行义务不符合约定标准的，应按照合同服务费总金额的10%向甲方支付违约金，违约金甲方有权从服务费中扣除；超过3次的，甲方有权解除本合同，并不再向乙方支付包括服务费在内的任何费用，乙方应按照合同服务费总金额的20%向甲方支付违约金；给甲方造成损失的，乙方还应当承担赔偿责任（包括可得利益的损失）。

- 第五条、争议解决

1.因本合同发生的争议，双方首先应当采取友好协商的方式解决该争议。友好协商不成的，向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.除争议事项外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

第六条、不可抗力

一方由于不可抗力原因导致不能履行或者不能全部履行本合同约定义务的，在立即采取措施防止损失扩大、及时通知对方、提出证据证明不可抗力发生的情形下，在不可抗力影响的范围内，不承担违约责任。

- 第七条、其他

1.本合同经双方签名并盖章后生效。附件（廉洁承诺书）是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

2.本合同生效后，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。其它任何口头约定不具有法律效力。

3.本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。书面补充协议与本合同具有同等的法律效力。

4.本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份，各份具有同等的法律效力。

签订时间：   年  月   日

签订地点：山西省朔州市朔城区

甲方：山西中煤担水沟煤业    乙方：

有限公司（盖章）           （盖章）

法定代表人或授权代表            法定代表人或授权代表

（签名）：                       （签名）：

附件

廉 洁 承 诺 书

为落实党风廉政建设责任制，加强合同中的廉政建设，规范合同中甲乙双方的各项活动，防止各种谋取不正当利益的违法违纪行为的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制的规定，甲乙双方特签订本承诺书，供双方遵照执行。

一、双方应严格遵守国家关于市场准入、合同和项目招标投标、市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。双方严格按照合同的约定行使权利和履行义务，自觉按合同办事。

二、在业务活动中，双方必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定或双方要求保密者外），不得为获取不正当的利益而损害国家、集体或对方利益，不得违反合同中的法律法规和规章制度。

三、双方及其人员不得以任何理由向对方、对方相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不以任何理由为对方或其相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

四、双方不得接受或暗示为对方、对方相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排或出国（境）、旅游等提供方便，不得以任何理由为对方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

五、发现对方在合同和业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等有关机关举报。

六、凡违反规定的人员，是甲方工作人员的，追究纪律责任并给予一定的经济处罚。是乙方工作人员的，向其单位通报情况，甲方按违纪金额的5倍从合同款中扣减违约金。构成违法或者犯罪的，移送相关机关追究法律责任。

七、本承诺书由双方签名并盖章后，与合同同时生效。

甲方：山西中煤担水沟煤业    乙方：

有限公司（盖章）           （盖章）

法定代表人或授权代表            法定代表人或授权代表

（签名）：                       （签名）：

- 第三章报价书相关格式

目录

封面

- 报价函

- 报价一览表

- 分项价格表

- 偏离表

- 资格证明文件

文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）

（项目名称）

询价书名称：

询价书编号：

报价方：XX公司

联系人：

联系方式：

报

价

书

采购人：山西中煤担水沟煤业有限公司

报价日期：

一、报价函（格式）

致：山西中煤担水沟煤业有限公司

根据贵方(询价书名称      )（询价书编号：      ）询价项目的询价公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，                   )提交下述文件正本一份,电子版一份。

1.1 报价函

1.2 报价一览表

1.3 分项报价表

1.4 偏离表

1.5资格证明文件

1.6其它需要填写的资料

据此函,签字人兹宣布同意如下条款：

(1) 所附价格表中规定的应提供的服务总价（含税价格）为：   元(大写：   元整，税率    %)。

(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。

(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。

(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。

(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。

(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

法定代表人：（签字）

（盖公司章）

日期：

二、报价一览表（含税报价）

报价人名称：                                                                        询价编号：

| 项目名称 | 项数 | 不含税价 | 含税总价 | 服务期 | 报价声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（含税价） | 税率： |  |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人：（签字）                      时间：

注：1、报价人按表中格式填报价格。

三、分项报价表

| 注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。如有需要，另附明细。 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 不含税总计(元） | 含税总计（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |
| 人民币大写： 整（含税金额），小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖章）：                          法定代表人或授权代理人：（签字）

四. 偏离表

技术规格/商务偏离表

询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 询价文件的条款 | 报价文件的条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人递交的投标文件中与招标文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受招标文件的要求。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

五、资格证明文件

（不满足*条款将被废标）

1.投标人必须具有工商行政管理部门核发的营业执照并具有独立法人资格。

2.投标人必须具有煤矿安全设备维护。

3、提供（2020-2022年）最近3年的同类的业绩证明，提供合同复印件。

4、企业信誉（含在过往三年内没有因劳动争议受到过行政或法律处罚声明） 。

5.企业经营、资信状况承诺书（见下面格式）。

6.供应商廉洁承诺书（见下面格式）。

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号：  询价书名称：）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

授权人代表签字：

代理人(被授权人)签字：

单位名称（盖章）：

附双方的身份证件。

业绩（格式）

注：1、应附此次项目的同类型业绩。

2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。

报价单位名称：询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 主要项目内容 | 服务日期 | 客户名称 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

企业经营、资信状况承诺书（格式）

我公司承诺：

本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题，与中煤集团及所属企业没有任何法律纠纷及诉讼案件。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。。

法定代表人或授权代理人：（签字）

公司名称：

（盖章）

年   月   日

供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强
有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

电话：

年    月   日

- 第四章技术规格及要求                                                 山西中煤担水沟煤业有限公司

瓦斯监测监控系统日常维护检验服务技术要求

- 技术服务的内容：

- 瓦斯监测监控系统日常维护检验服务。

二、技术要求:

按照《煤矿安全规程》、AQ1029-2019、AQ6201-2019行业标准开展瓦斯监测监控系统运行维护工作。

三、主要内容：

（1）地面中心站：主控计算机、备用主控计算机、通信控制器、打印机、系统软件、数据库软件、监控应用软件、UPS电源、蓄电池等其他设备都在保修范围，这些设备必须安全可靠地接入系统的综合接地系统，且系统综合接地系统必须符合有关规定（如接地电阻小于2欧姆等）。

（2）井下设备：井下分站、甲烷传感器、温度传感器、负压传感器、风速传感器、CO传感器、风门传感器、开停传感器、断电器、井下接线盒、航空插头等系统设备设施。

四、服务方式：

（1）远程服务：在热线服务无法处理甲方问题的情况下，乙方服务人员通过远程网络访问的方式进行处理的过程。

（2）现场维护：远程无法处理时乙方在4小时内派遣技术人员到甲方现场解决问题的过程，超过规定时限，甲方有权扣除乙方维护费用。

（3）对于甲方提出的问题或故障，乙方不能立即处理完成的，乙方提供备用解决方案。

（4）乙方提供给甲方的服务，必须按照合同规定的服务内容进行。

五、其它要求：

1.提供的维护应符合国家相关部门有关煤矿生产安全及技术质量等规定和标准，保证监控系统的正常运行。对系统的日常维护是指：按照《煤矿安全规程》（2022版）与《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029-2019）对地面系统的软件正确安装、设置，对所有设备进行检修维护，确保井下分站、传感器数据的正确传输。当系统和设备出现故障时，快速定位和排除故障。

2.乙方应安排有资质的专业队伍并按照国家现行相关规范要求提供技术服务，设备、工具和人员安排由专业队伍提供。如因未按照相关规范要求提供技术服务，造成设备、设施发生事故或因此而损坏的，乙方应承担因修复而产生的全部费用。造成人员伤亡等事故由乙方自行承担一切责任。

六、资质要求：

- 1、投标人需是中华人民共和国内注册的法人企业。

2、营业范围：具备煤矿安全设备维护。

七、服务期限：一年。