| 电气4月份备件计划技术规格书审批表 |
| --- |
| 设备名称 |  | 编号 |  |
| 机电仪中心 |  | 发起专业 | 会审专业 |
|  | □工艺专业 |  |  |
|  | □设备专业 |  |  |
|  | □仪表专业 |  |  |
|  | (电气专业 |  |  |
|  | □土建专业 |  |  |
| 中心负责人 |  |
| 机械动力部 |  |
| 分管领导 |  |

电气备件技术要求

1   总则

1.1  本技术规格书适用于中煤鄂尔多斯能源化工有限公司电气设备提出对各种物资的规格型号、执行标准、数量、供货和相关技术服务的要求。根据投标价格签订供货协议和技术服务协议。

1.2　本技术规格书作为采购合同的技术依据，是采购合同不可分割的组成部分。

本技术规格书和投标方提供的投标书是招标方与投标方今后所有谈判的基础，本技术规格书与招标文件、投标文件、书面澄清等经双方讨论确认、签字后形成技术附件，技术附件将作为供货合同的一部分。

1.3  招标范围：买方供货范围内全系列电气备件。

本次招标清单中的型号、规格、数据表进行投标，否则将予以投标人否决投标。

投标文件中应至少包括以下文件：

- 有效的产品制造厂的授权书

- 设备供货清单（规格型号、每台电气设备、外购件以及供货厂家等）

- 产品说明

- 产品数据表

- 系统配置图

- 电气设备性能参数及性能保证值

- 电气设备外形尺寸图

- 设计、制造、检验、测试、验收采用标准规范清单；

1.4  在签订合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由合同双方共同商定。

1.5 本技术规范及相关会议纪要和澄清文件，均与合同正文具有同等法律效力。

1.6优先权

当买方的有关文件相互抵触时，将按照下列优先顺序执行：

——采购合同及技术协议

——招标文件

——采用的标准

——投标文件

2  适用的规范及标准

2.1本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合本技术条件和国家标准的优质产品。

2.2 如卖方在投标过程中没有以书面形式对本技术条件的条文提出技术偏差，则买方可以认为卖方产品完全满足本技术条件的要求。

2.3如买方有本技术条件以外的特殊要求，应以书面形式提出，并对每一点做详细说明。

2.4本技术条件未尽事宜由买卖双方共同协商。

2.5投标单位应注明各项备件制造厂家及其品牌。同时，投标单位应提供制造厂家的资质证明文件及授权代理证明。

2.6投标方应保证所有备件在质保期内能完好工作，在质保期内，供货商应保证负责更换发生故障或有缺陷的备件，用来更换的备件应当是全新的。质保期为货到现场后18个月或正常使用12个月。

2.7对所有备件及配套部件如为进口设备，卖方提供的应为进口原装原产地产品，并附有生产厂（办事处）签署的代理授权书，随货应附有原产地证明书，进口报关单等证明材料。

3   检查和试验

3.1试验和最终补充检查项目的证明应由买方认可。

3.2备件出厂时应随提供以下技术资料1式3套：

- 备件的使用、维护说明书；

- 规格、型号；

- 产品出厂检验报告；

- 产品合格证。

- 复杂的备件附图纸。

4   技术要求

4.1必须满足技术要求；

4.2在需求计划中要求的备件材料必须齐全；

4.3所有的产品必须是全新和原厂的产品，不接受修复的产品。（中标商须到现场测绘确认）

4.4技术要求

4.4.12工程安全挂锁：50602100192

锁体材质：不锈钢，锁梁：175mm*3.2mm，不锈钢软钢丝，通开各配一把钥匙

锁体外壳采用尼龙PA66材质，颜色：红色，正反面标签如图所示，

4.4.13标示牌：990102221381

材质：PVC带反光，尺寸：80mm*65mm*1.5mm ，内容：“禁止合闸，有人工作” ，顶部采用150mm*1.5mm尼龙挂绳