关于中煤华昱后勤服务分公司空调

管道维修的报价要求

项目编号：XJ2024046625

一、参与方式：
    此次项目采取公开询价方式，参与业务的报价人，请登录中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com），进行线上报名报价，线下评审，线上报价时附件内必须上传报价文件的扫描件（报价文件须为PDF文件，详见报价文件格式）。

华昱公司择期组织评审专家组及使用单位进行评审会议，评审中如有商务、技术、报价等需澄清的问题，将要求报价单位进行澄清。

二、报价响应文件的制定：

1、报价人应仔细阅读询价书的所有内容，按询价书要求编制报价文件，以使其对询价书做出实质性响应。否则，报价人须自行承担由此引起的风险和责任。

2、报价文件必须编制页码，并与报价文件目录相对应，中间不得丢页、少页，项目委托书、报价单等主要内容必须加盖公章。

3、报价文件参照文件范本（详见附件），文件内容主要包括：

3.1、报价意向函

3.2、报价（一）维修报价承诺表（二） 分项报价表

3.3、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

3.4、报价文件商务部分

（一）商务偏离表

（二）报价单位基本情况表

（三）资格证明文件

1、企业营业执照

2、企业资质证书（适用此次维修项目）

3、管理体系认证证书

4、报价单位及项目经理获得的荣誉、奖项（如有）

5、相关业绩及附件（必须附业绩合同）

6、企业财务状况表

7、近   年发生的诉讼及仲裁情况（如有）

8、与报价有关的其他材料

3.5、报价文件技术部分

（一）技术偏离表

（二）维修项目的人员构成表

（三）维修方案（方案必须详细）

（四）主要设备技术规格及证明性材料

3.6、廉洁承诺书

- 三、项目概况及设备情况:

- 本次公开询价中煤华昱后勤服务分公司空调管道维修项目。

以下为后勤服务分公司空调管道维修项目内容；（明细仅供参考）：

| 名称 | 型号 | 生产厂家 | 使用地点 | 数量 | 主要损坏情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调无缝钢管 | 国标2.6mmDN25 |  | 办公楼、宾馆南楼支路 | 70m | 破损需更换、做保温 | 具体维修内容以现场实际情况为准（维修或更换） |
| 空调无缝钢管 | 国标2.6mmDN25 |  | 办公楼、宾馆南楼支路 | 100m | 破损需更换、做保温 |  |
| 空调球阀 | DN20 | 天津大站力字阀门有限公司 | 办公楼、宾馆南楼支路 | 168个 | 破损需更换 |  |
| 空调内直 | DN20 | 天津大站力字阀门有限公司 | 办公楼、宾馆南楼支路 | 78个 | 破损需更换 |  |
| 空调外直 | DN20 | 天津大站力字阀门有限公司 | 办公楼、宾馆南楼支路 | 78个 | 破损需更换 |  |
| 空调过滤器 | DN20 | 天津大站力字阀门有限公司 | 办公楼、宾馆南楼支路 | 168个 | 破损需更换 |  |
| 空调金属软管连接 | DN20 |  | 办公楼、宾馆南楼支路 | 336个 | 破损需更换 |  |
| 空调蝶阀 | DN150 | 天津大站力字阀门有限公司 | 空调机房地下室 | 19个 | 破损需更换 |  |
| 空调蝶阀 | DN80 | 天津大站力字阀门有限公司 | 空调机房地下室 | 4个 | 破损需更换 |  |
| 空调止回阀 | DN150 | 天津大站力字阀门有限公司 | 空调机房地下室 | 2个 | 破损需更换 |  |
| 空调橡胶软连接 | DN150 |  | 空调机房地下室 | 4个 | 破损需更换 |  |
| 空调蝶阀 | DN40 | 天津大站力字阀门有限公司 | 空调机房地下室 | 9个 | 破损需更换 |  |
| 空调止回阀 | DN40 | 天津大站力字阀门有限公司 | 空调机房地下室 | 1个 | 破损需更换 |  |
| 空调法兰阀 | DN40 | 天津大站力字阀门有限公司 | 空调机房地下室 | 2个 | 破损需更换 |  |
| 空调橡胶软连接 | DN40 | 天津大站力字阀门有限公司 | 空调机房地下室 | 4个 | 破损需更换 |  |
| 空调蝶阀 | DN200 | 天津大站力字阀门有限公司 | 空调机房地下室 | 7个 | 破损需更换 |  |
| 空调止回阀 | DN200 | 天津大站力字阀门有限公司 | 空调机房地下室 | 2个 | 破损需更换 |  |
| 空调压力表 | DN20 |  | 空调机房地下室 | 6个 | 破损需更换 |  |
| 空调排气阀 | DN20 |  | 空调机房地下室 | 5个 | 破损需更换 |  |
| 空调橡胶软连接 | DN200 | 天津大站力字阀门有限公司 | 空调机房地下室 | 4个 | 破损需更换 |  |
| 空调电接点压力表 | DN20 |  | 空调机房地下室 | 2个 | 破损需更换 |  |
| 三相异步电动机 | KQY2-90L-2 | 无锡凯泉屏蔽电机有限公司 | 空调机房地下室 | 2台 | 破损需更换 |  |
| 空调防火布 |  |  | 办公楼会议室 | 85㎡ | 破损需更换 |  |
| 空调主管道 |  |  | 办公楼、宾馆楼、培训楼 | 1020m | 清洗管路 |  |
| 空调机组 | RC-2-340B-H | 上海汉钟精机股份有限公司 | 办公楼、宾馆楼、培训楼 | 6台 | 清洗管路 |  |
| 空调出风口电机 | YSK41-4G4 | 常州市安电机有限公司 | 办公楼生态园 | 10台 | 破损需更换 |  |
| 空调智能面板 |  |  | 办公楼生态园 | 54个 | 破损需更换（包含电源线） |  |

- 四、商务要求：

- 1、报价人必须具备在中华人民共和国注册的独立法人资格。

- 2、提供空调生产或维修资质，提供在有效期内的营业执照、安全生产许可证（限生产厂家）等相关证件。

- 3、报价人至少提供2021年-至今，空调管道维修业绩，总共不少于1份（注：必须附业绩合同）。

4、本次报价不接受联合体。

- 五、技术要求：

- *要求质保期为投入使用后12个月。

设备交付时必须有设备检测报告或合格证；制作设备铭牌（维修厂家名称、维修时间、使用单位）安装于维修设备上；所有原设备更换旧件及废件必须随设备送回甲方指定地点。

报价单位可通过现场实勘、电话联系、视频联系的方式了解设备维修情况后制定维修方案。

- 六、报价要求：

报价厂家必须按附件中报价格式报价。

此次报价为鉴定维修（不含税），根据鉴定内容（确定配件更换/维修）及实际维修量进行结算。

- 七、评审标准及评分办法：

评审标准：资质齐全、质量可靠、价格低、维修周期短、售后服务好。

评分办法：

非招标项目（综合评审法）评分办法

| 分值构成 (总分100分) |  | 商务部分：41分 技术部分：19分 报价部分：40分 |
| --- | --- | --- |
| 评审基准价计算方法 |  | 以报价人中的最低有效报价作为基准价（评审基准价精确至小数点后两位）。 |
| 报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=（评审价－评审基准价）/评审基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 商务评分标准 | 业绩（满分20分） | 提供1份满足询价文件要求的有效业绩得10分。每增加1份有效业绩加1分，最多加20分。 |
|  | 质量保证和售后服务（满分6分） | 有切实可行的质量监督、检查措施、质量保证，健全的质量管理组织机构和质量保证体系得3分，有较好质量管理组织机构和质量保证体系得2分，无质量保证等措施或措施不力的得0分。 |
|  |  | 有完善的售后服务措施和健全的组织机构得3分，有较完善的售后服务措施和健全的组织机构得2分，售后服务一般的得1分。 |
|  | 企业信誉及综合实力 （满分15分） | 对报价单位的企业信誉、人员配备、专业性、技术力量、企业财务状况综合实力进行评审，最好的得12-15分，较好的得6-11分，一般的得1-5分。 |
| 技术评分标准 | 产品技术性能 （满19分） | 维修更换部件的技术性能、规格型号满足询价文件要求和国家相关行业标准，产品品牌、知名度、市场占有率、质量优良，各部件报价详细合理，优良15-19分，相对一般得7-14分，相对较差1-6分。 |
| 报价评分标准 | 40分 | 以报价人中的最低有效评审价作为基准价，报价等于基准价得40分，报价高于基准价的，每高一个百分点扣0.3分，不足1%按插入法计算，小数点后保留2位数。 |

- 注：1、针对某一有效报价人，所有评审成员最终评分的算术平均值即为该报价人的最终得分。在分数相同的情况下，报价低的报价人排名优先。

八、付款条件：

- 响应中煤集团山西华昱能源有限公司的财务支出相关制度。

- 九、项目设备咨询人:

- 王智勇13703509506   吴鸿15513920898（后勤服务分公司）

- 报名报价联系人：

- 韩　剑13994922396（设备维修分公司经营科）