询价书名称：新登公司生产区零星杂项服务

询价书编号：XJ2024047518

响   应  文  件

报价人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

年    月    日

目  录

一、法定代表人身份证明书…………………………………………………………1

二、法定代表人授权委托书…………………………………………………………2

三、营业执照等资质文件……………………………………………………………3

四、响应报价表…………………………………………………………………………6

五、服务方案…………………………………………………………………7

六、廉洁承诺书………………………………………………………………8

一、法定代表人身份证明书

报价人名称：

地    址：

成立时间：       年   月    日

姓名：        性别：    年龄：   职务：

系                                      （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

报价人：        （单位盖章）

年   月    日

二、法定代表人授权委托书

本人   （姓名）系   （报价人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、 递交、撤回、修改   （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担，代理人无转委托权。

代理人：                       （签字

报价人：                     （单位盖章）

法定代表人：                 （签字）

授权委托日期：        年     月     日

- 营业执照等资质证明文件

1.营业执照（PDF格式加盖公章）

2.其他资质证明（“信用中国”及“政府采购严重违法失信行为记录”网页查询打印页盖章）

四、响应报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新登公司生产区零星杂项服务 | 项 | 1 | 元 |
| 合计 | 大写： | 小写： |

备注：以上报价包含报价方为询价方在服务期间内提供服务所产生的一切费用，包含但不限于人员工资、管理费、保险费、福利费、培训费、劳保用品、税金等全部相关费用（    %增值税专用发票）。

| 生产区零星杂项报价明细 |
| --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务区间 | 规格 | 数量 | 含税单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 地面硬化 | 生产区 | ㎡ | 220 |  |  | 地面硬化（商混20公分厚） |
| 2 | 墙壁涂料批白 | 生产区 | ㎡ | 2200 |  |  | 墙壁铲除批白涂料（基层处理） |
| 3 | 办公桌椅 | 生产区 | 套 | 15 |  |  | 办公桌更换（长1.4米*宽0.75米） |
| 4 | 更换锁芯 | 生产区 | 个 | 20 |  |  | 铜质锁芯 |
| 5 | 更换门锁 | 生产区 | 套 | 20 |  |  | 全套执手门锁（品牌） |
| 6 | 沉淀池清淤 | 生产区 | ㎡ | 40 |  |  | 清淤清挖杂物清运（淤泥杂物） |
| 7 | 铝合金安装 | 生产区 | ㎡ | 50 |  |  | 铝合金材质（国标1.4毫米厚） |
| 8 | 防水维修 | 生产区 | ㎡ | 1000 |  |  | 房顶漏水（sBs卷材0.4毫米） |
| 9 | 防腐 | 生产区 | ㎡ | 50 |  |  | 晨红牌油漆（除锈喷涂） |
| 10 | 套装门更换安装 | 生产区 | 套 | 6 |  |  | 实木复合门（含门套） |
| 11 | 玻璃安装 | 生产区 | ㎡ | 60 |  |  | 洛阳浮法（0.5毫米厚） |
| 12 | 墙壁断除 | 生产区 | ㎡ | 300 |  |  | 墙壁脱落断除及渣石清理 |
| 13 | 墙壁粉刷 | 生产区 | ㎡ | 200 |  |  | 水泥沙灰粉墙 |
| 14 | 排水管 | 生产区 | m | 80 |  |  | 110 PVC排污管（品牌） |
| 15 | 水管 | 生产区 | m | 100 |  |  | 50PVC排污管（品牌） |
| 16 | 水管 | 生产区 | M | 90 |  |  | 32PPR给水管（品牌） |
| 17 | 文件柜 | 生产区 | 套 | 10 |  |  | 铁质文件柜（1.0毫米厚） |
| 18 | 线路安装 | 生产区 | M | 50 |  |  | 安装4㎡（铜质软线正泰） |
| 19 | 洗手池安装 | 生产区 | 套 | 4 |  |  | 安装石材台上盆（铜质水龙头及下水） |
| 20 | 铝合金隔断安装 | 生产区 | 套 | 30 |  |  | 隔断更换（铝合金材质） |
| 21 | 疏通下水道 | 生产区 | 次 | 30 |  |  | 下水道疏通 |
| 22 | 墙面花岗岩维修 | 生产区 | ㎡ | 29 |  |  | 花岗岩（2.2公分厚） |
| 23 | 水箱更换 | 生产区 | 套 | 15 |  |  | 水箱损坏更换（品牌） |
| 24 | 墙砖 | 生产区 | ㎡ | 110 |  |  | 墙砖300*600（广东砖） |
| 25 | 地砖 | 生产区 | ㎡ | 120 |  |  | 地砖地面（600*600广东砖） |
| 26 | 地砖 | 生产区 | ㎡ | 100 |  |  | 地砖地面（800*800广东砖） |
| 27 | 更换25、32PPR阀门 | 生产区 | 个 | 30 |  |  | 铜质阀门（球阀） |
| 28 | 卫生保洁 | 生产区 | ㎡ | 300 |  |  | 水磨石地面清理（专用机械） |
| 29 | 彩钢瓦更换 | 生产区 | ㎡ | 100 |  |  | 彩钢瓦安装（国标0.5毫米厚） |
| 30 | 桌椅维修 | 生产区 | 套 | 20 |  |  | 桌椅损坏维修 |
| 31 | 吊顶 | 生产区 | ㎡ | 100 |  |  | 吊顶阻燃板（1公分厚） |
| 32 | 帘子更换 | 生产区 | 套 | 20 |  |  | 安装布艺窗帘 |
| 33 | 防盗门更换 | 生产区 | 套 | 5 |  |  | 防盗门（甲级） |
| 34 | 感应门安装 | 生产区 | 套 | 1 |  |  | 感应门安装进口电机（钢化玻璃） |
| 35 | 桌子损坏维修 | 生产区 | 张 | 30 |  |  | 桌子损坏及维修 |
| 36 | 椅子维修 | 生产区 | 把 | 50 |  |  | 椅子损坏及维修 |
| 37 | 吊顶脱落修复 | 生产区 | ㎡ | 150 |  |  | 吊顶脱落修复（吊顶局部脱落修复） |
| 38 | 小便器延时阀 | 生产区 | 套 | 20 |  |  | 更换小便器延时阀（25管） |
| 39 | 防腐 | 生产区 | ㎡ | 320 |  |  | 刷漆防腐（晨红油漆） |
| 40 | 窗纱 | 生产区 | 个 | 40 |  |  | 窗纱风化更换（阻燃） |
| 41 | 玻璃门维修 | 生产区 | 套 | 5 |  |  | 玻璃门地簧更换安装 |
| 42 | 下水道清淤 | 生产区 | m | 800 |  |  | 下水道堵塞疏通及清理杂物 |
| 43 | 更换筒灯 | 生产区 | 个 | 50 |  |  | 更换LED筒灯（欧普11W） |
| 44 | 安装不锈钢门 | 生产区 | 套 | 10 |  |  | 不锈钢门（双层折板门） |
| 45 | 不锈钢护栏 | 生产区 | m | 20 |  |  | 不锈钢护栏（高度1米） |
| 46 | 小便器更换 | 生产区 | 套 | 5 |  |  | 小便器（广东品牌全瓷） |
| 47 | 更换水龙头 | 生产区 | 套 | 10 |  |  | 铜质水龙头 |
| 48 | 套装门安装 | 生产区 | 套 | 10 |  |  | 套装门（实木复合门含门套） |
| 49 | 套装门维修 | 生产区 | 套 | 10 |  |  | 套装门埙坏维修加固 |
| 50 | 铝合金隔断 | 生产区 | ㎡ | 50 |  |  | （铝合金材质国标1.4毫米厚） |
| 51 | 墙壁贴砖 | 生产区 | ㎡ | 130 |  |  | 300*600（广东瓷砖） |
| 52 | 煤棚卷闸门埙坏维修 | 生产区 | ㎡ | 280 |  |  | 卷闸门埙坏维修 |
| 53 | 煤棚卷闸门电机 | 生产区 | 台 | 4 |  |  | 电机更换（三箱电机） |
| 54 | 铝塑板吊顶维修 | 生产区 | ㎡ | 120 |  |  | 铝塑板埙坏更换（0.5毫米厚） |
| 55 | 外墙乳胶漆 | 生产区 | ㎡ | 800 |  |  | 墙壁基层处理刷立邦漆 |
| 56 | 乳胶漆涂刷 | 生产区 | ㎡ | 1000 |  |  | 墙壁基层处理涂刷（立邦漆） |
| 57 | 外墙瓷片维修 | 生产区 | ㎡ | 30 |  |  | 外墙瓷片脱落粘贴 |
| 58 | 修剪树枝 | 生产区 | 棵 | 20 |  |  | 树枝修剪（9米高） |
| 59 | 道闸杆维修 | 生产区 | 套 | 1 |  |  | 维修保养 |
| 60 | 制水设备保养维修 | 生产区 | 套 | 1 |  |  | 设备保养维修 |
| 61 | 制水设备更换反渗透膜 | 生产区 | 支 | 20 |  |  | 更换4040反渗透膜 |
| 62 | 集成吊顶 | 生产区 | ㎡ | 80 |  |  | 铝制（300*600材质） |
| 63 | 铝合金门 | 生产区 | ㎡ | 20 |  |  | 铝合金材质（国标1.4毫米厚） |
| 64 | 隔断更换 | 生产区 | 套 | 20 |  |  | 防水材质（0.18毫米厚） |

报价单位：（盖章）

联系人：           联系电话：

五、服务方案

六、供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

报价人：报价人签章位置

地址：

电话：

年     月    日

# Text boxes

法定代表人身份证扫描件反面

法定代表人身份证扫描件正面

委托代理人身份证扫描件反面

委托代理人身份证扫描件正面