询价书名称：新登公司生活区零星杂项服务
询价书编号：XJ2024047876

响   应  文  件

报价人名称（盖章）：                                   
法定代表人或其委托代理人签字：                 
                                年    月    日

目  录

一、法定代表人身份证明书…………………………………………………………1
二、法定代表人授权委托书…………………………………………………………2
三、营业执照等资质文件……………………………………………………………3

四、响应报价表…………………………………………………………………………6

五、服务方案…………………………………………………………………7
六、廉洁承诺书………………………………………………………………8
一、法定代表人身份证明书

报价人名称：                                            

地    址：                                               

成立时间：       年   月    日 

姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

报价人：        （单位盖章）
                                            年   月    日
二、法定代表人授权委托书
本人   （姓名）系   （报价人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、 递交、撤回、修改   （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担，代理人无转委托权。




代理人：                       （签字  
报价人：                     （单位盖章）

法定代表人：                 （签字）
授权委托日期：        年     月     日

营业执照等资质证明文件

1.营业执照（PDF格式加盖公章）
2.其他资质证明（“信用中国”及“政府采购严重违法失信行为记录”网页查询打印页盖章）

四、响应报价表

                                金额单位：人民币元
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	报价金额

	1
	新登公司生活区零星杂项服务
	项
	1
	元

	合计   
	大写：
	小写：


备注：以上报价包含报价方为询价方在服务期间内提供服务所产生的一切费用，包含但不限于人员工资、管理费、保险费、福利费、培训费、劳保用品、税金等全部相关费用（    %增值税专用发票）。

	报价清单

	序号
	维修事项
	服务区别
	规格
	数量
	含税单价(元)
	总价（元）
	备注㎡

	1
	更换水箱
	生活区
	套
	20
	
	
	金牛牌按压式水箱

	2
	消防水箱更换
	生活区
	㎡
	59.8
	
	
	304不锈钢（0.3毫米厚）

	3
	消防水箱外保温
	生活区
	㎡
	44.8
	
	
	聚氨酯防火材质保温材料

	4
	安装软膜天花灯
	生活区
	㎡
	20
	
	
	欧普LED灯

	5
	安装加厚门帘
	生活区
	㎡
	35
	
	
	0.3㎜阻燃门帘

	6
	职工餐厅烟罩清理
	生活区
	套
	1
	
	
	1.2M宽*7M长

	7
	安装棉帘子
	生活区
	㎡
	40
	
	
	防风加厚门帘

	8
	更换脚踏阀
	生活区
	套
	20
	
	
	宇航牌JTF-216脚踏阀

	9
	墙壁拆除
	生活区
	㎡
	300
	
	
	墙壁断除渣石清运

	10
	地面拆除
	生活区
	㎡
	200
	
	
	地面断除渣石清运

	11
	卫生间安装蹲便
	生活区
	套
	20
	
	
	广东顺成牌小便器

	12
	安装阀门
	生活区
	个
	20
	
	
	25PPR、32PPR（金牛牌）

	13
	安装排水管
	生活区
	M
	60
	
	
	50排水管（金牛牌PVC）

	14
	安装排污管
	生活区
	M
	95
	
	
	指南针牌75PVC管

	15
	贴瓷片
	生活区
	㎡
	255
	
	
	400*800广东大唐牌瓷砖

	16
	贴地砖
	生活区
	㎡
	130
	
	
	600*600广东大唐牌瓷砖

	17
	贴地砖
	生活区
	㎡
	50
	
	
	800*800广东倍加新地砖

	18
	吊顶
	生活区
	㎡
	33
	
	
	石膏板吊顶轻钢骨架

	19
	吊顶
	生活区
	㎡
	70
	
	
	集成吊顶铝制300*300规格0.7㎜厚

	20
	安装洗手池
	生活区
	套
	6
	
	
	1.1M长*0.65M宽台上盆含水龙头(石材)

	21
	安装拖把池
	生活区
	套
	5
	
	
	鹰红牌（50公分高*40公分宽方形）

	22
	生活区吃水井维修
	生活区
	M
	60
	
	
	井深175M深*直径80公分

	23
	制水设备保养维修
	生活区
	套
	1
	
	
	TZK-100桶装水设备维护保养

	24
	制水设备安装反渗透膜
	生活区
	支
	10
	
	
	YB-LP4040

	25
	安装小便器
	生活区
	套
	8
	
	
	广东宇顺牌小便器

	26
	防水维修
	生活区
	㎡
	500
	
	
	SBS卷材聚酯胎（0.4毫米厚）

	27
	墙壁断除
	生活区
	㎡
	300
	
	
	墙体断除（渣石清运）

	28
	雨搭
	生活区
	㎡
	10
	
	
	双层钢化玻璃5+5夹胶（含钢构框架）

	29
	粉墙
	生活区
	㎡
	300
	
	
	墙体粉刷（沙灰0.2厚）

	30
	墙壁造白
	生活区
	㎡
	1100
	
	
	摩天牌钢化涂料

	31
	办公桌
	生活区
	套
	5
	
	
	长1.4米*宽0.7米

	32
	桌椅维修
	生活区
	套
	15
	
	
	0.5M宽*高1.M

	33
	更换水龙头
	生活区
	个
	10
	
	
	万朵牌 C-213

	34
	25PPR水管
	生活区
	M
	100
	
	
	金牛牌给水管（0.4毫米厚）

	35
	32PPR水管
	生活区
	M
	60
	
	
	金牛牌给水管（0.4毫米厚）

	36
	刷乳胶漆
	生活区
	㎡
	1050
	
	
	立邦漆净味2合一

	37
	卫生间隔断
	生活区
	套
	15
	
	
	阻燃材质0.18厚

	38
	外墙瓷砖修复
	生活区
	㎡
	10
	
	
	规格130*260（广东外墙砖）

	39
	线路安装
	生活区
	M
	80
	
	
	国标4㎡线（正泰）

	40
	窗帘更换
	生活区
	套
	25
	
	
	布艺窗帘（加厚遮光）

	41
	门锁更换
	生活区
	套
	20
	
	
	执手门锁（宇龙牌）

	42
	下水道疏通
	生活区
	次
	40
	
	
	杂物堵塞疏通

	43
	电动门维修
	生活区
	套
	1
	
	
	DD-￥48021

	44
	地面硬化
	生活区
	㎡
	100
	
	
	15公分厚(C 25商混)

	45
	更换软膜天花
	生活区
	㎡
	20
	
	
	欧普LED灯

	46
	更换LED灯
	生活区
	套
	10
	
	
	300*600集成灯（欧普牌）

	47
	更换LED铜灯
	生活区
	个
	50
	
	
	欧普筒灯（11W欧普牌）

	48
	彩钢瓦安装
	生活区
	㎡
	50
	
	
	彩钢瓦（0.5毫米厚）

	49
	不锈钢门
	生活区
	㎡
	6
	
	
	不锈钢折板门（双层）

	50
	更换铝合金窗户
	生活区
	㎡
	20
	
	
	铝合金材质（国标1.2厚）

	51
	铝合金门
	生活区
	套
	5
	
	
	铝合金材质（国标1.2厚）

	52
	下水道清淤
	生活区
	M
	950
	
	
	下水道堵塞疏通（杂物清运）

	53
	更换玻璃
	生活区
	㎡
	50
	
	
	洛阳浮法玻璃含安装（0.5毫米厚）

	54
	更换窗纱
	生活区
	个
	100
	
	
	阻燃窗纱（白色）

	55
	幕墙玻璃更换
	生活区
	㎡
	10
	
	
	双层钢化玻璃（5+5夹胶）

	56
	树木移植
	生活区
	棵
	10
	
	
	树木移植（6米高）

	57
	楼板维修更换
	生活区
	㎡
	59
	
	
	预制板断裂（高空作业）

	58
	做防腐
	生活区
	M
	150
	
	
	栏杆、设施、防腐

	59
	石材安装
	生活区
	㎡
	40
	
	
	花岗岩2.2公分厚（高空作业）

	60
	水泥盖板
	生活区
	㎡
	95
	
	
	1米长*0.7米厚

	61
	垒砌砖墙
	生活区
	㎡
	80
	
	
	垒砌24砖墙（青砖）

	62
	垒切砖墙
	生活区
	㎡
	50
	
	
	垒砌12砖墙（青砖）

	63
	灯具安装
	生活区
	套
	18
	
	
	1M长*25公分宽（欧普照明LED灯）


报价单位：（盖章）                   
联系人：           联系电话： 

五、服务方案
六、供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

             报价人：报价人签章位置
地址：

电话：  
                                                 年     月    日












法定代表人身份证扫描件反面




















法定代表人身份证扫描件正面

















委托代理人身份证扫描件反面




















委托代理人身份证扫描件正面








