# 技 术 附 件

一、工程内容

本工程为消防水系统改造工程。

主要工程内容：将原蝶阀更换为闸阀，管道需进行切割焊接。另外，由于原阀门井空间狭小无法进行施工，需将原阀门井拆除，待阀门更换完成后，重新砌筑阀门井。需改造阀门井45个，更换阀门78个。准确工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格

按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1、严格执行“成本工程项目考核实施细则”。

2、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保

量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文

标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、所用材料必须满足设计及规范要求。

四、 甲供设备及材料明细

无 。

五、计划工期及保修期

本工程计划工期为 30天，保修期为 2 年。