技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为北岭煤业 2024 年雨季三防等零星工程，主要工程内容如下:

1、对马关河进行清淤(清淤长度 800米);对场区内水渠(300米)进行清淤;对场区内存在漏水的建筑进行局部修复;其他零星工程。
以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，最终工程量以工程现场签证单为准。

二、工程说明

1.技术说明:本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2.工程质量:本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准:以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业相关规定执行。

4.工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。

5.工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明

1.制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5.所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料：无

五、图纸及其他资料：无

六、工期：31天
