中煤集团山西华昱能源有限公司

国强煤业火灾自动报警、消防联动控制系统及室外消防栓安装、调试项目

询 价 书

询价书编号：XJ202404HYGC127

采  购  人：中煤华昱公司国强煤业

二零二四年四月

总  目  录

第一章  询价公告

第二章  报价须知

第三章  合同样本（关键条款）

第四章  技术规格及要求

第五章  报价书相关格式

- 询价公告

项目名称:中煤集团山西华昱能源有限公司国强煤业火灾自动报警、消防联动控制系统及室外消防栓系统安装、调试

询价方式:公开询比价

评审方式：最低评审价格法

发布公告日期: 2024年4月28日

报名截止日期：2024年5月6日07：40

报价截止时间：2024年5月6日07：50

报价揭价时间：2024年5月6日08：00

发布公告媒介：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）

一、项目概况及技术要求：

1.项目概况：国强煤业办公楼五层2011年建成，联建楼3层2012年建成，宿舍楼5层1985年建成，以上建筑建成时均未安装火灾自动报警系统及应急疏散系统，为深刻吸取2023年11月16日吕梁市离石区永聚煤业联建楼发生的重大火灾事故，切实做好消防安全工作，完善应急防范措施，强化消防设施建设，结合国强煤业实际情况，需在上述公共场所安装火灾自动报警、消防联动控制系统及室外消防栓。（后附建筑结构图）

2.资金来源：企业自筹

3.工期（服务期）：自合同签订后3个月内完成该项目

4.服务地点：山西朔州平鲁区国强煤业有限公司。

5.报价方式:固定总价（不含税）

6.报价要求：报价金额包含人工、材料、安装等一切费用的总价。

7.付款方式：执行山西朔州平鲁区国强煤业有限公司相关制度流程。

8.报价人在提交报价文件时需附《供应商廉洁承诺书》。

- 9.负责配合属地消防部门专项检查，配合采购人做好消防部门提出的整改、验收等相关工作。积极协调处理当地消防监管部门提出的任何有关消防的考核及整改要求。

- 10.考虑施工成本及现场施工便捷，不破坏原有装修基础，采用火灾自动报警全无线设备（感烟探测器，感温探测器，手动报警按钮，消火栓按钮，声光报警器电池容量不小于4800mA，输入模块，输入输出模块均采用无线设备，供电方式均采用电池供电，以上设备都必须提供国家消防电子产品质量监督检验中心检验报告及合格证。)

11.报价人承诺完成合同期内平鲁区消防部门组织的消防检查，并负责免费处理、整改对施工工程提出的消防查评问题，如报价人承担安装的设备在质保期内，采购人在当地消防部门的检查中产生消防罚款，由报价人负责缴纳。

二、资质要求：

1.报价人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人资格；

2.报价人须提供近3年（2021年至今）至少3例类似项目业绩（提供合同关键页）；

3.本项目不接受联合体报价；

4.近6个月内银行资信证明；

- 5.报价人必须到现场实际踏勘，并出具甲方相关人员签字盖章确认的踏勘证明，需随报价文件一同上传，若无视为无效报价文件；

6.报价人合同期内所安装的消防设备必须符合平鲁区消防部门组织的消防验收，如在消防检查中发生消防罚款，由报价人负责缴纳。报价人需在报价文件中对本条进行承诺，并加盖公章，如未承诺视为无效报价文件。

三、报名

参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价。

四、联系方式

联系人：田金柱   15365859700 (联系人联系电话)

地址：山西朔州平鲁区国强煤业有限公司

电子信箱：895237950@qq.com

第二章 报价须知

一、总则

1. 适用范围

本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务/工程。

2. 询价费用

报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、询价书

1. 询价书构成

(1) 询价公告

(2) 报价须知

(3) 合同条款

(4) 技术规格及要求

(5) 报价书相关格式

三、报价书的编制

1. 报价书的组成

(1) 按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；

(2) 技术规格及商务规格偏离表；

(3) 服务/工程技术规格说明书；

(4) 按要求出具的资格证明文件；

(5) 其它需要说明的事项。

2. 报价要求

(1)报价为含税价（注明税率）。

(2)单价与总价有出入，以单价为准。工程类应列明工程报价。

(3)在填报报价时，要列明价格的各组成部分。

3. 报价书的式样和签署

3.1电子版命名格式“项目名称+公司名称”。

- 3.2在制作报价书时，需要法人签字的地方，签字或签章均有效，若有代理人，需要代理人签字的地方，必须签字才有效。

四、报价书的递交

提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。

五、询价揭示及评审

1. 询价方将根据公告规定揭价时间在中煤易购采购一体化平台进行线上报价揭示。

2. 询价方评审小组/谈判小组

(1)由询价方相关部门人员组成。

(2)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。

(3)报价截止后，将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：

A. 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

B. 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。

(4) 评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

3. 评审办法

本次询价内容依据以下评审原则进行最低评审价格法，评审小组对满足询价文件实质性要求的报价书，对报价文件的技术、商务评审采用定性原则，按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交人。

评审原则；

1)、询价文件做为评审小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。

2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审小组集体讨论并签字确认后将不被推荐成交。

3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。

4)、所报相关服务须与其营业执照的经营范围相一致。

六、确定成交人

1. 确定成交人准则

(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价方。

(2)不能保证最低报价的单位最终成交。

2. 成交通知书

在报价有效期期满之前,报价人可在系统查询成交情况或询价单位以书面或传真形式通知成交人成交。收到成交通知书的日期（或传真日期）即为成交接受日。

- 第三章 合同样本（关键条款）

一、施工工期（服务期）：自合同签订后3个月内完成该项目。

- 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任

- 1.乙方因超过约定期限，乙方向甲方支付相应的经济损失，甲方可单独终止对本合同的继续履行，并且甲方有权要求乙方承担由此造成的损失。

2.如果是甲方原因或其他不可抗力造成导致乙方不能按期、全面地履行，乙方不承担逾期违约金。

三、合同的生效与终止

1.本合同自双方法定代表人或授权委托人签字并盖单位章（甲方为合同专用章）之日起生效，双方履行完合同规定的权利义务后自行终止。

2.如乙方未能履行合同中规定的任何一项或几项义务，并在收到甲方发出的告知函后20天内没有采取补救措施，甲方可全部或部分终止合同。

3.若乙方超过合同约定的期限15日，仍无法完成本合同的全部项目任务，甲方可根据认为合适的条件或方式委托其他第三方进行该项目，而乙方除应承担延迟履行合同的违约责任外还应承担甲方委托第三方进行该项目产生的超出合同价款的费用。”。

- 技术规格和要求

- 本项目考虑施工成本及现场施工便捷，不破坏原有装修基础，采用火灾自动报警全无线设备（感烟探测器，感温探测器，手动报警按钮，消火栓按钮，声光报警器电池容量不小于4800mA，输入模块，输入输出模块均采用无线设备，供电方式均采用电池供电，以上设备都必须提供国家消防电子产品质量监督检验中心检验报告及合格证。)报价人需在报价文件中提供检验报告和合格证。并加盖公章，如未提供视为无效报价文件。

2.室外消防栓在办公楼南侧，采用管沟铺设管路，施工窨井方式3个。

- 第五章 报价书相关格式

目 录

- 封面

- 报价函

- 报价一览表

- 分项价格表

- 偏离表

- 资格证明文件

- 服务方案

文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）

（项目名称）

（询价书编号）

询价书名称：

询价书编号：

报价人：XX公司

联系人：

联系方式：

报

价

书

报价人：XX单位（盖章）

联系人：

联系电话：

一、报价函（格式）

致：中煤华昱公司XX煤业

根据贵方(询价书名称      )询价项目(询价书编号：            )的公开询比公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，                   )提交下述文件。

1.1 报价函、报价一览表

1.2 授权委托书（如有）

1.3 分项报价表

1.4 偏离表

1.5 资格证明文件

1.6 响应方案

1.7其它需要填写的资料

据此函,签字人兹宣布同意如下条款：

(1) 所附价格表中规定的应提供的服务/总价（含税价格）为：        ￥元(大写：                  元整，税率    %)。

(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。

(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。

(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。

(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。

(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

法定代表人或其授权代理人：（签字）

（盖公司章）

日期：

- 报价一览表（含税报价）

报价人名称：                                                                        询价编号：

| 项目名称 | 项数 | 含税总价 | 服务期 | 报价声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（含税价） | 税率： |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人：（签字）                      时间：

注：1、报价人按表中格式填报价格。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

三、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |
| 人民币大写： 整（含税金额），小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

报价人（盖章）：                          法定代表人或授权代理人：（签字）

四. 偏离表

技术规格/商务偏离表

询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 询价文件的条款 | 报价文件的条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人递交的报价书中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受询价文件的要求。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字）

- 资质证明材料

六、服务方案

后附部分样表（如适用于本项目）

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

授权人代表签字：

代理人(被授权人)签字：

单位名称（盖章）：

附双方的身份证件。

业绩（格式）

注：1、应附此次项目的同类型业绩。

2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。

报价单位名称：                    询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 主要项目内容 | 服务日期 | 客户名称 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

附业绩证明材料

企业经营、资信状况承诺书（格式）

我公司承诺：

本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。

法定代表人或授权代理人：（签字）

公司名称：

（盖章）

年   月   日

供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强

有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

电话：

年    月   日