技 术 附 件

一、工程内容

本工程为东露天原煤提运公司东露天原煤运输系统一级破碎站防排水等3项工程，主要内容为：

1、东露天原煤运输系统一级破碎站防排水工程：在一级破碎站低洼处修筑排水沟，场地两处集水坑安装水泵和管路，排水至破碎站场地外露天矿引水管涵，排水至露天矿坑。

2、东露天原煤运输系统2#转载点防排水工程：在2#转载点北侧空地开挖约修筑5000m³集水坑，并在水坑四周浇筑挡水墙体，墙体周长200m，墙高6m，墙厚0.3m，底板硬化。安装水泵、管路沿机道排水沟排水至露天矿坑

3、东露天原煤运输系统驱动机房及机道排水沟工程：东露天原煤运输系统9煤驱动机房西侧及北侧修筑排水沟约80m；机道外侧修筑排水沟约200m 。

准确的工程内容、工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、工程验收合格后，清淤工程质保期以甲方合同要求期限为准，修建排水沟工程质保期为2年。

三、其他注意事项

1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期：20天。