技 术 附 件

一、工程内容

本工程为动力保障公司清淤工程，主要内容为：

安家岭终端污水处理厂：①、3座预沉调节池清淤：长60m×宽24m×厚1.8m×3座×1次；②、浓缩池清淤：φ11.5m×平均泥厚2m×1次；③、橡胶坝清淤长60m×宽4.5m×平均泥厚0.9m×1次；④、隔油池清淤：长10m×宽3.6m×平均泥厚1.5m×1次；⑤、清水池清淤：长11.4m×宽22.8m×平均泥厚1.5m；井工一矿上窑区井下水处理站：①、转排水池清淤：长9m×宽6.5m×平均泥厚1.5m；②、预沉调节池清淤：长21m×宽13m×平均泥厚1.8m；③、浓缩池清淤：φ6m×泥厚2m；安家岭生活污水处理厂：①、提升泵池清淤：长14m×宽6m×平均泥厚1.5m；②、曝气及排渣池清淤：长16m×宽4m×平均泥厚1.5m；③、污泥池清淤：长7m×宽4m×平均泥厚2.5m；④、生物接触氧化池清淤：长15m×宽7m×平均泥厚2m×2座；安家岭洗车间油水分离间：沉砂池及隔油池清淤：长4m×宽3m×平均泥厚3m；大西沟污废水转排泵站：预沉调节池清淤：长42m×宽8m×平均泥厚2.5m×2座；高层公寓生活污水处理站：调节池清淤：长10m×宽4m×平均泥厚2.5m；井工一矿太西区井下水处理站：浓缩池清淤：φ11.5m×泥厚2.5m；外来煤沉淀池雨季清掏5次，每次约200m³；大西沟污水厂暗涵清掏2次，约40m³；大西沟铁路涵洞雨季清掏3次，每次约100m³。安家岭1330加水站排水渠：清掏排水渠长40m×宽1m×深0.6m；安家岭工业场地加水站：清掏排水渠长200m×宽0.7m×均深0.4m 。安太堡配水厂清掏排水渠淤泥长200m×宽0.6m×均深0.4m；电厂进入安太堡河沟雨季清理淤泥矿内约400m³×2次、清理垃圾80m³，矿外清淤约450m³×2次、清理垃圾100m³；二号井防洪泵房防洪水池清淤，尺寸约为：水池面积1900㎡×平均泥厚1.5m;安太堡工程机械油水分离间沉沙池清淤，尺寸约为：长15m×宽9m×平均泥厚2m；提升水池清淤尺寸约为：长2m×宽2m×平均泥厚2m；安太堡总成大修油水分离间沉沙池清淤尺寸约为：长15m×宽9m×平均泥厚2m；提升水池清淤尺寸约为：长2m×宽2m×平均泥厚2m；安太堡洗车间油水分离间沉砂池清淤：长8m×宽3m×平均泥厚3m；安太堡雨污分流口河道清淤：雨季清理3次，每次清理淤泥约500m³；安太堡区域清掏井室150座，共计约60m³；安太堡生活污水处理厂中间水池清淤，尺寸约为：长10m×宽6m×平均泥厚2m，清水池清淤：尺寸约为：长20m×宽20m×平均泥厚2m；930E生活污水处理厂进水池清淤：长4m×宽4m×平均泥厚1.8m，调节池清淤：长6m×宽5.5m×平均泥厚1.8m。

准确的工程内容、工程量及做法以现场签证单为准。

二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

5、工程验收合格后，清淤工程质保期以甲方合同要求期限为准，修建排水沟工程质保期为2年。

三、其他注意事项

1、施工时要注意安全，并遵守当地政府及平朔公司的有关规定。

2、所有现场因素含在该合同内（如材料二次倒运、吊装、土方、临时施工便道等）。

3、乙方材料购置时提前与甲方沟通确认，材料质量必须满足使用要求。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、甲供设备及材料明细

无。

六、工期：25天。