

技术附件

工程内容及工程量
本工程为炸药厂暖气管路漏水抢修工程，主要内容为：。调用挖掘设备从室外检查井周围开挖，寻找到水点后进行维修。工程量以现场实际发生量为准。
二、工程说明
1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明

1.制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

四、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

五、工期：5天。
六、质保期:工程验收后一年。


