中煤集团山西华昱能源有限公司

煤炭洗运分公司铁路专用线通信铁塔工程

询 价 书

询价书编号：XJ202405HYGC143

采  购  人：中煤华昱公司煤炭洗运分公司

中煤招标有限责任公司

二零二四年五月

总  目  录

第一章  询价公告

第二章  报价须知

第三章  合同样本（关键条款）

第四章  技术规格及要求

第五章  报价书相关格式

- 询价公告

项目名称:中煤集团山西华昱能源有限公司煤炭洗运分公司铁路专用线通信铁塔工程

询价方式:公开询比

评审方式：最低评审价格法

发布公告日期: 2024年5月20日

报名截止日期：2024年5月27日  07:40

报价截止时间：2024年5月27日  07:50

报价揭价时间：2024年5月27日  08:00

发布公告媒介：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）

一、项目概况及内容：

1.项目概况：中煤华昱公司铁路专用线K3+600处通信铁塔由于使用年限久远，塔身多处锈蚀严重，经第三方专业检测无法继续使用，需对专用线检测不满足使用要求的通信房屋、铁塔进行整改或重建。

内容包括：两座通信房屋装修改造、两座通信房屋通信、电气、暖通改造；拆除重建通信铁塔一座。

2.资金来源：企业自筹

3.工期（服务期）：30天

4.服务地点：朔州是山阴县北周庄铁路专用线

5.报价方式为固定总价（含税,税率9%，如有变动，按国家政策执行）

6.报价要求：

6.1 报价人应参照国家相关规定，并根据各自的工作经验和技术水平报价，同时要充分考虑本项目的具体情况、市场竞争因素及各种风险。

6.2 报价人的报价应包括施工、验收、铁路部门相关检测以及周边村民土地协调等铁塔建设所需的全部费用。

6.3 合同约定的履行期内，如遇国家税率调整，按国家政策执行。

6.4 报价人在填报报价时，应考虑一定的风险系数并认真计算，不应遗留须在合同执行中再行议价和另外支付费用的项目。本项目无论何种原因造成其它费用都不做调整。

7.付款方式：乙方在完成项目，并验收合格后，乙方提供相应的税务发票，并履行相应付款审批程序，甲方支付合同价款的97%。质保期为一年，质保金为合同约定价款的3%。

8.验收标准：项目质量符合国家、铁路行业颁发的施工技术规程、质量验收规范及相关规定，施工达到标准工艺要求。

- 9.报价人在提交报价文件时需附《供应商廉洁承诺书》。

- 其他要求：

- 10.1报价人需负责与铁路相关部门沟通保障施工过程中原通信系统不受影响、保证华昱公司火车正常发运，完工后负责办理相关手续启用通信系统新塔。

- 10.2报价人施工时所用土地自行与属地土地管理部门及居民协调解决、办理相关手续。

- 10.3工程完工后，需负责协调铁路部门验收通过。

- 二、资质要求

- 1.报价人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格。

- 2.报价人须满足建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

- 3.报价人须提供近三年（2021年至今，以合同签订时间为准）至少三例铁路营业线工程施工业绩(提供合同关键页);

4.本次询价不接受联合体报价。

三、报名

参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价。

四、联系方式

联系人：樊永隆 18703496660

地址：山西朔州山阴北周庄华昱公司煤炭洗运分公司

电子信箱：......

第二章 报价须知

一、总则

1. 适用范围

本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务/工程。

2. 询价费用

报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、询价书

1. 询价书构成

(1) 询价公告

(2) 报价须知

(3) 合同条款

(4) 技术规格及要求

(5) 报价书相关格式

三、报价书的编制

1. 报价书的组成

(1) 按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；

(2) 技术规格及商务规格偏离表；

(3) 服务/工程技术规格说明书；

(4) 按要求出具的资格证明文件；

(5) 其它需要说明的事项。

2. 报价要求

(1)报价为含税价（注明税率）。

(2)单价与总价有出入，以单价为准。工程类应列明工程报价。

(3)在填报报价时，要列明价格的各组成部分。

3. 报价书的式样和签署

3.1电子版命名格式“项目名称+公司名称”。

- 3.2在制作报价书时，需要法人签字的地方，签字或签章均有效，若有代理人，需要代理人签字的地方，必须签字才有效。

四、报价书的递交

提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。

五、询价揭示及评审

1. 询价方将根据公告规定揭价时间在中煤易购采购一体化平台进行线上报价揭示。

2. 询价方评审小组/谈判小组

(1)由询价方相关部门人员组成。

(2)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。

(3)报价截止后，将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：

A. 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

B. 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。

(4) 评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

3. 评审办法

本次询价内容依据以下评审原则进行最低评审价格法，评审小组对满足询价文件实质性要求的报价书，对报价文件的技术、商务评审采用定性原则，按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交人。

评审原则；

1)、询价文件做为评审小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。

2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审小组集体讨论并签字确认后将不被推荐成交。

3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。

4)、所报相关服务须与其营业执照的经营范围相一致。

六、确定成交人

1. 确定成交人准则

(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价方。

(2)不能保证最低报价的单位最终成交。

2. 成交通知书

在报价有效期期满之前,报价人可在系统查询成交情况或询价单位以书面或传真形式通知成交人成交。收到成交通知书的日期（或传真日期）即为成交接受日。

- 第三章 合同样本（关键条款）

一、合同工期

累计有效工期为30天（期间不包括生产影响时间和其它影响产生的怠工时间），具体开工时间由甲方根据生产情况指定开始，直至完全竣工验收合格，并完成工程资料移交全部内容。

二、质量标准

工程质量达到国家、铁路行业标准，以及山西省相关规范标准或甲方要求的合格标准。

三、合同价款及结算支付方式

3.1 合同价款：固定总价人民币             元（含税，税率9%）， 金额大写：               元（含税，税率9%）。

3.2 乙方在完成合同规定的全部内容并竣工验收合格后，凭借合规的增值税发票向甲方据实办理结算手续，甲方支付乙方工程结算额度的97%，留 3%作为工程质保金，质保期为 1 年，质保到期且正常则支付全部质保金（质保金不计利息）。

3.3 甲方付款前，乙方按甲方财务要求提供相应的税务发票，并按照甲方公司及其上级主管部门的规定履行相应的付款审批程序，双方均认可前述内容为乙方的重大义务，如乙方未能完全履行该义务，则甲方有权拒付相应款项。

四、其它约定

4.1 不予支付工程进度款且无预付款，由于工程施工周期短故按合同约定办理竣工结算。

五、 缺陷责任期与保修

5.1 质量保证金

工程保修期为 1 年（自全部竣工验收合格之日起）。

工程竣工结算时一次性扣留质量保证金，质保金额为结算价的 3%。

- 第四章 技术规格和要求

技术要求：

依据以下要求及图纸设计说明要求完成改造工作，工程完工后，施工方需提供完整的施工技术资料两套。

一、拆除新建铁塔

1.塔身高度30m，基础中心尺寸5m*5m，结构形式为四边形钢管、角钢组合结构，钢筋混凝土基础。

2.塔顶设避雷针，塔底设防雷装置，接地电阻小于10欧姆。

3.塔柱采用Q345钢，其他采用Q235钢，质量标准GB1700-198、GB/T1591-199；无缝管采用20#钢，质量标准GB/T1699-1999。

4.焊条采用E50和E43两种，质量标准GB/T5117-1995、GB/T5118-1995

5.连接螺栓采用C级六角头螺栓，螺栓、螺母、垫圈质量标准GB/T5780-2000、GB/T41-2000、GB/T95-1985

- 既有两座通信房屋改造

1.地面采用防静电地板地面

- 内墙腻子为A级白色

- 外墙墙裙为陶瓷饰面砖粘贴、墙裙以上合成树脂乳液涂料

- 踢脚线为橡胶板

- 房屋内增设双电源切换箱各1台、增加电源防雷箱各1台、电气照明及动力各1处，防雷接地各1处。

- 增设4.8/4.4KW空调机各1台

- 第五章 报价书相关格式

目 录

- 封面

- 报价函

- 报价一览表

- 分项价格表

- 偏离表

- 资格证明文件

- 服务方案

文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）

（项目名称）

（询价书编号）

询价书名称：

询价书编号：

报价人：XX公司

联系人：

联系方式：

报

价

书

报价人：XX单位（盖章）

联系人：

联系电话：

一、报价函（格式）

致：中煤华昱公司煤炭洗运分公司

根据贵方(询价书名称      )询价项目(询价书编号：            )的公开询比公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，                   )提交下述文件。

1.1 报价函、报价一览表

1.2 授权委托书（如有）

1.3 分项报价表

1.4 偏离表

1.5 资格证明文件

1.6 响应方案

1.7其它需要填写的资料

据此函,签字人兹宣布同意如下条款：

(1) 所附价格表中规定的应提供的服务/总价（含税价格）为：        ￥元(大写：                  元整，税率    %)。

(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。

(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。

(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。

(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。

(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

法定代表人或其授权代理人：（签字）

（盖公司章）

日期：

- 报价一览表（含税报价）

报价人名称：                                                                        询价编号：

| 项目名称 | 项数 | 含税总价 | 服务期 | 报价声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（含税价） | 税率： |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人：（签字）                      时间：

注：1、报价人按表中格式填报价格。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

三、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |
| 人民币大写： 整（含税金额），小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

报价人（盖章）：                          法定代表人或授权代理人：（签字）

四. 偏离表

技术规格/商务偏离表

询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 询价文件的条款 | 报价文件的条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人递交的报价书中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受询价文件的要求。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字）

- 资质证明材料

六、服务方案

后附部分样表（如适用于本项目）

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

授权人代表签字：

代理人(被授权人)签字：

单位名称（盖章）：

附双方的身份证件。

业绩（格式）

注：1、应附此次项目的同类型业绩。

2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。

报价单位名称：                    询价书编号：

| 序号 | 项目名称 | 主要项目内容 | 服务日期 | 客户名称 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

附业绩证明材料

企业经营、资信状况承诺书（格式）

我公司承诺：

本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。

法定代表人或授权代理人：（签字）

公司名称：

（盖章）

年   月   日

供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强
有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

电话：

年    月   日