井工三矿办公室改造等零星工程技术附件

一、工程概况:1、工程名称:井工三矿办公室改造等零星工程。

二、工程内容:办公室新做隔墙500平米，吊顶200平米，墙面粉刷1000平米，安装电源，灯，插座，门等零星工程。以上工程量为预估工程量，不包含不可预见的工程量，最终工程量以现场签证为准。

三、工程说明

1、技术说明:本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量:本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准:以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

四、通用技术说明

1、严格执行“平朔成本工程项目考核实施细则”。

2、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5、所用材料必须满足设计及规范要求。

五、工期 ：工期10天，实际开工日期以开工报告为准。