技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为安家岭卡车车间周转库区规划工程；1、素混凝土硬化面积约1500㎡；2、加装盖板钢筋混凝土排水沟150米；3、制作安装待修配件钢结构棚62m；4、废旧配件单彩板围墙及大门70m等。

二、工程说明

1．技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2．工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3．验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

三、通用技术说明

1．制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2．隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3．施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4．做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5．所用材料必须满足设计及规范要求。

6.工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

四、甲供设备材料

无

- 五、工期

- 40天

- 六、质保期

- 2年