安太堡电铲车间办公楼修缮工程

技 术 附 件

一、安太堡电铲车间办公楼修缮工程主要内容及工程量：

办公楼墙体面积2240㎡，顶棚面967㎡,铲除旧墙面及顶棚面，腻子粉2遍，乳胶漆两遍;走道围墙更换防火板278㎡，窗户更换7橙(64㎡)；门岗内墙粉刷面积51.1㎡，顶面13.5㎡，更换窗户8.83㎡、门1.6㎡；新建办公楼一楼门厅10㎡等。

以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，最终工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4.工程最终合同价为不超过报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1.制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5.所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

- 工期：

- 工期40天，实际开工日期以开工报告为准，保修期为2年。