技 术 附 件

一、工程内容

1、本工程为宇辰公司工业园区水管破裂应急抢修工程。 

2、主要工程内容：

拆除部分混凝土路面，混凝土厚约30厘米，开挖管道深约5米，维修检查井一个，更换维修水管，恢复混凝土路面等工程，具体工程量以现场签证单为准。
二、技术及质量要求

（一）技术要求

严格按照国家及行业有关施工、验收标准执行。

未明确事宜，按国家颁布最新法律法规执行。

（二）质量要求

本工程质量达到合格标准。

（三）验收标准

按照国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并严格按中煤平朔发展集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。
三、通用技术说明

1、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

4、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

四、合同价款说明

    工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
五、甲供设备及材料明细

无。

工期

工期为10天。

质保期

    质保期为2年
1

