第五卷 工程概况及技术条件要求

目录

一、 矿井概况	3

二、工程概况	3

三、工期要求	3

四、质量要求及技术规范	3

五、采购内容	4

六、其它相关说明	4

- 矿井概况

- 矿区位于山西省吕梁市兴县县城东北3.5km处的程家沟村，行政区划属于蔚汾镇，设计生产能力90万吨/年，井田位于河东煤田北部井田面积6.4916 km2，为低瓦斯矿井。

# 二、工程概况

（一） 二焦场局部硬化工程主要包括：水泥混凝土面层厚28cm，水泥稳定碎石基层厚20cm，级配碎石底基层厚20cm,硬化面积2200㎡；

新建雨水收集池及管路布置工程主要包括：在二焦场地新建长17.1m、宽4.1m、深6.8m的钢筋混凝土雨水收集池，以及通往矿井水处理站的管路铺设；

以及为完成上述工程所实施的全部措施性项目。

（二）建筑垃圾清运，须符合环保要求。

# 三、工期要求：60日历天

# 四、质量要求及技术规范

（一）质量要求：合格。

（二）技术规范：

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

《12系列系列建筑标准设计图集》

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2016

《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185-2009

《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2008

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016等

# 五、采购内容

- 【车家庄煤矿二焦场局部硬化工程、新建雨水收集池及管路布置工程】施工方案及图纸范围内的全部工程量。

# 六、其它相关说明

报价人已充分理解和完全知悉本合同所述项目的所有风险，包括但不限于寻源资料与最终施工图设计存在的差异及工程量的变化、自然条件变化、政策原因、合同执行期间、人工、材料、机械等物价的上涨、报价人可承受范围之内的加速施工、施工临时中断、工效降低、因本项目引起的外委关系所导致的价格变动，报价人在此承诺其放弃就本项目相关的所有风险因素引起的费用增加向询价人主张任何形式的索赔或权利要求。本项目为固定总价合同，履行合同的承包商必须承担完成本项目涉及的所有责任和义务，不管完成此项工作的成本是多少，合同不进行任何形式的变更、签证；对未实施的项目根据有关规定予以扣减，对于确实需要变更和签证的事项，根据权限仅作为施工过程的存档资料，不作为合同金额调整的依据。且承包商具有一定的技术优势，作为“有经验的承包商”， 若发现甲方提供的招标内容有任何错误和异常，对工程建设过程中的不确定因素能够合理预见并采取有效措施减小影响。有经验的承包商所应当承担的风险主要包括以下几点：

1.对工程建设过程有可能遇到的问题做出合理判断，在投标报价和施工组织设计过程中加以考虑；

2.在建设活动中，对甲方提供的图纸、技术规范、技术数据能够采取审慎的态度对待，发现其中的问题并及时主动沟通并作出相应的应对措施；

3.工程建设过程中出现难以预料的因素影响工程进行时，在第一时间采取有效措施减小影响，并尽最大努力保证工程正常进行；

4.作为“有经验的承包商”，应能考虑到与本项目相关的工作内容、各种风险因素等。如出现其它任何不同的规定，本条的规定将高于本合同中其它任何条款的规定。