技 术 附 件

一、工程内容
本工程为安家岭选煤厂彩板应急维修工程
主要工程内容：安家岭选煤厂7171拉紧塔、2112、2212拉紧塔、精煤仓东西两侧吊装口、7001栈桥、103机头驱动间、彩板需更换约3700平米及配套檩条窗户；2211和2111栈桥机尾水泥地面、7030拉紧塔二层地面、7082和7084栈桥水泥地板、维修腐蚀地面约350平米；外来煤路面西侧毛石护坡部分涮空需要维修约200平米。
二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业其它相关规定执行。

4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明


1、严格执行“成本工程项目考核实施细则”。

2、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
6、所用材料必须满足设计及规范要求。
四、甲供设备及材料明细

    无。

1


