关于中煤华昱五家沟煤业顶板压力监测分站（单一来源）维修项目采购公示

采购人：中煤华昱五家沟煤业；
采购内容：16台KJ216-F型顶板压力监测分站维修项目；

邀请的特定供应商名称：尤洛卡（山东）矿业科技有限公司；

受理异议联系人：韩　剑13994922396；
单一来源采购原因：

理由及依据：1、五家沟煤业16台KJ216-F型顶板压力监测分站主要损坏情况为设备锈蚀、接口磨损、进水、传感器主板故障等。2、为保证顶板压力监测分站维修质量，确保设备正常使用，现申请通过中煤易购采购一体化平台实施返原厂尤洛卡（山东）矿业科技有限公司进行维修。

注：此项目为总包维修（不含税，含人工、材料、运输等一切费用，不再以任何形式增加任何费用），维修后要求达到设备原出厂性能或使用方使用要求。设备交付时必须有设备检测报告或合格证；制作设备铭牌（维修厂家名称、维修时间、设备维修编号、使用单位）安装于维修设备上；所有原设备更换旧件及废件必须随设备送回甲方指定地点；要求质保期为投入使用后12个月，提供2022年-至今，矿用顶板压力监测系统生产销售或维修业绩，总共不少于一份（必须附业绩合同）。要求响应华昱公司付款条件。

其他详见询价响应文件格式。
