

技  术  附  件
一、工程内容及工程量

本工程为物资供应公司大院临街建筑物外墙及室外场地整修项目工程，主要内容为：1、整修干挂蘑菇石160㎡、房顶屋檐400㎡；2、物供大院临街建筑物三面粉刷1300㎡（彩钢外墙600㎡，砖砌外墙700㎡）供热厂办公楼（含交换站）粉刷1500㎡，供热厂南围墙粉刷400㎡；3、物供临街建筑周边地块绿地简单整修1500㎡，场地硬化750㎡；4、加装护栏25m；5、配套场地垃圾清运及恢复等。
二、工程说明

1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4．工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。

5．工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明

1.严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。

2.制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

3.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

4.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

5.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

6.所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料：无。

图纸及其他资料：无。
工期：30天。
1
1


