技 术 附 件

一、工程内容及工程量

1、本工程二号井选煤厂2906皮带旁联络道污水回收工程。 

2、主要工程内容：破除联络道混凝土地面2处，总长约20米，宽约2米，开挖地面，预埋管道后回填、恢复地面；新建钢筋混凝土排水沟长约10米，净宽0.6m，净深0.8米；一段原有过路地埋管道改造为石砌明沟，长约10米；一段原有石砌排水沟改造，拓宽加深，长约10米；原有排水沟局部零星维修，以及其它配套零星工程等。
二、工程说明

1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行执行。

2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3、验收标准：按照国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并严格按中煤平朔发展集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4、工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。
5、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2、隐蔽工程必须经相关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。

4、做好施工现场文明施工，安全防护到位。

5、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备及材料：无
五、工期：30天
1

