关于中煤华昱公司园区（后勤服务分公司）空调

维保服务的报价要求

项目编号：XJ2024061705

一、参与方式：
    此次项目采取公开询价方式，参与业务的报价人，请登录中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com），进行线上报名报价，线下评审，线上报价时附件内必须上传报价文件的扫描件（报价文件须为PDF文件，详见报价文件格式）。

华昱公司择期组织评审专家组及使用单位进行评审会议，评审中如有商务、技术、报价等需澄清的问题，将要求报价单位进行澄清。

二、报价响应文件的制定：

1、报价人应仔细阅读询价书的所有内容，按询价书要求编制报价文件，以使其对询价书做出实质性响应。否则，报价人须自行承担由此引起的风险和责任。

2、报价文件必须编制页码，并与报价文件目录相对应，中间不得丢页、少页，项目委托书、报价单等主要内容必须加盖公章。

3、报价文件参照文件范本（详见附件），文件内容主要包括：

3.1、报价意向函

3.2、报价（一）维修报价承诺表

3.3、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

3.4、报价文件商务部分

（一）商务偏离表

（二）报价单位基本情况表

（三）资格证明文件

1、企业营业执照

2、企业资质证书（适用此次维修项目）

3、管理体系认证证书

4、报价单位及项目经理获得的荣誉、奖项（如有）

5、相关业绩及附件（必须附业绩合同）

6、企业财务状况表

7、近   年发生的诉讼及仲裁情况（如有）

8、与报价有关的其他材料

3.5、报价文件技术部分

（一）技术偏离表

（二）维修项目的人员构成表

（三）维修方案（方案必须详细）

（四）主要设备技术规格及证明性材料

（五）现场勘查报告

3.6、廉洁承诺书

- 三、项目概况及设备情况:
    本次公开询价中煤华昱公司园区（后勤服务分公司）111台空调维保服务项目。中煤华昱公司园区空调设备设施日常运行维保项目包括：组合空调机组、新风机组、分体空调、排水系统、风机盘管以及空调机房的日常值守。单项维修项目或耗材单价在2000元人民币（含2000元）以下设备、材料和备品备件的采购及更换由乙方负责。

以下为中煤华昱公司园区空调维保服务项目描述（明细仅供参考）；

| 名称 | 数量 | 规格型号 | 设备编号 | 使用地点 | 生产厂家 | 主要维保项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调 | 1台 | RC-2-470B-F | 9M47B817 | 办公楼 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 维修保养 |
| 中央空调 | 1台 | SBG-5008 | ER5180019J | 办公楼 | 上海市松江区新桥镇民益路28号 | 维修保养 |
| 中央空调 | 1台 | RC-2-340B-H | 2M3490593 | 培训楼 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 制冷效果差，维修保养 |
| 中央空调 | 1台 | RC-2-340B-H | 2M3490596 | 培训楼 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 制冷效果差，维修保养 |
| 中央空调 | 1台 | RC-2-340B-H | 2M3490597 | 培训楼 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 制冷效果差，维修保养 |
| 中央空调 | 1台 | （1#风冷热泵机组）SKCA1093AR | 2M3490594 | 宾馆 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 维修保养 |
| 空调换热机组 | 1台 | PK | ZY-14 | 礼堂 | 德州亚太集团有限公司 | 维修保养 |
| 空调出风口电机 | 44台 | YSK41-4G4 | 11#--54# | 办公楼生态园 | 常州市安电机有限公司 | 维修保养 |
| 分体落地式空调器 | 30台 | KFR-72Lw/DY-GC（E1） | CG210502802042 | 物资供应、专家公寓 | 广东美的制冷设备有限公司 | 维修保养 |
| 热回收新风换气机 | 6台 |  |  | 办公楼 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 保养 |
| 挂壁空调 | 24台 | KFR-32GW/DN-A |  | 专家公寓 | 广东美的制冷设备有限公司 | 维修保养 |

四、服务期限 1年

- 五、商务要求：

- 1、报价人必须具备在中华人民共和国注册的独立法人资格。

- 2、提供在有效期内的营业执照，具备空调维修业绩，能够证明其维修能力。

- 3、报价人必须提供近2年（2022年1月1日至今）至少2例类似项目业绩（提供合同关键页）。

- 4、报价人必须到现场实际勘测，并出具甲方相关人员签字盖章确认的勘测证明。

- 5、本次报价不接受联合体。

- 六、技术要求：

*要求质保期为投入使用后12个月。

设备交付时必须有设备检测报告或合格证；制作设备铭牌（维修厂家名称、维修时间、设备维修编号、使用单位）安装于维修设备上；所有原设备更换旧件及废件必须送回甲方指定地点。

七、报价要求：

报价厂家必须按附件中报价格式报价。

此次报价为总包服务（不含税，含人工、材料、运输等一切费用，不再以任何形式增加任何费用）。

八、评审标准及评分办法：

评审标准：资质齐全、质量可靠、价格低、维修周期短、售后服务好。

评分办法：

非招标项目（综合评审法）评分办法

| 分值构成 (总分100分) |  | 商务部分：41分 技术部分：19分 报价部分：40分 |
| --- | --- | --- |
| 评审基准价计算方法 |  | 以报价人中的最低有效报价作为基准价（评审基准价精确至小数点后两位）。 |
| 报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=（评审价－评审基准价）/评审基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 商务评分标准 | 业绩（满分20分） | 提供2份满足询价文件要求的有效业绩得10分。每增加1份有效业绩加1分，最多加20分。 |
|  | 质量保证和售后服务（满分6分） | 有切实可行的质量监督、检查措施、质量保证，健全的质量管理组织机构和质量保证体系得3分，有较好质量管理组织机构和质量保证体系得2分，无质量保证等措施或措施不力的得0分。 |
|  |  | 有完善的售后服务措施和健全的组织机构得3分，有较完善的售后服务措施和健全的组织机构得2分，售后服务一般的得1分。 |
|  | 企业信誉及综合实力 （满分15分） | 对报价单位的企业信誉、人员配备、专业性、技术力量、企业财务状况综合实力进行评审，最好的得12-15分，较好的得6-11分，一般的得1-5分。 |
| 技术评分标准 | 产品技术性能 （满19分） | 维修更换部件的技术性能、规格型号满足询价文件要求和国家相关行业标准，产品品牌、知名度、市场占有率、质量优良，各部件报价详细合理，优良15-19分，相对一般得7-14分，相对较差1-6分。 |
| 报价评分标准 | 40分 | 以报价人中的最低有效评审价作为基准价，报价等于基准价得40分，报价高于基准价的，每高一个百分点扣0.3分，不足1%按插入法计算，小数点后保留2位数。 |

- 注：1、针对某一有效报价人，所有评审成员最终评分的算术平均值即为该报价人的最终得分。在分数相同的情况下，报价低的报价人排名优先。

九、付款条件：

- 响应中煤集团山西华昱能源有限公司的财务支出相关制度。

- 十、项目设备咨询人:

- 王智勇13703509506   吴鸿15513920898（后勤服务分公司）

- 报名报价联系人：

韩　剑13994922396（设备维修分公司经营科）