检测内容

1.检测地点

1.1房山区矿机路1号院，北京邦本物业管理有限公司招待所

2.检测项目：**空气、噪声-照度、公共用品用具**

3.空气采样

3.1标准依据：GB 37488-2019公共场所卫生指标及限值要求

3.2检测方法:GB/T18204.2-2014 4.1、GB/T 18204,3-2013 3.3、GB/T 18204.2-2014 3.1、5.2、7.2、GB/T18883-2022 附录C.1、GB/T18204.2-2014 8.1

3.3检测项目:二氧化碳/空气细菌总数/一氧化碳/可吸入性颗粒物/甲醛/苯/甲苯/二甲苯/氨

3.4主要仪器:便携式红外线 CO:气体分析仪/便携式红外线 CO 气体分析仪/多功能激光粉尘仪/气相色谱仪/电热恒温培养箱/紫外可见分光光度计

4.噪声、照度采样

4.1标准依据:GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求

4.2检测方法:GB/T 18204.1-2013 8、7

4.3主要仪器:噪声分析仪/照度计

5.公共用品用具

5.1标准依据:GB37488-2019公共场所卫生指标及限值要求

5.2检测方法:GB/T 7573-2009，GB/T18204.4-2013 3、4、5

5.3检测项目:pH 值/细菌总数/大肠菌群/金黄色葡萄球菌

5.4主要仪器:电热恒温培养箱/离子计/分析天平

6.出具相关的检测报告