华润联盛  公司  车家庄  煤矿  月度紧急物资需求计划表

   申报单位：山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司                  制表日期：2023年月日

	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
（图号）
	单位
	需求

数量
	需用日期
	技术参数
	使用地点
	备注

	1
	
	多孔生物球
	3-5mm
	公斤
	25000
	2023.11.5
	内含有机硅成分不低于3%，表面粗糙，多微孔，25kg包装，密度：2.4g/cm3；桶压强度：＞10MPa；孔隙率：39.52，盐酸可溶率：0；磨损与破损率之和：2.78%
	车家庄煤矿生活污水处理站曝气生物滤池
	 BAF生物滤池挂膜

	2
	
	多孔生物球
	4-6mm
	公斤
	25000
	2023.11.5
	内含有机硅成分不低于3%，表面粗糙，多微孔，25kg包装，密度：2.4g/cm3；桶压强度：＞10MPa；孔隙率：39.52，盐酸可溶率：0；磨损与破损率之和：2.78%
	
	 BAF生物滤池挂膜

	3
	
	防堵塞长柄滤头
	70mm*290mm
	个
	1200
	2023.11.5
	材质PP
	
	

	4
	
	单孔曝气器
	1mm
	个
	1200
	2023.11.5
	材质PP
	
	含配套支架管路

	5
	
	鹅卵石
	6-8mm
	公斤
	3250
	2023.11.5
	要求海沙鹅卵石（表面光滑）
	
	

	6
	
	鹅卵石
	8-16mm
	公斤
	3250
	2023.11.5
	要求海沙鹅卵石（表面光滑）
	
	


1

