|  |
| --- |
| 2024年1季度配件（气体绝缘金属封闭开关设备）技术参数要求 |
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 技术参数 |
| 1 | 交流系统用瓷外套无间隙金属氧化物避雷器 | HY10W-102/266 | 1.交流系统用瓷外套无间隙金属氧化物避雷器配套西安西电开关电气有限公司生产的ZF7-126 GIS充气柜；**2.因避雷器安装架构限制，必须采用原厂配件进行更换安装；** |