中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路可行性研究报告和初步设计

询比文件

项目编号：XJ2024074466

采 购 人：中煤新集能源股份有限公司

地    址：安徽省淮南市山南新区

2024年7月

目   录

第一章  询比公告

第二章  响应人须知、评审办法

第三章  合同条款及格式

第四章  技术要求

第五章  询比响应文件相关格式

第一章 询比公告

项目编号: XJ2024074466

类   别：公开询比

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“采购人”），就中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路可行性研究报告和初步设计项目询比采购，欢迎符合条件的潜在供应商前来报名。

一、项目概况与询比范围

1.针对中煤新集裕安区北部风电场项目开展220kV送出线路工程可行性研究报告编制和初步设计。具体内容及技术要求详见技术规格书

2.资金来源：企业自筹。

3.工    期：满足技术规格书要求。

4.服务地点：安徽省六安市裕安区。

二、询比响应人的资格要求

1、响应人在中华人民共和国境内依法注册并具有独立订立合同的法人资格，具有有效的营业执照或事业单位法人证书（提供营业执照或事业单位法人证书扫描件）。

2、响应人具有工程勘察乙级（岩土工程勘察和工程测量）和电力行业工程设计乙级及以上资质（提供资质证书扫描件）。

2、响应人近三年具备至少2项已完成220kV线路设计或可研业绩，并提供业绩合同证明材料。（合同签订日期为2021年1月1日至公告发布之日，必须附合同首页、主要承包内容页、签字盖章页及项目完成的证明资料,如存在业绩造假则取消投标资格）。

4、项目负责人近三年（2021年1月至公告发布之日）至少有1个已完成220kV线路设计或可研任职业绩证明（需提供合同、项目完工证明资料及项目负责人近半年社保证明）

5.报价单位具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、资产重组或破产状态，财产未被接管、冻结。

6.报价单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价。

三、询比响应人注意事项

1.本项目采用资格后审方式，即潜在询比响应单位系统中报名预审通过后，不代表已经通过资格审查。

2.采购人保留查验询比响应单位所提供的合同原件、发票及其他相关证明文件原件的权利。

3.询比响应单位出现围标、串标、提供业绩资料造假以及成交后因供应商自身原因不签订合同等行为，一经查实将被列入不合格供应商，禁止参与本企业任何采购活动。

4.提醒：因中煤易购系统切换供应商档案信息审核要求，请参加报名的供应商提前核实供应商信息是否按照要求进行审核完善，切勿等到报价截止前有限时间进行操作，以免影响报价上传，系统账号问题请与网站首页服务电话进行联系。

★5.报价人必须响应我公司付款方式（详见第三章合同约定），不得偏离；若偏离本次付款方式的所有报价将予以否决，不能参与本次评审。

四、询比报名流程、报价流程

1.询比报名流程：

（1）响应人必须在“中煤易购采购一体化平台（https://ego.chinacoal.com/）上免费注册成为会员；

（2）本项目在发布在“中煤易购采购一体化平（https://ego.chinacoal.com/）发布公告，本项目属于非招标项目，询比文件免费发放，请自行从网上下载，询比响应人直接从网上报名，上传报名资料（营业执照、资质证书、业绩等），并提交项目联系人、电话及邮箱等信息。

（3）报名时间：2024-7-16 日 至2024-7 -22  日  18:00

2.报价流程：

（1）本次询价为网上进行，响应人报名通过后，可在“报价管理”报价页面下载询比文件并认真仔细阅读，按照询比文件要求进行报价和制作询比响应文件。在网上填写报价的同时，需制作电子版询比响应文件并加盖公章，询比响应文件应制作成1个完整不可编辑的电子文件，在报价界面作为附件上传，未上传电子版询比响应文件视为无效报价。

（2）询价响应文件应于2024-7-29 日  18:00之前在“中煤易购网”（https://ego.chinacoal.com）系统中进行网上递交，未按时递交的报价文件将被拒绝。

五、郑重声明：

参与报价单位必须对报价及服务内容的合法性负责，由报价方造成的一切经济及法律责任我公司概不负责。

- 发布公告的媒介

- 本询比公告在“中煤易购采购一体化平台”（https://ego.chinacoal.com/）发布。

- 七、采购人联系方式

- 询价人：中煤新集能源股份有限公司

- 地址：安徽省淮南市山南新区中煤新集办公园区6号楼

- 联系人：苏工

- 联系方式：0554-8661371

- 邮 箱：981581132@qq.com

第二章  响应人须知、评审办法

一、服务范围及要求

详见询比公告、技术要求及合同主要条款说明。

二、报价要求

1.价格：报价为总价包干，响应单位根据技术要求等情况，依据相关文件规定报价，必须一次报出不得更改的价格，该报价明细将作为合同附件，技术要求范围内如有漏项视为已包含在其他内容中，询价人不予增加费用；报价单位漏项或未考虑到的视为已包含在其他项目报价内综合考虑或让利；项目实施过程中如因实际需求取消现有内容或验收不合格的项目结算时按报价标准扣减。如响应人报价税率不一致，则统一调整为不含税价格进行计算。

2.响应人不得递交备选报价方案，否则其报价将被否决。响应人提供两个或两个以上报价且没有说明依哪一个为准的，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上执行方案的，视为提供备选方案。

三、询比响应文件的编制

1.获准参加询比的单位应当按照询比文件的要求编制询比响应文件，询比响应文件应当对询比文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2.询比响应文件由商务、技术、价格和其他部分组成。

四、询比响应文件制作和签署

询比响应文件应参照询比文件规定的内容和顺序，使用白底黑字制作，报价函、授权委托书、报价表、承诺函等必须按询比文件要求盖章（电子章或纸质盖章扫描件），加盖法人单位公章和法定代表人印章或其代理人的印章。询比响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、响应人全称、地址、电话、传真等。询比响应文件请标注页码。

五、询比响应文件递交

询比响应人应当在报价的截止时间前，在网上报价的同时需将制作完成的电子版询比响应文件合并为1份文档在报价界面作为附件上传。

六、询比

1.询比小组：询比小组由项目单位代表和相关专家共三人（或以上）单数组成。

2.询比程序：

（1）符合性检查。询比小组依据询比文件的规定，对询比响应人就询比响应人名称、授权委托书、报价唯一性、资格要求、实质性响应条款等方面进行检查，对符合性检查不合格的询比响应人予以否决，不进入后续评审打分。

（2）询比小组所有成员与参加询比单位就技术、商务方案等内容评审。

（3）询比响应人报价有算术错误及其他错误的，询比小组按以下原则要求询比响应人对报价进行修正，若有必要，询比响应人需做书面澄清。

1）询比响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；

3）中煤集团采购一体化平台中报价总金额与所附响应文件中报价总金额不一致的，以响应文件为准。

（4）询比文件如有实质性变动的，询比小组将以书面形式或网上发布变更通知参加询比的单位。

（5）询比转谈判项目可根据具体情况进行一至二轮或更多轮洽谈。

（6）询比小组根据综合打分情况，推荐1-3名候选人按流程报专业组研究定标。

3.评审办法

本次评审采用综合评估法，评审小组对通过符合性检查的询比响应文件参照评分细则进行评审、打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。当综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按提供有效合同总金额高的优先。询比文件中所要求提供的证明文件或材料必须是真实可靠的，并在询比响应文件中提供复印件。

A评分分值：

实施方案                                       15分

服务经验及业绩                                 15分

人员配置及保证措施                             12分

企业信誉及综合实力                             8分

询比报价                                       50分

B评分细则

| 评分项目 |  | 评分标准 | 标准分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务部分 （50分） | 服务经验及业绩15分 | 近三年具有已完成的220kV线路设计或可研业绩有一个得3分，正在实施的有一个得2分，合计最多得15分（合同签订日期为2021年1月1日至公告发布之日，必须附合同首页、主要承包内容页、签字盖章页,已完成项目附完成的证明资料，如存在业绩造假则取消投标资格）。 | 15 |  |
|  | 人员配置及保证措施12分 | 配备项目管理和专业现场技术团队、专业技术人员配备强，经验丰富。（配置良好得9-12分； 一般得 5-8分；较差得 0-4 分） | 12 |  |
|  | 企业信誉及综合实力8分 | 财务状况良好（依近三年财务报表为准），规模大、实力强、信誉高，资源优势明显最高可得8分，其他依次酌情扣减，最低不得低于4分。 | 8 |  |
|  | 实施方案15分 | 实施方案工作范围清晰，项目管理和保证措施完善，报告编制、设计方案明确和保证措施周密，进度管理和保证措施合理，综合管理和保证措施完备。（方案详实：11-15、一般：6-10、较差：0-5） | 15 |  |
| 询比报价 （满分为50分） |  | 该项得分满分为50分。以评委会评审的各报价人评审价的最低报价为基准报价。如果评审价等于基准报价得50分，每高于基准报价1%，减1分，最低得20分，小数点后保留2位。如响应人报价税率不一致，则统一调整为不含税价格进行计算报价分。 | 50 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

各报价单位的最终得分以下列公式进行计算：

最终得分=技术商务得分+报价得分

4.成交因素：资格、技术方案、业绩均符合要求，按综合得分由高到低推荐成交候选人，当综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以实施方案得分高的优先；如果实施方案得分也相等，按有效业绩多的优先。

5.成交通知：本项目属于非招标项目，不在网上发布中标公示或中标公告，也不下发书面的中标通知书或成交通知书，以采购人电话或邮件通知为准。

6.询比要求：询比的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与询比有关的一切技术资料、价格或其他信息。

七、参加询比费用

参加询比单位应承担其编制及递交响应文件所涉及的一切费用。无论结果如何，采购人对此费用概不负责。

八、合同授予

询比小组采用“能够最大限度满足甲方要求，并且最终报价合理”的方法对询比及响应人进行综合打分，确定最终成交单位并授予合同。项目确定成交单位后，成交单位在收到通知后应按项目实施单位的要求洽谈和签订合同，成交单位不按时与项目实施单位签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并列为不合格供应商，给采购人造成损失的并由成交单位依法承担相应法律责任。

九、结算方式

详见第三章  合同条款及格式

- 合同条款及格式

中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路工程可行性研究报告编制和初步设计

技术服务合同

项目名称：中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路工程可行性研究报告编制和初步设计

委托方(甲方)： 中煤新集能源股份有限公司

受托方(乙方)：

签订地点：安徽省淮南市田家庵区

签订日期：      年     月     日

鉴于甲方拟委托乙方开展中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路工程可行性研究报告编制和初步设计工作，且乙方同意接受该委托，根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。

# 第1条  工作内容

乙方应完成以下各项工作：

1.1可行性研究报告工作范围包括但不限于：

- 1.根据主管部门接入系统审批意见编制220kV送出线路工程的可行性研究报告，包括升压站220kV构架至国网变电站进线构架（不含国网变电站间隔改、扩建工程），线路两端情况，线路路径方案的选择、技术经济比较，工程设计气象条件，线路架空、电缆部分工程设想，杆塔选型和规划，基础选型和规划，节能环保措施分析，工程投资估算等。

- 2.负责以甲方名义完成相关主管部门（国网安徽省电力有限公司经济技术研究院和供电公司）对本项目220kV送出线路可行性研究报告技术审查的全部工作及费用，最终以主管部门要求为主。

- 3.编制报送发改委线路核准报告，取得当地各职能部门关于线路路径的征询函件,配合甲方办理项目核准所需技术支撑。

- 4.负责甲方裕安区北部风电场接入系统报告评审的全部工作及费用（接入系统报告已编制完成）。

1.2初步设计工作范围包括但不限于：

- 完成本项目220kV送出线路工程的初步设计说明书、初步设计图纸、工程概算、工程量清单，包含线路路径、气象条件、导线及OPGW光缆、绝缘配合、防雷和接地、绝缘子串和金具、导线对地和交叉跨越距离、杆塔、基础、“标准化工艺”应用情况、新技术应用情况、设计安全措施说明、在线监测、电信线路和无线电台站的影响及其防护、环境保护、劳动安全、运行维护、特殊施工方案等，并按规定计列运行维护及辅助设施等费用。满足EPC招标深度要求的初步设计说明书、工程图纸、工程概算、工程量清单。

- 2.完成OPGW光缆设计及其影响范围内的电信线路和无线电台(站)的干扰与危险影响的保护设计、工程概算，并按规定计列运行维护及辅助设施等费用。

3.完成送出线路初步设计深度的测绘和地勘工作。

4.对侧变电站相关间隔的保护及改造情况及投资概算。

5.编制甲方送出线路工程EPC招标技术规范书初稿。

- 6.负责以甲方名义完成相关主管部门（国网安徽省电力有限公司经济技术研究院和供电公司）对本项目220kV送出线线路初步设计评审的全部工作及费用，最终以主管部门要求为主。

# 第2条  工作进度

2.1 接到甲方通知后10个工作日提供项目的路径方案；路径方案确定后20个工作日交付可行性研究报告报告和路径方案相关部门支撑文件。

2.2 可行性研究报告报告完成后，30日内提供初步设计说明书及相应的工程图纸、工程概算、工程量清单。

2.3 若因工程内容一次或者多次调整，乙方需无条件提供可研报告和初步设计修改服务，直至满足甲方要求。

4、具体完成时间由甲方根据项目实际需要适时布置调整。

# 第3条  工作人员

3.1 乙方及其委派的参与工程可行性研究和初步设计工作的人员应符合国家规定的相关条件，取得相应的资质及资格,并保证胜任本职工作。乙方应在本合同生效之日起 5 日内向甲方提供乙方及其委派工作人员的资质及资格文件、工作计

划等。

3.2 未经甲方同意，乙方不得擅自更换其工作人员。甲方认为乙方工作人员不能胜任本职工作或玩忽职守的，有权要求乙方立即更换。

# 第4条  双方的义务

4.1  甲方的义务

除本合同另有约定外，甲方应履行以下义务：

4.1.1 尊重乙方根据国家及行业有关标准、规程和规范的规定开展工程可行性研究和初步设计的权利，不向乙方提出与国家及行业有关标准、规程、规范相抵触的要求；

4.1.2 向乙方支付合同价格款项。

4.2  乙方的义务

除本合同另有约定外，乙方应履行以下义务：

4.2.1  按照国家及行业有关标准、规程和规范开展工程可行性研究报告编制和初步设计工作，可行性研究报告深度应符合《输变电工程可行性研究内容深度规定》(DL/T 5448-2012)，初步设计深度应符合《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定》(Q/GDW 166-2010)，路径方案和主要技术方案可行，主要工程量和工程造价基本准确，可作为工程核准、招标等下一步工作的依据；

4.2.2  及时向甲方交付第5条所述的工作文件并对其完整性和准确性负责；

4.2.3  按照合同约定组织和实施可行性研究和初步设计，保证工作质量；

4.2.4  按工作进度要求向甲方通报进展情况；

4.2.5  协助甲方开展线路工程的地质勘察、环保评价、水土保持评价等后期工作；

4.2.6  按合同约定承担保密义务。

# 第5条  工作文件

5.1  乙方应按合同及技术协议约定及国家和行业关于可行性研究报告和初步设计的深度要求，编制工程可行性研究报告和初步设计相关的文件(以下简称“工作文件”)，并按照本合同第2条约定的工作进度提交给甲方。

上述工作文件应包括纸面文件6份，电子文档（U盘）2份（纸质资料及电子资料两份交存甲方档案部门）。

5.2  乙方不得将本合同下的工作文件转让给任何第三人。

# 第6条  审查

6.1  乙方需以甲方名义根据国家及行业有关规定组织对乙方提交的工程可行性研究报告和初步设计进行审查。

6.2  乙方必须参加对工程可行性研究报告和初步设计的审查，并根据审查结论负责在本合同约定范围内对可行性研究报告和初步设计进行必要的修改、调整和补充直至满足要求。若因工程内容一次或者多次调整，乙方需无条件提供可研报告和初步设计修改服务，直至满足甲方要求和完成审查。

6.3  乙方参加工程可行性研究报告和初步设计审查及按第6.2款约定修改、调整和补充工程可行性研究报告和初步设计所需的各项费用由乙方自行承担。

# 第7条  合同价格

7.1  合同价格

合同价格为人民币         万元（￥         元，含       %增值税），其中不含税金额         元，税额         元，明细见下表。该费用包括接入系统评审费、会务费及专家费，可研报告编制费，初步设计费用，可研和初步设计评审费、会务费及专家费等完成服务工作的全部费用。如国家调整税率，则相应调整结算价款，调整公式为：合同价÷（1+合同签订税率）×（1+国家相应最新税率）。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 （元，含税） | 合价 （元，含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中煤新集裕安区北部风电场项目接入系统评审费、会务费及专家费 | 1 |  |  |
| 2 | 中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路工程可行性研究报告编制 | 1 |  |  |
| 3 | 中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路工程初步设计 | 1 |  |  |
| 4 | 中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路工程初步设计评审费、会务费及专家费 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 小写： 元；大写： 元（含 %增值税及服务范围内的所有费用） |  |  |

7.2  支付方式

甲方按以下约定向乙方支付合同价款：完成分项工作内容，经甲方验收合格，最终成果资料移交甲方档案管理部门（需办理验收手续）、乙方编制项目结算书经甲方审核完成后，乙方开具结算总价100%的增值税专用发票挂账后60个工作日内支付结算款。支付方式为银行转账或承兑汇票。

甲方可根据项目开发情况决定是否开展220kV送出线路工程可行性研究报告编制和初步设计工作，合同结算金额以甲方确认乙方实际工作量为准。

# 第8条  知识产权

8.1  乙方根据本合同取得的工作文件的著作权及其他相关知识产权属甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述工作文件。

8.2  乙方所提交的工作文件不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

# 第9条  保密义务

9.1  乙方及其工作人员应对工作文件和在合同履行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

9.1.1  未经甲方书面同意，不得将上述工作文件、资料及信息披露给任何第三人；

9.1.2  不得将上述工作文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的；

9.1.3  在工程可行性研究报告和初步设计通过审查后或按甲方要求，及时将上述资料和信息返还甲方或按甲方要求作适当处理。

9.2  上述保密义务的期限至工作文件及相关资料或信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。

9.3  乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

# 第10条  违约责任

10.1  乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失、支付违约金等违约责任。

10.2  因乙方工作文件质量低劣引起返工给甲方造成损失时，乙方应继续完善可行性研究报告和初步设计工作，并应赔偿甲方所遭受的损失。

10.3  由于乙方原因造成工程质量事故损失的，乙方除负责自费采取补救措施外，应免收损失部分对应的合同价款。

10.4  乙方由于自身原因未能按约定工期妥善履行各阶段义务，每逾期一天，向甲方支付服务费千分之一的违约金，违约金累计不超过合同总金额的20%。

10.5  乙方根据本合同要求开始工作后，由于甲方责任造成工期延误的,工期顺延。

10.6  本合同约定的应由乙方支付的违约金不足以弥补损失的，还应当赔偿不足部分。

# 第11条  争议解决

11.1  本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。

11.2  若争议经协商仍无法解决的，按以下第2种方式处理：

(1) 仲裁：提交合肥仲裁委员会进行仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(2) 诉讼：向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

11.3  在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

# 第12条  其它

12.1  乙方严禁在商务活动中行送钱物、有价证券等贿赂行为，双方同意并签订《廉洁互保协议》并严格遵守，违反者一经查实，按约定处罚，并取消乙方在甲方所有服务的客商资格。

12.2  双方确认在签署本合同时，双方已就全部条款进行了详细地说明和讨论，双方对合同的全部条款均无疑义，并对双方有关权利义务和责任限制或免除条款的法律含义有准确无误的理解。

12.3  本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等效力。

12.4  本合同自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效，至双方履行完成合同约定的全部义务时止。

12.5  合同正本两份，甲方和乙方各壹份，副本四份甲方二份、乙方二份，正副本具有同等效力。

签 署 页

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表（签字）： | 法定代表人或授权代表（签字）： |
| 地址：安徽省淮南市民惠街 | 地址： |
| 邮编：232000 | 邮编： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

# 技术要求

中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路工程可行性研究报告编制和初步设计技术规范书

- 项目概况

中煤新集裕安区北部风电场项目位于安徽省六安市裕安区西北部的固镇镇、罗集乡、丁集镇、单王乡、江家店镇、徐集镇等相关乡镇。项目场址地形为平原，海拔变化较小，部分区域为丘陵地貌。规划建设300MW风电场项目（项目的风机点位、容量以政府审批结果为准，含新建升压站一座）。

- 本项目建设容量300MW，拟安装60台5MW风电机组（后期根据设计调整风机点位数量，约81个风机点位）。主要包括台风电机组基础、场内12回35kV集电线路及检修道路、一座220kV升压站及一回220kV送出线路工程。220kV送出线路工程暂定为从裕安区丁集镇西河村至汲东变的220kV侧间隔，线路长度约为18公里。（最终线路路径及长度以国网批复的接入系统意见为准）。

- 风电项目已取得项目代码，为加快项目建设，拟开展本工程项目220kV送出线路工程的可行性研究报告编制和初步设计工作。

- 工作目标及内容

- 2.1可行性研究报告工作范围包括但不限于：

- 1、根据主管部门接入系统审批意见编制220kV送出线路工程可行性研究报告，内容包含但不限于：升压站220kV构架至国网变电站进线构架（不含国网变电站间隔改、扩建工程），线路两端情况，线路路径方案的选择、技术经济比较，工程设计气象条件，线路架空、电缆部分工程设想，杆塔选型和规划，基础选型和规划，节能环保措施分析，工程投资预算等。

- 2、负责以招标方名义完成相关主管部门（国网安徽省电力有限公司经济技术研究院和供电公司）对本项目220kV送出线路工程可行性研究报告技术审查的全部工作及费用，最终以主管部门要求为主。

- 3、编制报送发改委线路核准报告，取得当地各职能部门关于线路路径的征询函件,配合招标方办理项目核准所需技术支撑。

- 4、负责招标方裕安区北部风电场接入系统报告评审的全部工作及费用（接入系统报告已编制完成）。

- 2.2初步设计工作范围包括但不限于：

- 1、完成本项目220kV送出线路工程的初步设计说明书、初步设计图纸、工程概算、工程量清单，内容包含但不限于：线路路径、气象条件、导线及OPGW光缆、绝缘配合、防雷和接地、绝缘子串和金具、导线对地和交叉跨越距离、杆塔、基础、“标准化工艺”应用情况、新技术应用情况、设计安全措施说明、在线监测、电信线路和无线电台站的影响及其防护、环境保护、劳动安全、运行维护、特殊施工方案等，并按规定计列运行维护及辅助设施等费用。满足EPC招标深度要求的初步设计说明书、工程图纸、工程概算、工程量清单。

- 2、完成OPGW光缆设计及其影响范围内的电信线路和无线电台(站)的干扰与危险影响的保护设计、工程概算，并按规定计列运行维护及辅助设施等费用。

3、完成送出线路初步设计深度的测绘和地勘工作。

4、对侧变电站相关间隔的保护及改造情况及投资概算。

- 5、编制甲方送出线路工程EPC招标技术规范书初稿。

6、负责以招标方名义完成相关主管部门（国网安徽省电力有限公司经济技术研究院和供电公司）对本项目220kV送出线路工程初步设计技术审查的全部工作及费用，最终以主管部门要求为主。

- 主要执行标准

投标人完成可行性研究报告报告编制和初步设计工作应遵守国家、行业、地方和国家电网有限公司的相关的法律、法规、规范和标准。若发生重大变化，按照最新的法律法规，以及国家、行业、地方和国家电网有限公司的规范和标准执行。包含不限于：

1)《110kV～750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)。

2)《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064-2014)。

3)《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065-2011)。

4)《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2012)。

5）《架空输电线路荷载规范》(DL/T 5551-2018)。

6)《架空输电线路基础设计技术规程》(DL/T 5219-2014)。

7)《中华人民共和国工程建设标准强制性条文：电力工程部分》（2016年版）。

8)《输变电工程可行性研究内容深度规定》(DL/T 5448-2012)。

9）《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL 5033-2006)

10）《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定》(Q/GDW 166-2010)

11）《国家电网公司关于明确输变电工程“两型三新一化”建设技术要求的通知》（国家电网基建[2014]1131号）

12）《国家电网公司输变电工程通用设计(220kV输电线路分册》(2011版)

13）《国网公司输变电工程通用设计(220kV输电线路金具分册》(2011版)

14）《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程(第6部分：输电线路工程设计)》（Q/GDW 10248.4—2016）

15）《关于印发《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)》贯彻实施意见的通知(电设备工作[2019]55号)》

16）《关于加强输变电工程涉林工作的通知》（电建设工作 [2018]338号）

17）《安徽电网舞动分布图》(2019版)

18）《安徽电力系统污区分布图》(2014版)

19）《安徽电网地闪密度分布图》(2016版)

20）《安徽电网鸟巢类故障风险分布图》(2016版）

21）《安徽电网鸟粪类故障风险分布图》(2016版）

22）《安徽电网冰区分布图》(2019版)

23）《安徽电网风区分布图》(2019版)

24）《中国中煤集团有限公司新能源项目初步设计深度规定(试行)》(征求意见稿)等5项标准

25)国家、能源局及电力行业颁布的其他相关规程规范、相关文件规定等。

- 四、技术及相关要求

1、依法依规编制合格的中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路工程可行性研究报告和初步设计。贯彻执行国家、行业、国家电网有限公司项目前期相关法律法规、规章制度、现行技术标准和技术管理规定，提出的方案符合电网安全、稳定、经济运行要求，满足项目核准、可行性研究报告、初步设计批复需要。如若标准规范变化，则按最新文件及主管部门意见执行。

2、投标人编制的可行性研究报告深度应符合《输变电工程可行性研究内容深度规定》(DL/T 5448-2012)，初步设计深度应符合《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定》(Q/GDW 166-2010)，路径方案和主要技术方案可行，主要工程量和工程造价基本准确，可作为工程核准、招标等下一步工作的依据。

4、根据项目需要和招标方通知，组织专家现场勘探论证，取得相关意见。

5、协助做好政策分析研究并积极提出良好的意见和建议。

6、可行性研究报告报告编制和初步设计的过程中及时召开参加联络会，研究决定相关事项。

7、投标人应具备良好的协调配合能力和本地化服务能力，能协助招标人与供电管理部门、规划管理部门和其他政府部门对接沟通，以及办理路径协议和其他相关手续。

8、积极利用卫片测量系统。本工程在初步设计阶段利用卫片对线路路径进行了详细优化，尽量避开城乡规划重点区域及民房聚集区，使得房屋拆迁量及转角塔比例得到良好的控制。

9、利用GPS技术进行定位和现场测量。本工程利用GPS进行电力线路、危险设施、集中民房等现场障碍物的定位调查，可以补充地形图及卫片资料信息量的不足，还使得优化排位结果更接近现场实际情况。

10、本工程基础设计综合考虑了地形地质条件、运输条件、基础作用力、施工方法等因素，合理进行基础选型与优化，做到技术先进、安全可靠、经济合理和环境友好。

11、工程可行性研究报告和初步设计阶段主要技术方案一以贯之，不发生颠覆性变化，合理控制工程概算与决算偏差，实现精准投资，提高项目投入产出效益。

- 五、时间要求

- 1、接到招标方通知后10个工作日提供项目的路径方案；路径方案确定后20个工作日交付可行性研究报告报告和路径方案相关部门支撑文件。

- 2、可行性研究报告报告完成后，30日内提供初步设计说明书及相应的工程图纸、工程概算、工程量清单。

3、若因工程内容一次或者多次调整，投标方需无条件提供可研报告和初步设计修改服务，直至满足招标方要求。

- 4、具体完成时间由招标方根据项目实际需要适时布置调整。

- 六、验收标准

- 1、中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路初步设计取得专家评审意见及主管部门（国网安徽省电力有限公司经济技术研究院和供电公司）意见。（如若政策变化，则按国家最新文件及主管部门意见执行）。

- 2、完整提交相关研究成果，包含但不限于最终版可行性研究报告、工程投资预算、初步设计说明书、初步设计图纸、工程概算、工程量清单（资料清单经招标方签认）。提供满足要求的项目220kV送出线路可行性研究报告和初步设计纸质版各6份、电子版U盘各2份。资料需满足招标方档案部门管理要求。

第五章  询比响应文件相关格式（供参考）

（封      面）

xxxxxx项目

询比响应文件

（项目编号：       ）

询比响应人（公章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:

日期：__________年__________月____________日

目   录

一  响应函

二  授权委托书

三  报价一览表

四  偏离表

五  技术方案

六  承诺书

七  资质等证明文件（供参考）

八  供应商廉洁承诺书

九  其他说明

一、响应函

致中煤新集能源股份有限公司：

1、根据已收到的项目编号为         的                项目的询比文件，我单位经研究上述项目询比文件的各项条款后，我方愿以人民币        元（大写       元）的总价（含   %增值税），按询比文件要求向甲方提供服务。

2、我方承诺服务期（工期）为            、质保期为             。

3、如果我方成交，我们保证按上述报价、服务期、完成询比文件规定的全部项目，提交优质的设计文件。

4、我们确认已全面熟悉理解并接受询比文件的全部内容和要求，并承担依据询比文件应予考虑的相应风险。

询比响应人：(盖章) （以下信息非常重要必须填写！）

单位通讯地址：

邮编：

电话：（请同时填写单位固定电话和联系人手机号）

联系人：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

日期：      年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书申明：我      （姓名）系       (响应人名称)的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                组织的            项目的询比、合同商谈签订活动。代理人在询比、合同商谈签订全过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

单位：              部门：            职务：

询比响应人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年        月         日

附：

| （法人身份证复印件） 正面 | （法人身份证复印件） 反面 |
| --- | --- |
| （代理人身份证复印件） 正面 | （代理人身份证复印件） 反面 |

三、 报价一览表

单位名称：                                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 服务期 | 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路可行性研究报告和初步设计 |  |  |  |
| 1 | 中煤新集裕安区北部风电场项目接入系统评审费、会务费及专家费 |  |  |  |
| 2 | 中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路工程可行性研究报告编制 |  |  |  |
| 3 | 中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路工程初步设计 |  |  |  |
| 4 | 中煤新集裕安区北部风电场项目220kV送出线路工程初步设计评审费、会务费及专家费 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
|  | 合计 | 小写： 元；大写： 元（含税 %，报价包含完成项目内容所需全部费用）。 |  |  |

四、 偏离表

4.1 技术规格偏离表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 询比文件 条目号 | 询比规格 | 报价规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 4.2 商务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 询比文件条目号 | 询比文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、技术方案

询比响应人应根据第四章技术要求，编制本项目的技术方案，包括但不限于以下内容：

  - 项目技术方案、图纸及保证措施

  - 项目组织机构图及项目关键人员名单及简历

  - 其它

以上列出的内容仅供参考，询比响应人应将必要的文件附在询比响应文件中。

六、承诺书

中煤新集能源股份有限公司:

至本项目报价截止时间止,我单位对以下情况郑重承诺：

- 与本工程项目的监理人或本询价项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（2）被依法暂停或者取消投标资格；

（3）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（6）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（8）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（9）在最近3年内骗取中标或围标串标行为。

如有上述中的任意一种情况，我单位愿意本次报价被否决或成交资格被取消，其责任由我单位自行承担。

承诺单位：     （公章）

年    月    日

注：报价文件中未附此承诺书，视同报价资格不满足询价文件要求，报价将被否决。

七、资质等证明文件（供参考）

- 单位简介。

- 有效期内的营业执照、税务登记证及其他相关资质证书等。

- 3． 最近三年资产表、损益表、经营状况及资信证明等。

- 4． 同类业绩及目前正在执行的合同情况。

- 5.  售后服务和质保期服务计划

- 6.  其他资格证明文件。

八、供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入供应商黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入供应商黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

年 月 日

九、其它说明

除上述文件外，其它能证明询比响应人符合响应条件和具有履行合同的能力的资料或询比响应人认为需要说明的其他问题。

十、异议和投诉

1.响应单位对询价文件、评审和评标结果提出投诉的，应当按照询价文件及公告中提供的邮箱及联系人向采购人提出异议。

2.响应单位投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料；材料不齐全的，且未在补正期限内进行补正或者补正后仍不符合规定的，可以不予受理。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、联系人及联系电话；

（2）异议和异议答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据和证明材料（涉及采购过程具体细节、其他响应单位的商业秘密或其他响应单位的响应文件文件具体内容，还应能够说明内容真实性和来源合法性）；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期；

（7）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.异议方对采购人的答复不满意，可以自知道或者应当知道之日起10日内再次提出异议或向相关监管部门提出。投诉事项不得超出已异议事项的范围，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已提出异议；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

4.若出现以下情形，将根据《中煤新集能源股份有限公司供应商合作管理办法》在新集公司范围内进行停用1-2年：

（1）未经异议直接投诉，或在提出异议及异议处理期间同时提出投诉；

（2）捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉；

（3）恶意投诉采购人或竞争对手；

（4）对采购人恶意提起诉讼或仲裁。