


中煤集团山西华昱能源有限公司

园区污水站维修、保养、更换处理系统设备项目

询 价 书
询价书编号：XJ202407HYGC184
采  购  人：中煤华昱公司后勤服务分公司
二零二四年七月
总  目  录
第一章  询价公告
第二章  报价须知

第三章  合同样本（关键条款）

第四章  技术规格及要求

第五章  报价书相关格式

询价公告

　　项目名称:中煤集团山西华昱能源有限公司园区污水站维修、保养、更换处理系统设备项目

询价方式:公开询比
    评审方式：综合评估法
发布公告日期: 2024年7月31日    
报名截止日期：2024年8月7日  07:30
报价截止时间：2024年8月7日  07:40
报价揭价时间：2024年8月7日  07:40
发布公告媒介：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）

一、项目概况及技术要求：

1.项目概况:中煤华昱公司园区污水站SBR初沉池曝气系统污堵严重需更换清理和培育菌种，罗茨风机维修保养，滗水器维修保养（其中菌种质保1年，菌种成活率不得低于《水污染源在线监测系统》规范（HJ353-2019)标准）。

2.资金来源：企业自筹。
3.工期（服务期）：签订合同后30天完成

4.服务地点：中煤集团山西华昱能源有限公司园区。

5.报价方式为固定总价：***元(不含税)。
6.报价要求：

（1）投标人按照项目现场情况自行分项报价要详细完整。

（2）建议投标人到现场实际勘测，如未到现场实际勘测报价，一切责任由施工方承担。
7.付款方式：甲方付款前，乙方根据甲方使用要求分批供货分批据实结算，甲乙双方协商一致，采用电汇或承兑汇票方式支付货款，并提供当期结算增值税发票后，甲方支付给乙方当期结算额全额货款。

8.报价人在提交报价文件时需附《供应商廉洁承诺书》。
二、资质要求

1.报价人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格。

2.报价人须提供近3年（2021年7月1日至今）至少3例类似项目业绩（提供合同关键页）。

3.报价人须提供开标前6个月内银行出具的资信证明，报价人须具有良好的商业信誉（提供信用中国截图）。

4.本次询价不接受联合体报价。

三、报名

参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价。

四、联系方式

联系人：王智勇

联系电话：13703509506
第二章 报价须知
一、总则
1. 适用范围
本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务/工程。
2. 询价费用
报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
二、询价书
1. 询价书构成
(1) 询价公告
(2) 报价须知

(3) 合同条款
(4) 技术规格及要求
(5) 报价书相关格式
三、报价书的编制
1. 报价书的组成
(1) 按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；
(2) 技术规格及商务规格偏离表；
(3) 服务/工程技术规格说明书；
(4) 按要求出具的资格证明文件；
(5) 其它需要说明的事项。
2. 报价要求
(1)报价为不含税价。
(2)单价与总价有出入，以单价为准。工程类应列明工程报价。

(3)在填报报价时，要列明价格的各组成部分。
3. 报价书的式样和签署
3.1电子版命名格式“项目名称+公司名称”。

3.2在制作报价书时，需要法人签字的地方，签字或签章均有效，若有代理人，需要代理人签字的地方，必须签字才有效。
四、报价书的递交
提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。
五、询价揭示及评审

1.询价方将根据公告规定揭价时间在中煤易购采购一体化平台进行线上报价揭示。

2.询价方评审小组/谈判小组

(1)由询价方相关部门人员组成。

(2)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。

(3)报价截止后，将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：

A.如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

B.当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。

(4)评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

3.评审办法

本次询价内容依据以下评审原则进行综合评估法。评审小组对满足询价文件要求的所有报价文件的技术、商务分别进行评审评分，对价格进行审核修正并计算评分，按综合评分由高到低的顺序对报价人进行排序，推荐候选成交人。

A.评审原则；
1)、询价文件做为评审小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。
2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审小组集体讨论并签字确认后将不被推荐成交。
3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。
4)、所报相关服务须与其营业执照的经营范围相一致。

B.评审内容

1)评标采用百分制打分，总分为100分，其中：

技术部分（A1）： 40分

商务部分（A2）： 10分

投标报价（A3）： 50分

投标人得分= A1+ A2+ A3。小数点保留位数：评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
2) 针对某一有效投标人，评审小组最终评分的算术平均值即为该投标人的最终得分。在分数相同的情况下，投标报价低的投标人排名优先。

3) 评分细则
	评分项
	分值
	评分细则
	得分

	技术

部分
	40分
	实施方案

25分
	质量管理计划全面、科学，且有针对性管理措施
	0～5分

	
	
	
	安全保障措施方案
	0～5分

	
	
	
	设备维修保养、更换方案
	0～7分

	
	
	
	培育菌种方案
	0～8分

	
	
	项目组织机构及人员配置

15分
	项目组织机构人员数量，从业经历满足招标要求，各工种、年龄、专业结构配置合理，满足项目现场实际需要，管理及工程技术人员至少5人
	0～15分

	商务

部分
	10分
	投标人规模、业绩8分
	投标人企业资质、技术实力、市场信誉度
	0～3分

	
	
	
	提供满足询价文件资格要求的基础上，每增加1例业绩加1分，最多满分
	0～5分

	
	
	标书编制质量

2分
	投标文件内容完整、齐全符合要求，字迹清楚、表述明确，报价依据详实
	0～2分

	投标

报价
	50分
	该项得分满分为50分。以评审小组评审的最低有效报价为基准报价，等于基准报价得50分，每高于基准报价1%，减0.5分，最多可减5分。不足1%按插入法计算，小数点后保留2位。

	合计
	100分
	


六、确定成交人
1. 确定成交人准则
(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价方。
(2)不能保证最低报价的单位最终成交。
2. 成交通知书
在报价有效期期满之前,报价人可在系统查询成交情况或询价单位以书面或传真形式通知成交人成交。收到成交通知书的日期（或传真日期）即为成交接受日。
第三章 合同样本（关键条款）

发包人（甲方）：中煤集团山西华昱能源有限公司
承包人（乙方）：  　　                          
根据《中华人民共和国民法典》有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、工程概况及技术要求

1.项目名称：中煤华昱公司园区污水站维修、保养、更换处理系统设备项目

2.项目地点：中煤华昱园区

3.项目内容：园区污水站SBR初沉池曝气系统污堵严重需更换清理和培育菌种，罗茨风机维修保养，滗水器维修保养（其中菌种质保1年，菌种成活率不得低于《水污染源在线监测系统》规范（HJ353-2019)标准）。

二、合同工期
总工期：30天
　　三、质量标准
项目质量达到　合格　标准。

四、合同价格与支付
甲方付款前，乙方根据甲方使用要求分批供货分批据实结算，甲乙双方协商一致，采用电汇或承兑汇票方式支付货款，并提供当期结算增值税发票后，甲方支付给乙方当期结算额全额货款。

其他条款 

本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决，双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

六、签订地点
本合同在  中煤集团山西华昱能源有限公司  签订。

七、合同份数
本合同一式  六 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执  二  份。

发包人：  (公章)            　 承包人：  (公章)   

法定代表人或其委托代理人：  　法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    　（签字）

日期：                       　 日期：

技术规格和要求

中煤华昱公司园区污水站SBR初沉池曝气系统污堵严重需更换清理和培育菌种，罗茨风机维修保养，滗水器维修保养（其中菌种质保1年，菌种成活率不得低于《水污染源在线监测系统》规范（HJ353-2019)标准），具体技术规格和要求如下：

	名称
	参考型号
	数量
	单位
	备注

	曝气盘
	A302
	630
	套
	EPDM膜片+ABS膜片，通气量：8m³/个，服务面积1㎡/个，淹没水深8米，（包含配套管件）

	罗茨鼓风机
	BK6015
	3
	台
	维修保养（含开关）

	变频调速 三相异步电动机
	TYPE BM-180L-4
	3
	台
	维修保养（含机油多邦VG220、皮带5V-710）

	滗水器
	BSX-400
	2
	台
	维修保养（含开关）

	SBR池清洗工费
	14.5m*7.3m
	2
	座
	排污、冲洗、杀菌 、更换配件。（污泥清运）

	微生物菌种
	
	4
	吨
	培育微生物菌种

	碳源
	
	2
	吨
	100万COD

	生化促进剂
	
	500
	公斤
	调节PH、加速SBR池污泥沉降、增加SBR池搞冲冲击能力，增加微量元素

	自助投加设备
	
	2
	台
	远程控制，定时定点进行加药，3L/H


重要说明：

1、自养硝化细菌/氨氮降解菌剂（自养）由第三方出具的质量检测报告及CNAS毒性检测GB/T 21603-2008（化学品急性经口毒性试验）报告复印件。
2、菌群量发现减少时，处置人员时间不低于30分钟负责投加。
3、根据采购人要求，成交人分批次供货，据实结算，每批货物均需提供生产厂家品检测合格的检测报告，未提供检测报告视为不合格产品，不予接收。 
4、质量要求：达到国家质量验收规范标准。如因质量问题对采购人生产造成直接、间接损失的，成交人需承担所有相关费用及损失，成交人承诺对采购人所使用的产品进行技术跟踪及现场服务。如成交人所供货物产生质量问题，采购人有权停止成交人供货，甚至解除合同，并根据采购排名顺序选用其他的成交候选人供货。

5、投标人维修的设备型号及配件型号需和现场配套，并达到运行条件。 

第五章 报价书相关格式
目 录
 封面
 报价函
 报价一览表
 分项价格表
 偏离表
 资格证明文件
 服务方案
文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）
（项目名称）

（询价书编号）
询价书名称：
询价书编号：
报价人：XX公司
联系人：
联系方式：

报 

价 

书
报价人：XX单位（盖章）

                      联系人：

                      联系电话：
一、报价函（格式）
致：中煤华昱公司XX煤业
根据贵方(询价书名称      )询价项目(询价书编号：            )的公开询比公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，                   )提交下述文件。
1.1 报价函、报价一览表
1.2 授权委托书（如有）
1.3 分项报价表
1.4 偏离表
1.5 资格证明文件
1.6 响应方案
1.7其它需要填写的资料
据此函,签字人兹宣布同意如下条款：
(1) 所附价格表中规定的应提供的服务/总价（不含税价格）为：        ￥元(大写：                  元整。
(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。
(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。
(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。
(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。
(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。
(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。
法定代表人或其授权代理人：（签字）
（盖公司章）
日期：
报价一览表（不含税报价）
报价人名称：                                                                        询价编号：                          
	项目名称
	项数
	不含税总价
	服务期
	报价声明
	备注

	
	
	
	
	
	

	合计总价：

（不含税价）
	                                                          


报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人：（签字）                      时间：
注：1、报价人按表中格式填报价格。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）
三、分项报价表
	序号
	项目名称
	单位
	单价（元）
	数量
	总计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	合计
	 元
	

	人民币大写： 整（不含税金额），小写：  元


注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）
报价人（盖章）：                          法定代表人或授权代理人：（签字）

四、偏离表
技术规格/商务偏离表
询价书编号：  
	序号
	项目名称
	询价文件的条款
	报价文件的条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：报价人递交的报价书中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受询价文件的要求。
报价人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字）
资质证明材料

                      六、服务方案
后附部分样表（如适用于本项目）
法定代表人授权书（格式）
本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。
授权人代表签字：
代理人(被授权人)签字： 
单位名称（盖章）： 
附双方的身份证件。
业绩（格式）
注：1、应附此次项目的同类型业绩。
2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。
报价单位名称：                    询价书编号：             
	序号

	项目名称
	主要项目内容
	服务日期
	客户名称
	联系人/电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）
附业绩证明材料

企业经营、资信状况承诺书（格式）
我公司承诺：
本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。
法定代表人或授权代理人：（签字）

公司名称：
（盖章）
                                        年   月   日
供应商廉洁承诺书（格式）
为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强
有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。
承诺方：（盖章）  
法定代表人或授权代理人：（签字）
电话：
年    月   日
2

