中煤华利能源控股有限公司山西区域

2024年小型防爆电器年度长协

公开竞争性谈判

编号：XJ2024076926

谈判文件

2024年8月

第一章：竞争性谈判要求

中煤华利能源控股有限公司（以下简称“竞谈人”），就中煤华利能源控股有限公司山西区域2024年小型防爆电器年度长协进行国内公开竞争性谈判，请合格的潜在供应商参加竞争性谈判。
一、项目简介
    1.项目名称：中煤华利能源控股有限公司山西区域2024年小型防爆电器年度长协采购项目

2.项目编号：XJ2024076926

3.资金来源：企业自筹

4.交货期：按照合同实际情况约定

5.交货地点：中煤华利控股有限公司山西区域

6.付款方式：货到验收合格后，买方出具13%增值税专用发票挂账，买方付款，余款10%作为质保金，质保期6个月。

二、资格要求：

1.在中国境内注册、具有独立企业法人资格，能在国内提供招标货物及相应服务的制造商、代理商或经销商；

2.报价单位没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态。在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；

3.中煤集团列入黑名单的供应商和华利公司禁止合作供应商不得参加竞谈

4.本项目是否接受联合体投标：否

备注：

①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判或者未划分标段的同一谈判项目。

②本次谈判的参与竞谈单位资质审查方式采用资格后审（即参与竞谈单位资质是否符合谈判要求由谈判评审小组评标时确定），报名通过、并成功获取到谈判文件的参与竞谈单位，不代表已经通过资格审查。

③若参与竞谈单位的谈判文件中存在关于“资格要求”的不响应，将会被做否决谈判资格处理。

- 三、谈判时间：

现场谈判，响应文件应于2024年8月2日09：00前送达到山西省晋中市灵石县中煤华利大厦9F会议室。谈判时间与地点为2024年8月2日09：00之前在山西省晋中市灵石县中煤华利大厦9F。

四、谈判报名和谈判文件获取（免费购买谈判文件）

谈判报名流程：

1、参与竞谈单位必须在“中煤招标与采购网”（http://www.zmzb.com）上免费注册成为会员；

2、参与竞谈单位点击本竞谈公告下方 “我要报名”链接；

3、参与竞谈单位根据页面提示上传报名资料，并提交项目联系人等信息；参与竞谈单位查看报名初审结果，审核通过后下载竞谈文件。

联系方式及联系人： 
采 购 人：中煤华利能源控股有限公司山西分公司

地    址：山西省晋中市灵石县

邮    编：031300

联系人及联系电话：：纪玮 18503406468

邮箱：330304905@qq.com

# 第二章 竞争性谈判须知

一、响应文件的编制

1. 响应文件的组成

1.1 参与竞谈单位编写的响应文件应包括下列部分:

(1) 按要求填写的谈判报价表;

(2) 其他证明材料,分公司参与谈判的必须有证明与总公司的关系的材料。

2. 报价

2.1 参与竞谈单位报价应包括服务范围内的原材料、生产加工、检验、包装、保险、利税、管理、运杂、验收等全部费用。

2.2参与竞谈单位应在谈判中的谈判报价表上标明，拟提供服务的名称、数量、单价和总价。

2.3参与竞谈单位在填报报价时，应认真计算，不应遗留须在合同执行中再行议价和另外支付费用的项目（含税、含运费）。

二、响应文件的递交与参与竞谈单位员要求

1. 响应文件的密封和标记： 参与竞谈单位应将投标书必须为正式的书面性质文件，共五份(一正四副）密封。同时应在封口粘接处加盖骑缝密封章。并同时提报电子版一份(电子版请放置完好无损的U盘中，如出现的读取错误，谈判资格有可能会被取消）。

2.要求必须有参与竞谈单位参加现场投标，参与竞谈的授权代表需能进行现场定价并作出竞谈方许诺的承诺。

三、谈判评审小组

1.谈判评审小组

1.1 谈判评审小组由甲方相关人员组成。

四、谈判评审和定标

- 谈判评审内容及标准

1.1评分内容

谈判评审采用百分制打分，总分为100分，其中：

商务部分（A1）： 15 分

质量部分（A2）： 35 分

投标报价（A3）： 50 分

参与竞谈单位得分= A1+ A2+ A3。小数点保留位数：评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

1.2针对某一有效参与竞谈单位，所有谈判评审小组成员最终评分的算术平均值即为该参与竞谈单位的最终得分。在分数相同的情况下，报价低的参与竞谈单位排名优先。

1.3 评分细则

1.3.1商务部分（15分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 提供的近三年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）同类业绩进行评审，每多提供一份有效业绩加1分，合同超过100万得2分，最高得5分（投标文件中须提供业绩证明资料，如合同）。 | 0-5 |
| 2 | 信用截图完整性 | 投标人须未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）无行贿犯罪行为，以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询结果为准。上述情况投标人均应自行提供查询截图，附全部截图得3分，未提供一个截图扣1分。 | 0-3 |
| 3 | 财务状况 | 近三年审计公司出具的财务报表完整得2分，根据审计公司出的财务状况良好的横向对比得1-3分，最高得5分。无审计公司所提交的财务报表不得分。 | 0-5 |
| 4 | 文件编制规范性 | 文件编制的完整性和规范性进行综合评审，横向比较，得0-2分。 | 0-2 |
| 合 计 |  |  | 15 |

1.3.2质量部分（35分）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数对技术要求的响应程度 | 基本满足各项参数及技术要求得基础分5分，技术参数良好的加1-2分，技术参数较优、性能优势突出的加3-5分 | 1-10 |
| 2 | 认证证书 | 截至日期为2025年7月以后的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证可得9分，认证少一个扣3分，无认证不得分。 | 1-9 |
| 3 | 产品质量及评价 | 供应商供货时间、服务质量等方面综合评价。以响应速度快、能响应最小供货数量、服务横向对比，得1-6分 | 1-6 |
| 4 | 售后服务 | 售后服务响应时间6小时内得6分，12小时内得4分，24小时内得2分，24小时以外不得分。 | 0-6 |
| 5 | 服务承诺 | 服务承诺满足要求得1分，服务承诺较好得3分，服务承诺优秀得4分,无服务承诺不得分。 | 0-4 |
| 合 计 |  |  | 35 |

1.3.3报价部分（50分）

评标基准价计算方法：

a、评标基准价为所有有效报价的最低价

b、投标报价得分=评标基准价/参与竞谈单位报价×50

c、在价格评议中，谈判评审小组如发现参与竞谈单位的报价明显严重偏离其他投标报价时，参与竞谈单位必须做出书面说明并提供相关证明材料，否则，将视为低于成本价竞标或扰乱市场竞争，其投标将被拒绝。

评分说明：

（1）谈判文件技术规格中一般参数偏离数量超过3项(含3项)的投标视为无效；

（2）评标总得分=商务评分+技术评分+价格评分，满分为100分；

（3）商务及技术得分由谈判评审小组根据谈判文件第二章供应商须知，投标文件的综合评审的规定独立打分，将全体专家的打分之和平均，即为该参与竞谈单位的得分（取小数点后两位）；

（4）价格得分由代理机构在谈判评审小组的监督下根据响应文件第二章参与竞谈单位须知价格评议的规定计算；

（5）排序原则：各参与竞谈单位按总得分由高到低的顺序排列；总得分且价格分相同的，按技术得分由高到低的顺序排列；总得分且技术评分相同的，按价格评分由高到低的顺序排列。

2.定标方式：根据谈判评审小组综合打分结果确定排名顺序后，按照名次排序，初步确定第一名为中标候选人。

如因中标人供货质量不合格时，竞谈人有权终止中标人继续供货，并对其已发生合作的业务提出退货、换货或降价处理，并保留将进一步追诉索赔权力；如因中标人供货不及时或违约等问题，招标人有权扣减中标人供货额度。

- 2.1 成交通知：中煤华利采购中心按照响应文件和谈判结果下发中标通知书。

2.2 签订框架协议：中煤华利采购中心按照响应文件和谈判结果签订年度框架协议，中煤华利各子公司根据框架协议签订采购合同。

2.3 谈判文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.4 转让和分包：卖方不得部分或全部转让或分包其应履行的合同义务。

五、参加谈判费用

参加谈判单位应承担其编制及递交响应文件所涉及的一切费用。无论结果如何，采购单位对此费用概不负责。

- 框架协议及合同模板

- 一、框架协议

甲方（买方）：                                      协议编号：

乙方（卖方）：                                      签订地点：山西省灵石县

依据2020年年度公开竞谈结果，按照《中煤华利公司物资及生产服务采购管理办法》的相关规定，双方本着“自愿、平等、公平、诚实信用”的原则，经友好协商，就中煤华利山西区域各子公司采购供货事宜，签订如下协议：

一、产品范围

1.产品名称、型号、单价（含税）等信息详见附件1；

2.需求数量以使用单位生产情况，按计划签订采购合同为准；

3. 价格，执行竞谈结果，以含税到货价格（13%增值税），国家税率发生变化时，以不含税价折算。

二、合同签订

1.由中煤华利能源控股有限公司所属单位，根据本框架协议内容和实际使用需求签订供货合同；

2.质量要求、技术标准以标书中约定的相关要求或双方签订的技术协议为准；

3.包装运输、交货时间、地点、验收、结算等内容，以实际签订合同为准。

三、其它事项

（1）本协议只作为签订采购合同的前置约定，不具有采购合同的效力。当供需双方对其框架协议中的实质性内容发生变化时，应及时通知采购中心，由采购中心按照其采购程序给予协调解决。

（2）本协议自签字盖章之日起生效，原则上有效期至 2021年7月 9日，当协议内容有实质性变更或有新的招标结果后，可提前解除协议。

（3）本协议一式5份，甲方1份，乙方1份，合同签订单位3份。

（4）配件明细表见附件1。

（5）签署本协议时，同时签署《供需双方廉洁互保协议》，互保协议2份甲乙双方、合同签订单位各1份。详见附件2。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位 (盖章): 中煤华利能源控股有限公司采购中心 | 单位 (盖章): |
| 法定代表人 或授权代表（签字）: | 法定代表人 或授权代表（签字）: |
| 单位地址: | 单位地址: |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话/传真: | 电话/传真: |

# 二、 合同条款（本章业主用本单位的范本）

买方：                                                  合同编号：

卖方：                                                  签订地点：

第一条：标的、数量、价款及相关证件编号                  拟订时间：      年    月    日

| 序号 | 物 资 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 金额 | 证件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条：质量要求、技术标准：卖方提供的各类物资必须符合国家标准或《中华人民共和国煤炭行业标准》，质量合格，随货附产品合格证、检验报告、煤安证、销货清单等证件。

第三条：合同价款的结算及付款方式：货到验收合格后，按实际收到数量结算，卖方提供13%的增值税专用发票挂账后付款，10%余款作为质保金。合同执行中如遇国家税收政策变化，合同涉及到的价款及增值税等，按照合同约定的不含税价款不变的原则来确定。货款支付方式：以汇款或银行承兑方式支付。

第四条：包装标准、包装物的供应与回收：由卖方负责包装，包装物不回收。

第五条：运输方式和费用负担：公路汽车运输，费用由卖方承担。卖方需将货物卸至买方指定仓库，买方积极协助配合，费用供方承担。

第六条：交（提）货时间、地点、方式：合同签订后  日内到货，由卖方负责直接运到各子公司指定仓库交货。

第七条：验收标准、方法及提出异议期限

7.1按照双方本合同第二条的技术标准、招标文件及相关标准进行验收。

7.2验收方法：产品运抵现场后，买方将对产品的质量、规格、数量或重量进行检验；如发现产品的质量、规格、性能或数量与合同不符，买方有权按检验标准根据检验结果或国家质量检验部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

7.3如买方对产品质量有异议，应在发现问题后一个月内向卖方提出书面处理要求。卖方应在买方规定的时间内提出处理方法，并在买方提出书面要求后一个月内解决问题，如果卖方在一个月内不能解决，则买方可退货并按本合同约定要求卖方支付违约金。

第八条：随机备品、配件工具数量及供应办法：无

第九条：质量保证期限：质量保证期  个月。在质保期内，同一产品如非因买方人为原因无法正常使用，卖方必须予以更换，该产品的质量保证期限自更换之日起算。

第十条：专利权:卖方应保护买方在使用该材料或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。

第十一条：违约责任

如卖方的产品质量不能达到相关的国家技术标准和技术协议的要求，买方可选择退货、换货（此时卖方应全额退还买方已支付的合同价款，并向买方交纳按合同总价款10%计算的违约金）或采取适当扣减合同价款的方式获得补偿。如卖方超期供货，每逾期一日，买方扣除合同总价款的千分之一作为逾期供货违约金。

第十二条：合同的终止

如发生以下情形，买方可向卖方发出书面通知，全部或部分终止本合同，并有权向卖方追偿因此遭受的损失。

12.1非因不可抗力，卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的限期内提供部分或全部设备。

12.2未经买方事先书面同意，卖方部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

12.3如果卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a.“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b.“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程中而谎报或隐满事实，损害买方利益的行为。

买方部分终止本合同的，卖方仍应继续履行合同未解除的部分。

第十三条：解决合同纠纷的方式：双方应通过友好协商解决双方之间的争议，如协商无法解决，任何一方均可向买方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十四条：合同生效方式： 本合同自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。合同正本一式4份，买方执3份，卖方执1份，本合同传真件有效。

第十五条：其他约定事项：（1）根据能源公司要求，新入围供货厂商，产品试用3个月，若有质量问题将无条件终止合作，买方并保留进行质量索赔的权力；（2）其它未尽事宜双方协商解决。

| 买 方 | 卖 方 |
| --- | --- |
| 单位名称(盖章): | 单位名称(盖章): |
| 法定代表人 或授权代表（签字）: | 法定代表人 或授权代表（签字）: |
| 日期: | 日期: |
| 单位地址: | 单位地址: |
| 联系人： 电话： | 联系人： 电话: |
| 经办人： 电话： | 联系人： 电话: |
| 开户银行: | 开户银行: |
| 帐 号: | 帐 号: |
| 税 号: | 税 号： |

第四章 货物需求一览表及总体要求

货物需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本安电路用接线盒 | JHH2 | 个 | 50 |
| 2 | 本安电路用接线盒 | JHH3 | 个 | 50 |
| 3 | 本安电路用接线盒 | JHH4 | 个 | 50 |
| 4 | 矿用本安电路用接线盒 | JHH-6(B) | 个 | 50 |
| 5 | 矿用本安电路用接线盒 | JHH-6(C) | 个 | 50 |
| 6 | 矿用本安电路用接线盒 | JHH-8(C) | 个 | 50 |
| 7 | 矿用本安电路用接线盒 | JHH-8(D) | 个 | 50 |
| 8 | 本安电路用接线盒 | JHH-2/2 | 个 | 50 |
| 9 | 本安电路用接线盒 | JHH-3/3 | 个 | 50 |
| 10 | 本安电路用接线盒 | JHH-5/6 | 个 | 50 |
| 11 | 本安电路用接线盒 | JHH-6/10 | 个 | 50 |
| 12 | 本安电路用接线盒 | JHH-8/20 | 个 | 50 |
| 13 | 本安电路用接线盒 | JHH-8/30 | 个 | 50 |
| 14 | 本安电路用接线盒 | JHH-8/100 | 个 | 50 |
| 15 | 本安电路用接线盒 | JHH-10/50 | 个 | 50 |
| 16 | 矿用隔爆型声光组合电铃(用声光组合电铃安标) | BLA-127(36)G | 个 | 50 |
| 17 | 通讯信号装置 | KXT102 | 个 | 50 |
| 18 | 矿用隔爆兼本安型声光报警器配套传感器 | KXB127 | 个 | 50 |
| 19 | 矿用隔爆兼本安声光语音报警器（固定屏） | KXB127(B) | 个 | 50 |
| 20 | 矿用隔爆兼本安型声光报警器 | KXB127（原型号为KXB-2A） | 个 | 50 |
| 21 | 矿用隔爆兼本安型声光信号器 | KXH127 | 个 | 50 |
| 22 | 矿用本安型扩音电话 | KTK24 | 个 | 50 |
| 23 | 矿用本安型自动电话机 | KTH129 | 个 | 50 |
| 24 | 矿用本质安全型自动电话机 | KTH18 | 个 | 50 |
| 25 | 矿用本质安全型自动电话机 | KTH106-1Z(A) | 个 | 50 |
| 26 | 矿用本质安全型自动电话机 | KTH106-3Z(A) | 个 | 50 |
| 27 | 矿用本安型电话机 | KTH106-1Z(B) | 个 | 50 |
| 28 | 矿用本安型电话机 | KTH106-3Z(B) | 个 | 50 |
| 29 | 矿用本安型电话机 | KTH137 | 个 | 50 |
| 30 | 地面输出本安型电话耦合器 | KTA120 | 个 | 50 |
| 31 | 矿用光纤盘纤盒 | FHG4 | 个 | 50 |
| 32 | 矿用光纤盘纤盒 | FHG6 | 个 | 50 |
| 33 | 矿用光纤接线盒 | FHG4 | 个 | 50 |
| 34 | 矿用光纤接线盒 | FHG6 | 个 | 50 |
| 35 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-25/660(380)-2T | 个 | 30 |
| 36 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-25/660(380)-3T | 个 | 30 |
| 37 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-25/660(380)-4T | 个 | 30 |
| 38 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-40/660(380)-2T | 个 | 30 |
| 39 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-40/660(380)-3T | 个 | 30 |
| 40 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-40/660(380)-4T | 个 | 30 |
| 41 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-100/660(380)-2T | 个 | 30 |
| 42 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-100/660(380)-3T | 个 | 30 |
| 43 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-100/660(380)-4T | 个 | 30 |
| 44 | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-100/1140(660)-4G | 个 | 30 |
| 45 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-200/1140(660)-2G | 个 | 30 |
| 46 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-200/1140(660)-3G | 个 | 30 |
| 47 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-200/1140(660)-4G | 个 | 30 |
| 48 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-400/1140(660)-2G | 个 | 30 |
| 49 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-400/1140(660)-3G | 个 | 30 |
| 50 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-400/1140(660)-4G | 个 | 30 |
| 51 | 矿用隔爆型低压控制按钮 | BZA10-5/36-1 | 个 | 30 |
| 52 | 矿用隔爆型低压控制按钮 | BZA10-5/36-2 | 个 | 30 |
| 53 | 矿用隔爆型低压控制按钮 | BZA10-5/36-3 | 个 | 30 |
| 54 | 矿用隔爆型连击电铃 | BAL1-36/127 | 个 | 30 |
| 55 | 矿用隔爆型声光组合电铃 | BAL1-36/127 | 个 | 30 |
| 56 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-200/10-2G | 个 | 30 |
| 57 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-200/10-3G | 个 | 30 |
| 58 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-315/10-2G | 个 | 30 |
| 59 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-315/10-3G | 个 | 30 |
| 60 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-400/10-2G | 个 | 30 |
| 61 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-400/10-3G | 个 | 30 |
| 62 | 矿用隔爆型高压电缆连接器 | LBG1-200/10（6）kv | 个 | 30 |
| 63 | 矿用隔爆型高压电缆连接器 | LBG1-400/10（6）KV | 个 | 30 |
| 64 | 煤矿用隔爆型高压电缆连接器 | LBG10-200/6 | 个 | 30 |
| 65 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-400/10-2G | 个 | 30 |

注：1实际供货数量以签订的“供货合同”为准，谈判文件中提供的数量只作为投标报价参考。
    2本文件中推荐的型号或品牌仅起说明作用，并没有任何限制性，参与竞谈单位在投标中可以选用代替型号或品牌，但这些替代型号或品牌档次与推荐型号或品牌必须同等或高于，这些替代型号或品牌要实质上满足或超过谈判文件的要求。

1．包装和运输

1.1 卖方应提供货物运至最终目的地所需要的包装，包装箱应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震、防粗暴装卸及防止其它损坏的必要保护措施，应适于铁路或公路等长途运输，保证货物到达后各个部件及各项功能完好无损。货物包装还应适于买方短期露天存放。

1.2 卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物（锈蚀）、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国质检总局的规定进行除害处理。

2．验收

2.1 开箱验货

2.1.1 货物到买方现场后，由买方组织人员开箱验货，卖方应派检查人员到现场参加检验工作。如发现货物有任何损坏、缺陷、短少或不符合本竞谈文件规定的问题，买卖双方检验人员应作详细记录，并由买卖双方代表签字。

2.1.2 对不符合本竞谈文件规定的部分，卖方应无偿换货或补发短缺，并负担由此产生的所有费用及买方由此产生的利息和其他损失。

2.1.3 如买卖双方对货物质量、规格发生意见分歧，买方有权委托中国的国家商检机构对货物进行复检，商检机构出具的检测报告即为买方向卖方提出修理、补齐、更换和索赔的有效证据。卖方除承担上述条款所规定的费用外，还须承担货物检测费用。

2.2 验收标准和程序

2.2.1 验收应以有关国家标准、货物出厂检验标准、竞谈文件技术规格、合同或技术协议等作为标准进行验收。

2.2.2 验收在买卖双方授权代表在场的情况下在买方现场进行。验收合格后，由双方签署验收报告，验收方完毕并可正式交付买方使用。

2.2.3 若货物经检查，发现与本章2.2.1条规定的验收标准不相符，买方有权要求卖方减价、或无偿更换和退货，并保留向卖方索取利息及其他损失赔偿的权利。

3．质量保证和售后服务

3.1 卖方必须保证所供货物是投标型号或优于它的新型号，必须是制造厂设计成熟的产品，并且是全新的、未使用过的产品。卖方应保证所提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。

3.2 货物质保期为6个月。

3.3 质保期内，货物因非人为原因造成的缺陷或损坏时，卖方应负责修理和更换，由此发生的一切费用由卖方承担。同时，应按本条款的上述规定，相应延长所更换部件的保修期。

3.4 质保期内，如果发生质量问题，要求卖方在接到买方故障信息后24小时内响应，48小时内派有经验的技术人员到达现场，免费维修或更换有缺陷的货物。

3.5 如果卖方接到质量问题通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据竞谈文件及合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

备注：技术文件中的推荐品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。投标人选用替代标准、品牌或型号时，应提供相关证明材料证明其实质上满足或超过招标文件的要求，并由评标委员会评审。

第五章 响应文件相关格式

目 录

- 总报价

- 分项价格表

- 商务条款响应/偏离表

- 响应文件技术部分

（一）技术偏离表

（二）技术响应文件

- 法定代表人授权书格式

注明：正本/副本

中煤华利能源控股有限公司山西区域

（           ）采购项目

响 应 文 件

报价人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年    月    日

目  录

一、供应商廉洁承诺书、供需双方廉洁互保协议	1

二、报价一览表	6

三、分项报价表	7

四、商务条款响应/偏离表	8

五、 响应文件技术部分	9

六、 法定代表人授权书（格式）	11

七、授权委托书（如需）	12

八、其他证明材料（如需）	13

- 一、供应商廉洁承诺书、供需双方廉洁互保协议

（一）供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：                        （盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

年    月    日

（二）供需双方廉洁互保协议

买方：中煤华利能源控股有限公司山西分公司采购中心（以下简称甲方）

卖方：                                          （以下简称乙方）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条  甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条  甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条  乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条  甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条  乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

第六条  本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条  本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

甲方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

乙方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

## 二、报价一览表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 总价 |  |
| 4 | 交货期 |  |
| 5 | 质保期 |  |
| … |  |  |

报价人：                           （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年     月     日

## 三、分项报价表

项目名称：                           项目编号：                            货币单位：人民币（元）

| 序号 | 物资名称 | 物资型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 制造商 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本安电路用接线盒 | JHH2 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 本安电路用接线盒 | JHH3 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | 本安电路用接线盒 | JHH4 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | 矿用本安电路用接线盒 | JHH-6(B) | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | 矿用本安电路用接线盒 | JHH-6(C) | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | 矿用本安电路用接线盒 | JHH-8(C) | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | 矿用本安电路用接线盒 | JHH-8(D) | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | 本安电路用接线盒 | JHH-2/2 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | 本安电路用接线盒 | JHH-3/3 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | 本安电路用接线盒 | JHH-5/6 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | 本安电路用接线盒 | JHH-6/10 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | 本安电路用接线盒 | JHH-8/20 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | 本安电路用接线盒 | JHH-8/30 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | 本安电路用接线盒 | JHH-8/100 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | 本安电路用接线盒 | JHH-10/50 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | 矿用隔爆型声光组合电铃(用声光组合电铃安标) | BLA-127(36)G | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 17 | 通讯信号装置 | KXT102 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | 矿用隔爆兼本安型声光报警器配套传感器 | KXB127 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 19 | 矿用隔爆兼本安声光语音报警器（固定屏） | KXB127(B) | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 | 矿用隔爆兼本安型声光报警器 | KXB127（原型号为KXB-2A） | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 21 | 矿用隔爆兼本安型声光信号器 | KXH127 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 22 | 矿用本安型扩音电话 | KTK24 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 23 | 矿用本安型自动电话机 | KTH129 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 24 | 矿用本质安全型自动电话机 | KTH18 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 25 | 矿用本质安全型自动电话机 | KTH106-1Z(A) | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | 矿用本质安全型自动电话机 | KTH106-3Z(A) | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 27 | 矿用本安型电话机 | KTH106-1Z(B) | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 28 | 矿用本安型电话机 | KTH106-3Z(B) | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 29 | 矿用本安型电话机 | KTH137 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 30 | 地面输出本安型电话耦合器 | KTA120 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 31 | 矿用光纤盘纤盒 | FHG4 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 32 | 矿用光纤盘纤盒 | FHG6 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 33 | 矿用光纤接线盒 | FHG4 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 34 | 矿用光纤接线盒 | FHG6 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 35 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-25/660(380)-2T | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 36 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-25/660(380)-3T | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 37 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-25/660(380)-4T | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 38 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-40/660(380)-2T | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 39 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-40/660(380)-3T | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 40 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-40/660(380)-4T | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 41 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-100/660(380)-2T | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 42 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-100/660(380)-3T | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 43 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-100/660(380)-4T | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 44 | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-100/1140(660)-4G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 45 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-200/1140(660)-2G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 46 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-200/1140(660)-3G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 47 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-200/1140(660)-4G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 48 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-400/1140(660)-2G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 49 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-400/1140(660)-3G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 50 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-400/1140(660)-4G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 51 | 矿用隔爆型低压控制按钮 | BZA10-5/36-1 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 52 | 矿用隔爆型低压控制按钮 | BZA10-5/36-2 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 53 | 矿用隔爆型低压控制按钮 | BZA10-5/36-3 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 54 | 矿用隔爆型连击电铃 | BAL1-36/127 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 55 | 矿用隔爆型声光组合电铃 | BAL1-36/127 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 56 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-200/10-2G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 57 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-200/10-3G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 58 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-315/10-2G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 59 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-315/10-3G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 60 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-400/10-2G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 61 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-400/10-3G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 62 | 矿用隔爆型高压电缆连接器 | LBG1-200/10（6）kv | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 63 | 矿用隔爆型高压电缆连接器 | LBG1-400/10（6）KV | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 64 | 煤矿用隔爆型高压电缆连接器 | LBG10-200/6 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 65 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒 | BHG1-400/10-2G | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“单价”为综合单价，包含但不限于一切税费（含13%增值税）、运杂费等。

合同综合单价在合同有效期内为不变价，不因供货数量或市场的变化而变化，风险由卖方自行承担。

## 四、商务条款响应/偏离表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 项目 | 谈判文件的条款 | 报价文件的条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款条件 |  |  |  |  |
| 2 | 交货期 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

注：1、参与竞谈单位根据项目实际填写，表中项目竞谈要求不涉及的可留空或自行调整。

2、参与竞谈单位必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）竞谈文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

3、参与竞谈单位所投产品如与谈判文件要求的规格、参数、功能及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，投标主要参数应与厂家的产品资料、检测报告一致，不一致的以检测报告为准（无检测报告的以厂家资料为准）。

- 五、 响应文件技术部分

（一） 技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 谈判文件条目号 | 谈判规格 | 规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参与竞谈单位应在如参与竞谈单位递交的技术参数中与谈判文件的技术标准和图纸中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为参与竞谈单位接受谈判文件技术标准和图纸中的要求。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月     日

（二）技术响应文件

参与竞谈单位应按照谈判文件要求的内容及评审的技术因素，在此提供证明货物合格性和性能的技术文件。

参与竞谈单位应对照谈判文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对竞谈文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格、参数与要求的偏离和例外。特别对于有具体参数要求的指标，参与竞谈单位必须提供所投设备的具体参数值。

参与竞谈单位不得照抄或复制谈判文件的技术文件作为投标文件的技术响应文件。否则投标被否决。

- 六、 法定代表人授权书（格式）

本授权书声明: 我单位的            (法人代表姓名、职务)代表本单位授权(             被授权人的姓名、职务)为本单位的合法代理人,就               项目的竞争性谈判及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年     月     日，签字生效,特此声明。

单位名称:

地    址:

法人代表签字盖章:

代理人(被授权人)签字盖章:

代理人(被授权人)职务：

- 七、授权委托书（如需）

本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、职务）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书与          年     月     日签字生效，特此声明

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

附：代理人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

授权人代表：（签  字）

代理人（被授权人）：（签  字）

注：本授权委托书须投标人自行打印并手动签字和盖章，扫描后在投标文件中插入相应位置。授权委托书如无签字及盖章，将被做否决投标处理。

年     月     日

- 八、其他证明材料（如需）