技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为东露天原煤筒仓及AB102 栈桥钢结构安全维护，主要内容为：对栈桥杆件进行除锈并涂抹防腐漆，对栈桥支架进行加固修缮，并对原煤筒仓上部钢结构除锈防腐、损坏彩钢板更换。实施方案及主要工程量详见图纸2302-T

| 主要工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 工程量 |  |  |
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 手工除锈 管道 中锈 | 10m2 | 900.4 |  |  |
| 2 | H型钢钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 900.4 |  |  |
| 3 | H型钢钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 900.4 |  |  |
| 4 | 墙面板 彩钢夹芯板 | 100m2 | 5.14094 |  |  |
| 5 | 人工拆除 金属压型板屋面 其他龙骨 复合板 | 10m2 | 62.1 |  |  |
| 6 | 塑钢 普通窗 推拉 | 100m2 | 0.2808 |  |  |
| 7 | 人工拆除 钢门窗 | 10樘 | 2.6 |  |  |
| 8 | 金属结构制作 零星钢构件 | t | 7.4315 |  |  |
| 9 | 金属结构安装 零星钢构件 | t | 7.4315 |  |  |

二、工程说明

1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4.工期：3个月。

5.质保期：2年。

6.说明：工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5.所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无