

2023年动力中心安全质量标准化工程

技术附件

工程内容及相关资料

（一）、安太堡、安家岭区域：1、安太堡生活污水处理厂配电室：拆除并更换防火门宽0.9m×高2m×1樘，拆除并更换平开式 断桥铝窗长2.2m×高1.8m×1扇、长1m×高0.7m×1扇、长1.5m×高1.8m×2扇、长2m×高1.8m ×1扇。室内粉刷尺寸：长6m×宽4.5m×3.2m，配电室墙上增设轴流风机2台（轴流风机甲 供）。 2、安家岭水库闸室：安装岩棉彩板长3m×宽3m×高3m，更换平开式断桥铝窗户长1.5m×高1.5 m×2扇、断桥铝门2m×0.9m×1樘，安装LED板框灯1套以及配套电源、开关，安装明装空开盒1 个以及电源线等。 3、安家岭110kv变电站：拆除并更换室内铝扣板吊顶约100㎡；卫生间更换洗脸池1个、蹲便池 2个；配电室地面更换2mm厚PVC塑胶地面约100m2；室外电缆沟安装黄色标线（双侧）约600m， 巡线道路刷黄漆长约100m；户外青石板台阶、围栏更换约4m2；更换环氧树脂型电缆沟盖板465 块；更换户外“变电站概况”牌1块；挡墙修复约10m2；控制室门前制作防滑水泥台阶约2m2。 4、井工一矿太西区35kv变电站：消防通道制作安装不锈钢大门长4m×宽2m×1扇、长6m×宽2m ×1扇；站内变压器储油池周边地面硬化约100㎡。 5、井工一矿上窑区35kv变电站：更换主变散热风机1台。 6、井工二矿场地变电站：回填废旧箱变基础坑长8m×宽3m×深2m×4个，更换电缆沟盖板12 块，场地硬化约500㎡。 7、区域箱变、变压器围栏修缮工程：35kV选煤B站修建一条检修道路及阶梯台阶，围栏周边硬 化约40m2；安家岭汽运煤变压器安装玻璃钢围栏长20m×高1.8m；安家岭风选煤厂箱变安装玻 璃钢围栏长20m×高1.8m；设施维管院内箱变更换玻璃钢围栏长20m×高1.8m；安家岭西外包变 压器更换玻璃钢围栏长20m×高1.8m；东外包变压器更换玻璃钢围栏长20m×高1.8m；安家岭分 公司箱变更换玻璃钢围栏更换玻璃钢围栏长20m×高1.8m；72ZB箱变开关站更换玻璃钢围栏长1 6m×高1.8m；羊圈门岗变压器安装玻璃钢围栏长16m×高1.8m；整备班变压器安装玻璃钢围栏 长20m×高1.8m；依维柯变压器安装玻璃钢围栏长24m×高1.8m；众发变压器安装高1.5m×宽 0.9m铁栏杆式门各一扇；二铺开关站更换高1.8m×宽0.9m铁门1扇；930E联络岗变压器更换玻 璃钢围栏长20m×高1.8m；安太堡锅炉房箱变更换玻璃钢围栏长30m×高1.8m。 

（二）、木瓜界区域： 1、木瓜界区域站内设备接地恢复工程：换热站安装敷设40*4mm镀锌扁钢长约500m,做重复接地 极2处；空气加热室安装敷设40*4mm镀锌扁钢长约500m,做重复接地极2处；污水处理站点安装 敷设40*4mm镀锌扁钢长约2000m,做重复接地极6处；泵站安装敷设40*4mm镀锌扁钢长约1200m, 做重复接地极3处等。 2、木瓜界区域站点内制作设备、管道标识工程：①分质泵房、污水收集泵站、清水泵房、消 防泵房更换腐蚀的集中供水机组控制柜不锈钢背板12㎡；②制作一次侧蒸汽管线警示标语：长 0.2m×宽0.2m×160个；③站点安装疏散指示81个、应急照明灯81个、安全出口50个，配套穿 线管、电源线等；④站点公示栏：亚克力材质长1.2m、宽0.9m共计9块；⑤安全警戒线: 宽0.1 5m×长510m；⑥工艺管线走向标识: 410个；⑦站点工艺系统阀门不锈钢标识牌: 420个；⑧构 筑物喷绘字样（长0.6m×宽0.6m）:曝气池×2，过滤器×2，净水器×2，污泥浓缩罐×1，辐 流式沉淀池×1，复用水池×1，调节池×2，回收水池×1，斜板净水器×4，过滤器×6，调节 池×2。 3、站点巡查通道修缮工程：①预沉池巡查通道：更换31块钢筋混凝土盖板长2m×宽0.45m×厚 0.1m，安装宽150mm*高100mm电缆桥架45m，水池上方巡查通道刷漆约165㎡；②副井新空气加 热室巡查通道：铺设黄绿磨砂面瓷砖巡查通道长145m×宽1m，两侧敷设马路牙；保持消防通道 畅通，拆除混凝土地面长4m×宽3m×厚0.2m；③4000m³水池巡查通道：铺设黄绿磨砂面 瓷砖巡查通道长34m×宽1m，两侧敷设马路牙；④主井清水泵房水巡查通道：铺设黄绿磨砂面 瓷砖巡查通道长58m×宽1m，两侧敷设马路牙；⑤应急补水间：砌筑长14m×宽0.24m×高2.8m 砖墙，单面水泥砂浆抹灰。 4、木瓜界选煤厂A11B、A12B箱变围栏更换工程：更换不锈钢围栏约50m2，更换绝缘顶棚约100 m2。 

（三）、东露天区域： 1、污水处理厂SBR池至净水器焊接扶手平台2座：尺寸为：长2.8m×宽1m×扶手高1.2m，侧面护栏钢板长2.8m×宽0.8m×厚3mm，底部花纹钢板长2.8m×宽0.7m×厚8mm，使用槽钢10#约30 m，扶手平台刷防腐漆2道、绿色面漆1道。 2、配水厂值班室拆除并更换塑钢隔断长3.58m×宽2.06m×1个、长3.58m×宽2.37m×1个、长 3.58m×宽3.72m×1个，拆除并更换塑钢门高1.9m×宽0.9m×2个。 3、净化水厂制作C25混凝土台阶长2.9m×宽2.1m,踏步宽0.3m、踏步高0.17m。

具体工程量以现场发生为准。

二、工程说明

1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

4.工程质保期： 工程验收合格之日起两年。
5.工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明

1.制订严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5.所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料：由动力保障公司提供
五、工期：50天
1
5


