燕煤阜城100MW风力发电项目

微观选址及可研报告编制服务

公开询价文件

采  购  人：河北燕煤新能源有限公司

询价书编码：XJ2024084715

2024年8月

目  录

第一章  询价公告

第二章  询价须知及评审办法

第三章  合同主要条款及格式

第四章  技术规格书

第五章  询价响应文件格式

# 第一章 询价公告

河北燕煤新能源有限公司就燕煤阜城100MW风力发电项目（含一期50MW风电项目、二期50MW风电项目）微观选址及可研报告编制服务组织公开询比采购，询价工作相关事项通告如下：

一、公开询价书编码：XJ2024084715

二、公开询价项目：燕煤阜城100MW风力发电项目微观选址及可研报告编制服务

三、响应人资格要求

1、响应人须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，包括法人、其他组织、自然人。符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供营业执照、盖公章的相关信用网站查询结果）。

2、报价人具有完善的质量保证体系，具有工程设计电力行业风力发电专业乙级及以上资质和电力（含新能源）行业工程咨询单位甲级资信证书。

3、报价人提供近三年（签订日期为2021年1月1日至今）3个以上类似项目业绩；（提供合同扫描件，含服务范围和签字盖章页）。

4、响应人需经营状况良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态，在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。若报价人违反以上要求和国家相关法律法规，我公司保留追究法律责任的权利。

5、不接受联合体投标。

四、响应人须知

1、响应人应当满足询价文件所要求的资格，并应提供证明材料。

2、响应人应当按照询价文件第五章“询价响应文件格式”的要求编制响应文件并上传。响应人在线提交报价单时，应当与盖章的响应文件扫描件一并上传。

3、响应人应保证所提供的资料真实有效，询价人发现存在虚假情况时，将取消其投标资格并列入询价人供应商黑名单。

4、响应人报价要含税（应注明具体的税率）且包括服务过程中所产生的一切费用。

5、询价人按预定的时间开标，响应人无需到开标现场。无论中标与否，询价人均不承担响应人的文件制作等所有费用。

6、本项目实行在满足询价要求情况下综合评估法最高分中标原则。无论任何原因，询价人可废除本次询价并不承担任何责任。

7、本次询价采用资格后审，响应人网上报名后通过的资格初审不代表已经通过最终的资格审查，项目评审以响应人上传的《响应文件》中的材料为最终的评审依据。

8、询价人明确要求在响应文件中应附技术要求或方案的，如响应人没有编制技术方案或技术方案不符合询价人的要求时，响应文件将被否决。

9、所有响应文件签字的地方，应由法定代表人或委托代理人手签，机打将被废标。

五、响应文件递交

响应人应严格按询价文件要求的文件格式、内容及顺序制作响应文件并在规定时间提交。开标截止时间，系统将自动关闭提交接口，响应人将无法提交响应文件。

六、报名、报价方式

1、报名流程：报名共分两步，第一步先注册成为合格的准入供应商，具体为：

（1）参与报价单位请登录中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）进行在线报名。

（2）已注册用户可直接登录，通过系统网上报名，报名时请将企业介绍、业绩、授权书等上传；未注册的供应商请直接在该网站进行注册，待审核通过后可以进行报名。

2、报价：

（1）报价单位务必严格按照要求参与报价，不得少报或漏报，否则视为无效报价，同时取消该单位报价资格。

（2）供应商报名时，需要一次性按照要求上传完整提供营业执照、产品说明、企业介绍、业绩、授权书等附件，报名后不能再上传。拒绝后重新上传需要联系相关业务员在规定时间内重新审批。

（3）待审核通过后供应商必须在报价截止前在报价页面将报价书导入系统中，同时上传盖章的响应文件扫描件，核实无误后提交，完成报价。

七、询价人联系方式

询价人：河北燕煤新能源有限公司

联系人：岳先生    电    话：15811184382

电子邮箱：yueguanga@chinacoal.com

# 第二章 询价须知及评审办法

一、服务范围及要求

服务范围：燕煤阜城100MW风力发电项目微观选址及可研报告编制服务，包括项目地质初勘，风电场地形图测量，风电场微观选址，可研报告编制及根据可研评审意见修订出具最终版可研报告。（详见第四章 技术规格书）

二、报价要求

1.以人民币为结算货币；

2.价格：合同价格为固定总价，含6%税。响应人报价时，必须一次报出不得更改的价格，并参考技术规格书及合同内容逐项报价，原则上不得出现空缺项（若有物资明细，需报价）。报价包含技术要求范围内所有费用并考虑风险因素，技术要求范围内报价漏项或未考虑到的视为已包含在其他项目报价内，询价人不予增加费用。报价范围内项目未实施或验收不合格的，结算时按报价标准扣减。如响应人报价税率不一致，则统一调整为不含税价格进行计算。

3.报价单位应于报价截止前（以系统时间为准）将响应文件（PDF格式-加盖公章）以附件形式上传，逾期未上传报价响应文件视为资质不全。

4.响应有效期90天。

三、响应文件的编制要求

1.响应函（模板附后）

2.法定代表人授权委托书（模板附后）

3.报价一览表（模板附后）

4.偏离表（模板附后）

5.营业执照、资质证明、信用查询等文件；

6.业绩文件；

7.供应商廉洁承诺书（模板附后）

四、响应文件的份数和签署

1.响应文件应按照询价文件规定的内容和顺序，加盖法人单位公章和法定代表人印章或其授权代理人的印章。响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、响应人单位全称、地址、电话、传真等。

2.响应文件 (电子扫描版)作为附件上传中煤易购采购供应链一体化平台（网址：http://ego.chinacoal.com）。

五、询价方式

1.响应人按时将响应文件上传至系统，在报价揭示后由询价小组进行评审。

2.询价小组成员由三人（或以上）单数组成，负责对响应文件进行审查、质疑、评审和比较。从开始询价，直到评审结束，凡与审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授予意见等，均不向响应人及与评审无关的其他人透露。

3.询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

1）.响应人及响应人的主要负责人的近亲属；

2）.项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3）.与响应人有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的；

4）.曾因在招标、评标以及其他与招标响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5）.与响应人有其他利害关系。

4.询价小组本着“公平、公正、科学、严谨”的原则，对实质上响应询价文件要求的响应文件进行评审，评审方法为综合评估法。

5.询比程序：

（1）符合性检查。询价会议现场询价小组将审查响应文件是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，是否实质上响应了询价文件的要求，对超出经营范围、响应文件没有法定代表人签字或签字没有法定代表人有效委托书、提供的资格、资信证明文件不能满足要求或提供虚假证件、技术或服务不满足询价文件要求等未实质上响应了询价文件要求的，响应人的资格将被取消，不进入后续评审打分。

（2）询比小组所有成员与参加询比单位就响应文件内容评审。

（3）询比响应人报价有算术错误及其他错误的，询比小组按以下原则要求询比响应人对报价进行修正，若有必要，询比响应人需做书面澄清。

1）询比响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；

3）中煤集团采购一体化平台中报价总金额与所附响应文件中报价总金额不一致的，以响应文件为准。

（4）询比文件如有实质性变动的，询比小组将以书面形式或网上发布变更通知参加询比的单位。

（5）询比转谈判项目可根据具体情况进行一至二轮或更多轮洽谈。

（6）询比小组根据综合打分情况，推荐1-3名候选人按公司制度流程研究定标。

6.询价小组综合各评审成员评审情况，向采购人提交评议报告，提出成交候选人推荐名单。

六、评审方法

本次评审采用综合评估法，评审小组对通过符合性检查的询比响应文件参照评分方法进行评审、打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。当综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以企业实力得分高的优先；如果企业实力得分也相等，按有效业绩多的优先。具体评分方法如下:

| 序号 | 评分 内容 | 满分 | 评审要素 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计进度计划安排 | 5分 | 提供进度实施计划，进度计划安排合理，具可行性得4-5分；提供进度实施计划，进度计划安排基本合理，基本具可行性得2-3分；提供进度实施计划，进度计划安排基本不合理，不具可行性得0-1分。 | 0～5分 |
|  | 质量保 证措施 | 10分 | 提供质量保证体系，完整，措施有力得8-10分；提供质量保证体系，体系基本完整，措施一般得4-7分；提供质量保证体系，体系较不完整或措施不得力或缺少得0-3分。 | 0～10分 |
| 2 | 业绩 | 20分 | 供应商每提供一项所投有效业绩得5分，最高得20分； | 0～20分 |
| 3 | 人员要求 | 10分 | 设计负责人具有电气专业高级及以上职称得6分；具有专业注册电气工程师证书得4分。 | 0～10分 |
| 4 | 企业综 合实力 | 15分 | 供应商的企业背景和经营状况良好得8-10分，一般得4-7分，较差得0-3分 | 0～10分 |
|  |  |  | 取得质量管理体系认证得3分、环境管理体系认证得1分、职业健康管理体系认证得1分。 | 0～5 |
| 5 | 报价 | 40分 | 以有效供应商中的平均价格的95%作为评标基准价。若供应商为5家（含5家）以上时，分别去掉一个最高有效投标报价和一个最低有效投标报价，取剩余有效投标报价的平均价格的95%作为评标基准价。 投标报价等于评标基准价得35分，每高于评标基准价一个百分点扣0.5分，最多扣5分；每低于评标基准价一个百分点加0.5分，最多加5分。不足1%按插入法计算，保留两位小数。 |  |

七、合同授予

本次燕煤阜城100MW风力发电项目微观选址及可研报告编制服务根据询价小组的推荐情况确定成交供应商，通过中煤易购采购供应链一体化平台通知成交供应商，向成交供应商发放成交通知书并授予合同。成交供应商将与河北燕煤新能源有限公司签订合同。响应单位对本文件核阅后，如对某些条款有异议，可在响应文件中予以说明；如未作说明，视作全部接受，一旦成交即作为签订合同的依据，不得再以任何理由提出变更。

# 第三章 合同主要条款及格式

根据河北燕煤新能源有限公司建设需要，甲方现委托乙方承担燕煤阜城100MW风力发电项目（含一期50MW风电项目、二期50MW风电项目）可研报告编制服务，并支付报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，供双方共同恪守。

第一条 项目概况

燕煤阜城100MW风力发电项目位于河北省衡水市阜城县，项目场址地形以平原丘陵为主，海拔在10~30m之间。该项目装机规模100MW，场址位于河北省衡水市阜城县。拟安装16台风力发电机组，单个风机点位占地面积535.84平方米，16个风机点位占地约13亩。新建一座220KV升压站，升压站占地面积约17.3亩。

第二条 工作内容

1.燕煤阜城100MW风力发电项目地质初勘、风电场地形图测量、风电场微观选址、可研报告编制及根据可研评审意见修订出具最终版可研报告。详见附件《技术协议》。

第三条 编制要求

1.乙方必须经中煤资产管理公司，国网电力公司、电力规划设计总院等其他评审机构审查通过，以取得的批复文件为准。各级评审提出的修改意见，乙方必须按评审意见进行修改，并出版修改（上报）版

2.乙方接受甲方的委托书或双方签订合同并提供咨询所需相关前置资料后，乙方必须在30个日历天内完成报告报审稿、完成报告在主管部门的审查，并取得主管部门的批复；审查后7个日历天内完成上报的修改版。

3.乙方向甲方提交有评审意见的最终签字盖章后的成果报告纸质版6套；提交电子版扫描盖章的PDF文件1份。

第四条 双方权利和义务

1.甲方为乙方人员提供必要的工作条件、工具和设备。甲方不具备的工具、设备应由乙方自行解决。

2.乙方所使用的设备及新技术必须安全可靠。

3.乙方现场技术服务人员技术水平必须满足现场要求，能够独立完成技术服务相关内容。

4.乙方严格遵守、执行甲方的各项管理规章制度，接受甲方的各项考核制度。

5.乙方要防止技术服务项目、范围有遗漏，对服务项目的全面性、稳定性负责。

6.乙方向甲方派出技术服务人员必须定期由乙方发放符合国家、河北省、地区及行业规范的劳保用品和安全用品。

7.乙方向甲方派出技术服务人员必须由乙方按照国家有关法律及规定按时发放薪酬。

8.乙方开展技术服务应满足要求，完成报告编制、组织评审等工作，最终协助甲方通过主管部门的审查，取得相应批复。

- 第五条 合同签订形式、合同总价、结算及支付

1.合同签订形式：固定总价。

2.合同暂定总价: ￥   元（大写：    ）（含6%税），不含税总价￥   元（大写:     ），税额￥    元（大写：   ）。合同价格包括但不限于以下内容：人员工资薪酬、交通、食宿、差旅、保险、培训、设备、办公用品、税金等费用，以及合同包含的所有责任及风险等全部费用（含税）。

当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。

- 3.结算及支付

3.1分两次进行费用结算及支付。

3.1.1响应人向甲方交付可行性研究报告后，响应人提供与支付金额一致的合法合规的增值税专用发票，招标方审核无误后15日内，支付合同总额的70%。

3.1.2交付通过审查，按审查意见修改完成的收口版可研报告，响应人提供与支付金额一致的合法合规的增值税专用发票，甲方审核无误后15日内，支付合同总额的30%。

3.2报告编制及审核过程中出现的变更、修改等事项，甲方不再增加任何技术服务费。

- 考核

- 1.乙方需按照甲方要求，在规定的时间内完成现场调查、数据收集、报告编制等工作，若因响应人原因造成延误，每延误一天考核300元。

- 2.乙方编制的报告应当一次性通过评审，若未能一次性通过，则重新组织评审工作的资料收集、方案制定、报告修编和打印、会务等费用全部由乙方承担。

- 3.乙方出具的报告要符合国家、省和行业的相关要求，报告和数据真实有效，若出现因报告造假导致的处罚，则由乙方承担全部责任，并消除影响。

- 4.乙方现场工作人员必须佩戴安全帽、劳保鞋等劳动保护用品，接受甲方安全教育，并严格遵守甲方相关制度，若出现违反甲方相关安全管理制度，甲方有权按照制度规定进行考核。若因此造成的工作延误，按照第六条第一项内容进行考核

- 第七条 保密义务

1.乙方向甲方提供的所有技术图纸、资料和经营信息只能应用于本项目，严禁他用、或向他人泄露；

2. 甲方向乙方提供的所有与本合同业务活动有关的资料只能应用于本项目，严禁他用、或向他人泄露。

3. 保密期限：10年

第八条 合同变更

双方协商一致后可进行合同变更，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 七 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

- 客观情况发生重大变化、导致工程项目无法继续进行时。

第九条 项目联系人及联系方式

合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，联系方式：    ；乙方指定     为乙方项目联系人，联系方式：     。项目联系人承担以下责任：

1.协调双方的工作关系及业务往来。

2.对合同的执行情况进行监督、落实。

3.协调解决存在的问题。

第十条 违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方应当按合同第三条约定内容，及时向乙方提供用于本项目实施的技术资料及工作条件，并对提供技术资料的真实性及正确性负责。因甲方未及时提供项目开展所需资料，或现场工作条件不能满足项目开展等其他甲方原因造成的延期，技术服务期限相应顺延。

（2）甲方应当按照本合同约定及时向乙方支付款项，无故逾期支付超过三个月的，从逾期超过三个月的次日起至实际付款之日止，按照如下第A种方式承担违约责任：

A.以逾期支付金额为基数，按照违约行为发生时中国人民银行同期活期存款利率为计算标准，承担逾期付款违约金；

B.以逾期支付金额为基数，按照违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为计算标准，承担逾期付款违约金；

C.依法承担相应的违约责任。

（3）甲方依据本合同所承担的违约金数额，不论单项或多项累计不超过本合同总价款的5%。

2.乙方违约责任

（1）由于乙方原因，造成项目未能在合同第二条约定时间内完成，每延误一天，应按照合同总价款的0.05%计算违约金；逾期30日以上的，甲方有权解除合同，乙方必须全额退回甲方已支付的费用且另行支付合同总价款5%的违约金。

（2）由于乙方原因，乙方未按要求完成合同约定的服务内容或者服务内容验收不合格且经修改仍不合格的，甲方有权解除本合同；如已经交付的阶段性成果甲方继续使用，则尚未支付的费用不再支付，乙方还应当另外向甲方支付合同总价款5%的违约金；如已经交付的阶段性成果甲方不再使用，乙方必须全额退回甲方已支付的费用且另行支付合同总价款5%的违约金。

（3）乙方不得在未与甲方协商一致的情况下单方解除本合同，否则，按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。

（4）根据合同约定，乙方所承担违约金数额，不论单项或多项累计将不超过合同总价款的20%。

（5）前述条款涉及乙方应当承担的违约金，甲方有权从未付合同款项中直接扣减。

第十一条  争议解决方式

- 因本合同发生的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过友好协商解决。若协商或调解不能解决，则任何一方均可选择以下第A种方式解决：

- A.向项目所在地人民法院提起诉讼；

- B.向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

附件：1.技术协议；

- 2.供需双方廉洁互保协议；

- 其他附件【】。

（本页无正文，为签字盖章页）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（甲方签名）：

签订日期：    年  月  日

地址：

联系人：

电 话：

乙方（盖章）：
法定代表人/授权代表（乙方签名）：
签订日期：    年  月  日
地址：
联系人：
电  话：

附件1

技术协议

附件2

供需双方廉洁互保协议

甲方：

乙方：

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违规违纪行为发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条  甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条  甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条  乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条  甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条  乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下一种或多种处理措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，符合约定条件的应扣罚乙方合同金额20%作为违约金，列入供应商黑名单；

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的所有业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入供应商黑名单。

第六条  本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条  本协议自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖合同章或公章后生效，有效期与合同履约期一致。

甲方（盖章） ：                乙方（盖章）：

授权代表（甲方签名）：          授权代表（乙方签名）：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

# 第四章 技术规格书

## 1总则

1.1本技术规范书为燕煤阜城100MW风力发电项目微观选址及可研报告编制服务项目。

1.2本技术规范书适用于燕煤阜城100MW风力发电项目微观选址及可研报告编制服务项目。内容包括：项目地质初勘，风电场地形图测量，风电场微观选址，可研报告编制及根据可研评审意见修订出具最终版可研报告。

1.3本技术规范书要求响应人根据招标方委托书及双方签订合同的要求，按照国家有关法律、法规、规程、规范完成燕煤阜城100MW风力发电项目可研报告编制，负责通过中煤资产管理公司组织的可行性研究报告内审工作，完成国家电网公司、电力规划设计总院等其他部门组织的可行性研究报告外部评审工作，并完成可行性研究报告修编工作。

1.4燕煤阜城100MW风力发电项目可研报告必须经主管部门评审和审批，要求响应人编制技术要求必须达到国家行业的标准。

1.5本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，本技术规范书并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应保证提供符合技术规范要求和现行中国或国际通用标准的优质报告及其相应服务，必须满足国家相关的强制性标准的要求。

1.6本技术规范所使用的标准，如遇到与响应人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不得低于最新国家标准。如果本技术规范与现行使用的国家有关标准有明显抵触的条文，响应人应及时书面通知招标人进行协商解决。

## 2项目概况

燕煤阜城100MW风力发电项目位于河北省衡水市阜城县，项目场址地形以平原丘陵为主，海拔在10~30m之间。该项目装机规模100MW，场址位于河北省衡水市阜城县。拟安装16台风力发电机组，单个风机点位占地面积535.84平方米，16个风机点位占地约13亩。新建一座220KV升压站，升压站占地面积约17.3亩。

## 3 标准规范

3.1本技术规范书对响应人资质要求满足：具有工程设计电力行业甲级资质和电力行业工程咨询单位甲级资信。

3.2本技术规范书对响应人出具的可行性研究报告满足以下国家规范标准、规程、规定，包括但不限于：

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国环境影响评价法》

《中华人民共和国土地管理法》

《中华人民共和国草原法》

《中华人民共和国防洪法》

《输变电工程可行性研究内容深度规定》

《电力工程电缆设计规范》

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》

《高压配电装置设计规范》

《交流电气装置的接地设计规范》

《工程建设标准强制性条文电力工程部分》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

《电力设备典型消防规程》

《消防给水及消火栓系统技术规范》

《建筑设计防火规范》

《电力设施抗震设计规范》

《安全防范工程技术标准》

《建筑结构可靠性设计统一标准》

《混凝土结构耐久性设计标准》

《工程结构可靠性设计统一标准》

《工业建筑防腐蚀设计标准》

《地下工程防水技术规范》

《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》

《风能资源评估规范》GB-50562-2010

《风机场设计规范》GB-50189-2015

《工程项目可行性指南》GB-50628-2011

《陆上风电场工程可行性研究报告编制规程》（NB/T 31105-2016）

《岩土工程勘察规范》

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2020）

《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2022）

《风电场接入电力系统设计技术规范》（NB/T 31003.1-2022）

新疆维吾尔河北省实施的其他相关法律、法规

3.3响应人对编制可行性研究报告服务承诺要求：响应人要对数据和报告的真实性负责。

## 4 工作内容与技术要求

4.1本技术规范书对响应人质量要求满足：必须经中煤资产管理公司，国网电力公司、电力规划设计总院等其他评审机构审查通过，以取得的批复文件为准。各级评审提出的修改意见，编制单位必须按评审意见进行修改，并出版修改（上报）版。

4.2项目编制内容（包括但不限于）：

（1）本技术规范书要求响应人依据相关规定编制可行性研究报告过程的各项工作节点和计划。

（2）本技术规范书要求响应人根据招标方关于编制可行性研究报告其他有关文件，开展初步的现状调查，进行初步的项目分析。

（3）本技术规范书要求响应人制定工作方案，开展建设项目的可行性研究报告工作。

（4）本技术规范书要求响应人根据专家审查意见完成报告修改，协助招标方取得报告的批复。

（5）招标方拟建设燕煤阜城100MW风力发电项目。项目占地为天然牧草地，不存在拆迁及砍伐问题，项目不在居民集中区，项目范围内无自然保护区、风景名胜区和其它需特别保护的区域。

（6）本技术规范书要求响应人出具的可行性研究报告包括：工程可研设计管理总体技术要求、工程初步设计管理总体技术要求。

（7）本技术规范书要求响应人出具的可行性研究报告，提供多个燕煤阜城100MW风力发电项目接入系统方案进行比选并详细说明，类比工程进行实地调查等内容。

（8）本技术规范书要求响应人出具的可行性研究报告的综合说明：工程建设条件、工程地质、工程任务和规模。

（9）本技术规范书要求响应人出具可行性研究报告介绍生产建设项目包括：背景、立项和建设过程等。

（10）本技术规范书要求响应人出具可行性研究报告中项目自然条件说明，包括：项目区的地形地貌、气象、水文、土壤、植被等情况。项目组成及工程布置、施工组织工程占地、土石方平衡拆迁（移民）安置与专项设施改施工进概况。

（11）本技术规范书要求响应人出具的可行性研究报告详细说明：汇集站电气一、二次系统、通讯系统、总平面布置、土建工程、消防、施工组织设计、环境保护与水土保持、职业安全与职业卫生、节能减排、设计概算、财务评价、防灾减灾与社会效果分析。

4.3本技术规范书要求响应人安全责任界定：响应人应严格遵守招标方相关安全管理制度并负责技术服务期间人员自身安全，如因未遵守招标方相关安全管理制度而发生安全事故，由响应人负责。

4.4对响应人技术要求

4.4.1本技术规范书要求响应人人员必须具备编制可行性研究报告相关条件，严禁有职业病及有缺陷的人员从事作业，从业人员必须要有2年以上工作经验。

4.4.2本技术规范书要求响应人人员必须遵守招标方的各项规章制度及作业规程。

4.4.3本技术规范书要求响应人人员必须严格按照相关考核标准进行管理，并且招标方具有考核响应人工作的权利，并以此作为考核标准，如达不到标准，招标方按相关管理考核规定作出相应的扣减。

4.4.4本技术规范书要求响应人必须为其人员配备劳动保护用品及缴纳各种税费和社会保险。

4.4.5本技术规范书要求响应人要对所管辖范围内的人员及设备安全负责。

4.4.6本技术规范书要求安全责任主体为响应人，响应人承担全部安全责任，所发生伤、残、亡等一切安全事故均由响应人进行妥善处理，并承担由此发生的一切费用；同时招标方有权根据相关规定给予响应人必要的处罚。

4.4.7本技术规范书要求响应人人员在进入项目现场勘探时，现场工作必须穿工作服，并穿戴安全帽等劳保用品。

4.4.8响应人在接受委托书或双方签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求。响应人应满足并遵守这些要求且不另外增加费用。

4.4.9响应人需执行本技术规范书所列标准。本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本技术规范书所列的国家标准、行业标准和技术支持方所采用的有关标准，有矛盾时，按较高标准执行。

## 5进度要求

5.1编制进度要求：响应人接受招标方的委托书或双方签订合同之后，响应人必须在20个日历天内完成报告报审稿、完成报告在在相关部门的审查，并取得批复意见；审查后1个日历天内完成上报的修改版。

5.2响应人向招标方提交有评审意见的最终签字盖章后的成果报告纸质版6套；提交电子版扫描盖章的PDF文件1份。

## 6双方职责

6.1招标方为响应人人员提供必要的工作条件、工具和设备。招标方不具备的工具、设备应由响应人自行解决。

6.2本技术规范书要求响应人所使用的设备及新技术必须安全可靠。

6.3本技术规范书要求响应人现场技术服务人员技术水平必须满足现场要求，能够独立完成技术服务相关内容。

6.4本技术规范书要求响应人严格遵守、执行招标方的各项管理规章制度，接受招标方的各项考核制度。

6.5本技术规范书要求响应人要防止技术服务项目、范围有遗漏，对服务项目的全面性、稳定性负责。

6.6本技术规范书要求响应人向招标方派出技术服务人员必须定期由响应人发放符合国家、河北省、地区及行业规范的劳保用品和安全用品。

6.7本技术规范书要求响应人向招标方派出技术服务人员必须由响应人按照国家有关法律及规定按时发放薪酬。

6.8本技术规范书要求响应人开展技术服务应满足要求，完成报告编制、组织评审等工作，最终协助招标方通过主管部门的审查，取得相应批复。

## 7考核

7.1本技术规范书要求响应人需按照招标方要求，在规定的时间内完成现场调查、数据收集、报告编制等工作，若因响应人原因造成延误，每延误一天考核1000元。

7.2本技术规范书要求响应人编制的报告应当一次性通过评审，若未能一次性通过，则重新组织评审工作的资料收集、方案制定、报告修编和打印、会务等费用全部由响应人承担。

7.3本技术规范书要求响应人出具的报告要符合国家、河北省和行业的相关要求，报告和数据真实有效，若出现因报告造假导致的处罚，则由招标方承担全部责任，并消除影响。

7.4本技术规范书要求响应人现场工作人员必须佩戴安全帽、劳保鞋等劳动保护用品，接受招标方安全教育，并严格遵守招标方相关制度，若出现违反招标方相关安全管理制度，招标方有权按照制度规定进行考核。若因此造成的工作延误，按照7.1条内容进行考核。

- 8 响应人资格要求

8.1具有独立法人（或事业单位或其他组织）资格；

8.2具有工程设计电力行业乙级及以上资质和电力（含新能源）行业工程咨询单位甲级资信证书。

8.3业绩要求：提供近3年（2021年1月1日至今）3个以上类似项目可行性研究报告编制业绩（提供合同扫描件，含服务范围和签字盖章页）；

8.4不接受联合体投标：

- 9 合同形式

固定总价

- 10报价要求

报价是指响应人为完成全部工作所需的费用，应包括但不限于以下内容：人员工资薪酬、交通、食宿、差旅、保险、培训、设备、办公用品、税金等费用，以及合同包含的所有责任及风险等全部费用（含税）。

- 11合同支付或结算方式

11.1分两次进行费用结算及支付。

11.2响应人向甲方交付可行性研究报告后，响应人提供与支付金额一致的合法合规的增值税专用发票，招标方审核无误后，支付合同总额的70%。

11.3响应人向甲方交付按审查意见修改完成的收口版可研报告，响应人提供与支付金额一致的合法合规的增值税专用发票，招标方审核无误后，支付合同总额的30%。

11.4报告编制及审核过程中出现的变更、修改等事项，招标方不再增加任何技术服务费。

# 第五章 询价响应文件格式

（封      面）

燕煤阜城100MW风力发电项目

微观选址及可研报告编制服务

询价响应文件

（询价书编码：XJ2024084715）

响应人（公章）:

法定代表人或授权委托人（签字）:

日期：__________年__________月____________日

一、响     应    函

河北燕煤新能源有限公司：

1、根据已收到的项目编号为        的                项目的询价采购文件，我单位经研究上述项目询价文件的各项条款后，我方愿以人民币    元（大写）    的总价，按询价文件要求向甲方提供服务。

2、我方承诺服务期为            。

3、如果我方成交，我们保证按上述报价、交货/服务期、完成询价文件规定的全部项目。

4、我方确认已全面熟悉理解并接受询价采购文件的全部内容和要求，并承担依据询价采购文件应予考虑的相应风险。

5、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。

法定代表人或授权委托人：(盖章)

日期：      年      月      日

二、法人代表授权委托书

本人       （姓名）（身份证号______________），系       （单位全称）的法定代表人，现授权          （被授权人姓名）（身份证号为____________）代表我单位办理与贵公司采购业务相关事宜，在此过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我均予以承认；被授权人在授权有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而消失；被授权人无转委权。

授权有效期至 ______年____月 ____日

附：法定代表人身份证

被授权人身份证：

单位全称：               （单位公章）

法定代表人：             （签字）

被授权人：          （签字）

年     月    日

三、报价一览表

响应人单位全称：

询价书编码：                                       单位：元

| 序号 | 项目名称 | 报价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燕煤阜城100MW风力发电项目微观选址及可研报告编制服务项目 |  | 税 % |

备注：

1.以上报价为固定总价，包括为完成技术要求所发生的全部费用。

2.须提供分项报价明细表。

响应人（单位公章）：                          日期：

法定代表人或授权委托人：

四、偏离表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 询价文件 条目号 | 询价规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人应在技术规格说明书中详细列出货物的技术性能和主要技术参数，如响应人递交的技术规格书中与询价文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为响应人接受询价文件技术规格书中的要求。

响应人单位全称： _____________________

法定代表人或授权委托人签字盖章：__________________

五、供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：                （盖章）

授权代表：              （签字）

地址：

电话：