中煤集团山西华昱能源有限公司

山阴县彩灯亮化工程项目

询 价 书

询价书编号： XJ202402HYGC027

采 购 人：中煤华昱公司后勤服务分公司

二零二四年二月

总 目 录

第一章 询价公告

第二章 报价须知

第三章 合同样本（关键条款）

第四章 技术规格及要求

第五章 报价书相关格式

1. **询价公告**

　　 项目名称:中煤华昱公司山阴县彩灯亮化工程项目

询价方式:公开询比

 评审方式：综合评审价格法

发布公告日期: 2024年2月3日

报名截止日期：2024年2月7日 07:40

报价截止时间：2024年2月7日 07:50

报价揭价时间：2024年2月7日 08:00

发布公告媒介：中煤易购采购一体化平台（[http://ego.chinacoal.com](http://wzcg.chinacoal.com/)）

一、项目概况及技术要求：

1.项目概况：山阴县二级路等主要街道彩灯亮化，要求使用材料质量优良、安全节能，造型灯具款式新潮，彰显节日气氛。该项目包工、包料、包安装、包拆除、包维修、包维护，在维护期2个月内出现的质量问题由乙方免费维修更换。出现问题在接到甲方的通知后必须在24小时内处理完毕。项目施工明细表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 可连接灯串　五彩（长10米） | 串 | 40287 |
| 2 | 灯串接头引线（1拖5） | 个 | 8057 |
| 3 | 网灯可连接　五彩（3×2） | 平方米 | 5030 |
| 4 | 网灯接头引线（1拖5） | 个 | 1676 |
| 5 | 挂件福鼓　红色（30cm\*30cm） | 个 | 3000 |
| 6 | 红灯笼挂件　红色（直径30cm） | 个 | 3000 |
| 7 | 糖果挂件　五彩（长30cm) | 个 | 6444 |
| 8 | 挂件30荷叶灯　五彩（30cm\*30cm) | 个 | 13470 |
| 9 | 挂件连接线（2\*1mm） | 米 | 38871 |
| 10 | 灯带圆360发光-220V 暖白（100米） | 米 | 11304 |
| 11 | 灯带接头引线（1拖20） | 个 | 1559 |
| 12 | 可连接隧道灯　金黄（1.2米） | 米 | 3686 |
| 13 | 电线（2×6mm2） | 米 | 29460 |
| 14 | 涂塑钢丝绳（8mm） | 米 | 3826 |

2.资金来源：企业自筹。

3.施工要求：

3.1施工方案。

3.2乙方在施工前需提供效果图及样品。

4.服务地点：二级路等主要街道。

5.报价方式为：固定总价（不含税）。

6.报价人在提交报价文件时需附《供应商廉洁承诺书》。

二、资质要求

1.报价人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格。

2.报价人须提供近3年（2021年至今）至少2例类似项目业绩（合同关键页）。

3.报价人必须到现场实际勘测，并出具甲方相关人员签字确认的勘测证明。

4.本次询价不接受联合体报价。

三、报名

参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（[http://ego.chinacoal.com](http://wzcg.chinacoal.com/)）后，进行在线报名、报价。

四、联系方式

联系人：王智勇

联系电话：13703509506

**第二章 报价须知**

**一、总则**

1.适用范围

本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务/工程。

2.询价费用

报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

**二、询价书**

1.询价书构成

(1)询价公告

(2)报价须知

(3)合同条款

(4)技术规格及要求

(5)报价书相关格式

**三、报价书的编制**

1.报价书的组成

(1)按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；

(2)技术规格及商务规格偏离表；

(3)服务/工程技术规格说明书；

(4)按要求出具的资格证明文件；

(5)其它需要说明的事项。

2.报价要求

(1)报价为不含税价。

(2)单价与总价有出入，以单价为准。工程类应列明工程报价。

(3)在填报报价时，要列明价格的各组成部分。

3.报价书的式样和签署

(1)电子版命名格式“项目名称+公司名称”。

(2)在制作报价书时，需要法人签字的地方，签字或签章均有效，若有代理人，需要代理人签字的地方，必须签字才有效。

**四、报价书的递交**

提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。

**五、询价揭示及评审**

1.询价方将根据公告规定揭价时间在中煤易购采购一体化平台进行线上报价揭示。

2.询价方评审小组/谈判小组

(1)由询价方相关部门人员组成。

(2)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。

(3)报价截止后，将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：

A.如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

B.当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。

(4)评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。

3.评审办法

本次询价内容依据以下评审原则进行综合评估法。评审小组对满足询价文件要求的所有报价内容分别进行评审评分，对价格进行审核修正并计算评分，按综合评分由高到低的顺序对报价人进行排序，推荐候选成交人。

(1)评审原则

1)询价文件做为评审小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。

2)不满足询价文件中“\*”号条款要求的报价书经评审小组集体讨论并签字确认后将不被推荐成交。

3)本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务、服务质量、技术要求、资质、报价等方面进行综合评审。

4)所报相关服务须与其营业执照的经营范围相一致。

(2)评审内容

1)评标采用百分制打分，总分为100分，其中：

商务部分（A1）：40分

报价人报价（A2）：60分（价格分不低于30%）

报价人得分=A1+A2。小数点保留位数：评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

2)针对某一有效报价人，评审小组最终评分的算术平均值即为该报价人的最终得分。在分数相同的情况下，报价低的报价人排名优先。

3)评分细则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务评分标准 | 实施方案30分 | 结合本项目的实际情况，有针对性的提出服务方案，评标委员会按以下项目自主评审给分： 1.现场勘测自行设计亮化方案，提供详细效果设计图、使用样品或图册最高得25分； 2.施工安全管理方案1-5分。 |
| 同类服务的业绩10分 | 提供满足询价文件要求的业绩得6分，每多一份有效业绩的加 1分，最多加4分。 |
| 投标报价评分标准 | 60分 | 以报价人的最低价作为基准价，报价人的评标价等于基准价的，得60分；报价每高于基准价1%，扣0.3分，最多扣 15 分；不足1%按插入法计算，小数点后保留2位数。 |

第三章 合同样本（关键条款）

**甲方 (委托方)： 中煤集团山西华昱能源有限公司**

**乙方 (承接方)：**

 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过友好协商，现就彩灯亮化项目事宜达成一致意见并同意签订本合同，以资共同遵守。

　　**一、项目概况及技术要求**

1、亮化地点：山阴县二级路等主要街道

2、承包方式：包工、包料、包安装、包拆除、包维修、包维护

3、合同金额： \*\*\*(不含税）

(大写： )

4、付款方式：

甲方付款前，乙方应当按照甲方财务要求提供相应的税务发票，并按照甲方公司及其上级主管部门的规定履行相应的付款审批程序，甲乙双方均认可前述内容为乙方的重大义务，如乙方未能完全履行该义务，则甲方有权拒付相应款项。

**二、要求**

1、亮化工程的照度在满足设计要求的情况下避免光污染，并使用节能光源。

2、要求亮化工程符合城市照明工程设计标准和规范。

3、本合同为包工包料安装合同，原则上施工完成后所形成设备、设施应为甲方所有，如确有租赁使用乙方物资建议范围，避免产生纠纷。

  **三、质量保证**

　　工程质量保证期为工程验收日至灯光拆除之日，维护期内乙方免费提供维修，在维护期内本工程（除人为因素及人力不可抗拒的[自然](http://www.xuexila.com/mengjian/ziran/%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xuexila.com/fanwen/contract/chengbao/_blank)灾害外）出现的质量问题由乙方免费维修更换。出现问题在接到甲方的通知后必须在24小时内处理完毕。

**四、安全文明施工**

1、乙方按有关规定安全文明施工，采取严格的安全防护措施，乙方必须组织好安全施工，保证人身安全，若在施工中发生人身伤亡，设备损坏事故，由乙方承担全部责任和费用；甲方协助乙方为抢救事故处理提供必要条件。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

2、由于乙方或乙方人员的原因，造成伤、残、亡等事故，由乙方负责并承担全部费用。

3、由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的，对该部分损失由乙方负责全额赔偿。

4、乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。

**五、双方责任**

1、乙方应履行的责任

（1）乙方按时安装，并保证工程质量;

（2）乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、规格、质量不符或损坏、遗失;

（3）工程质保期内有质量问题(不可抗拒除外)，乙方无偿维修。

2、甲方应履行责任

（1）甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失;

（2）甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款;

**六、违约责任**

1、乙方必须按时完工，若因乙方原因，未能在本合同约定期限内按时完工交付使用，每延时一天乙方支付甲方合同总额的1%罚款，若因甲方原因或人力不可抗拒的自然因素造成乙方不能按时完工交付使用，工期顺延。

2、合同执行过程中，如甲、乙双方中的任意一方无故要求终止合同时造成另一方损失的，责任由终止方全部承担，违约方负责赔偿守约方一切经济损失。

3、质量达不到约定标准，甲方有权对此工程拒绝验收和结算，乙方应承担由此给甲方造成的实际损失。

4、乙方出现下列情况，对甲方利益造成或有可能造成损害的，甲方有权解除合同并索赔。

５、未经甲方同意，乙方擅自将本工程的部分或全部工作转包给其他单位。

６、乙方不得以任何方式将工程转包，一经发现，按合同总价的50%作为违约金，并扣付工程进度款直至纠正，情节严重的，甲方有权解除合同。

**七、合同的变更与解除条款**

1、乙方在未经过甲方书面同意的情况下，不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方，包括乙方到期债权的请求权。

2、乙方在未经过甲方书面同意并加盖公章或合同专用章的情况下，不得以任何形式变更本合同约定的内容，包括但不限于管辖权的确定。

3、甲方视实际情况有权通知乙方随时解除合同，甲方不承担由此带来的任何责任，已发生的费用据实结算。

**八、**双方约定，本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**九、此合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，签字之日起生效。**

附件：2024年彩灯亮化工程费用明细

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日

第四章 报价书相关格式

目 录

 封面

1. 报价函
2. 报价一览表
3. 分项价格表
4. 偏离表
5. 资格证明文件
6. 服务方案

文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）

（项目名称）

（询价书编号）

询价书名称：

询价书编号：

报价人：XX公司

联系人：

联系方式：

报

价

书

报价人：XX单位（盖章）

 联系人：

 联系电话：

一、报价函（格式）

致：中煤华昱公司XX

根据贵方(询价书名称 )询价项目(询价书编号： )的公开询比公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称， )提交下述文件。

1.1 报价函、报价一览表

1.2 授权委托书（如有）

1.3 分项报价表

1.4 偏离表

1.5 资格证明文件

1.6 响应方案

1.7其它需要填写的资料

据此函,签字人兹宣布同意如下条款：

(1) 所附价格表中规定的应提供的服务/总价（**不**含税价格）为： ￥元(大写： 元整。

(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。

(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。

(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。

(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。

(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

法定代表人或其授权代理人：（签字）

（盖公司章）

日期：

1. 报价一览表（不含税报价）

　　　报价人名称： 询价编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项数 | 不含税总价 | 服务期 | 报价声明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计总价：（不含税价） |   |

报价人名称（盖章）： 法定代表人或授权代理人：（签字） 时间：

注：1、报价人按表中格式填报价格。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

**三、分项报价表（格式可自拟）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **材料费（元）** | **安、拆费（元）** | **机械费（元）** | **其他费（元））** | **报价（元，不含税）** | **备注** |
| 1 | 可连接灯串　五彩（长10米） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灯串接头引线（1拖5） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 网灯可连接　五彩（3×2） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 网灯接头引线（1拖5） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 挂件福鼓　红色（30cm\*30cm） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 红灯笼挂件　红色（直径30cm） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 糖果挂件　五彩（长30cm） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 挂件30荷叶灯　五彩（30cm\*30cm） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 挂件连接线（2\*1mm） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 灯带圆360发光-220V 暖白（100米） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 灯带接头引线（1拖20） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 可连接隧道灯　金黄（1.2米） |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电线（2×6mm2） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 涂塑钢丝绳（8mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |
| 人民币大写： 　整（不含税金额），小写： 元 |

注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）

报价人（盖章）： 法定代表人或授权代理人：（签字）

四、 偏离表

技术规格/商务偏离表

询价书编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 询价文件的条款 | 报价文件的条款 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：报价人递交的报价书中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受询价文件的要求。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字）

1. **资质证明材料**

六、服务方案

后附部分样表（如适用于本项目）

法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

授权人代表签字：

代理人(被授权人)签字：

单位名称（盖章）：

附双方的身份证件。

业绩（格式）

注：1、应附此次项目的同类型业绩。

2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。

报价单位名称： 询价书编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要项目内容 | 服务日期 | 客户名称 | 联系人/电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

附业绩证明材料企业经营、资信状况承诺书（格式）

我公司承诺：

本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。

法定代表人或授权代理人：（签字）

公司名称：

（盖章）

 年 月 日

供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强
有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

电话：

年 月 日