## Sheet1
电器配件 报 价 单
序号 | 物资编码 | 物资描述 | 生产厂家 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 金额 （含税） | 货期
1 | 100111100759 | 插簧端子 |  | DJ622-6.3¦0.75-2.5mm | 个 | 500
2 | 100103102890 | 空气断路器 |  | ¦S203M-D50¦50A/3P/D型 | 件 | 6
3 | 100199100937 | 塑料槽盒 |  | 2.5米/根 | 根 | 20
4 | 391204900072 | 三相四线电子式电能表（导轨） |  | ¦DTSU666¦3*220/380V-5（80A） | 件 | 3
5 | 391406110999 | 5口交换机 |  | 5口TPINK | 台 | 10
6 | 591410100016 | Type-C扩展坞 |  | 绿联 USB-C转千兆有线网卡口分线器转换器 适用苹果华为联想笔记本电脑拓展坞 外置网线转接头+3.0HUB+PD快充【小巧升级】 | 个 | 5
7 | 100106102952 | 中间继电器 |  | DRM270110L¦DC110V-10mA/接点电流10A\2开2闭 | 个 | 30
8 | 91312100262 | 光缆 |  | ¦GYTS-8B1 | 千米 | 2
9 | 391006100396 | 工业交换机 |  | ¦PCS-9882AD-Ⅱ-S | 台 | 1
10 | 391006100397 | 工业交换机 |  | ¦PCS-9882AD | 台 | 1
11 | 391006100398 | 工业交换机 |  | ¦wisLink W-2000 | 台 | 1
12 | 391204900187 | 电流互感器 |  | ¦BH-0.66¦800/5 | 件 | 6
13 | 391406110352 | 以太网交换机 |  | PCS-9882¦DC220V | 套 | 1
14 | 391406900128 | 交换机 |  | S2750-28TP-EI-AC | 台 | 1
15 | 400608102391 | 直流电源 |  | ¦PRO MAX 72W 24V 3A 变频器 HIVERT-Y V 10/077 | 个 | 3
16 | 410203100662 | 继电器 |  | ¦3UA5940-1E(2.5-4.0)¦励磁调节器NES5100¦0204040002¦南瑞电气控制分公司¦PRO MAX 72W 24V 3A 变频器 HIVERT-Y V 10/077 | 个 | 10
|  | 合计 | [5 empty] | 0
报价说明： 1、报价人应为在中华人民共和国依法注册，具有独立法人资格的制造商或经销商，且为一般纳税人资格。 2、报价人自行填报货期和厂家，报价按照含税到货价进行报价。 3、报价人所提供产品必须是正规厂家生产的合格产品。 4、报价人所提供产品应完全符合报价单所列各项参数。 5、货物需运送至新疆昌吉州准东开发区彩北产业园北电路32号中煤电厂。 6、报价为含税、含运费、装卸费到场价。 7、商务联系人：0994-6963579，专业联系人：18983426287
单位（盖章）： 法人/授权代表签字： 联系人电话： 填报日期：