技 术 附 件

一、工程内容及工程量

本工程为综合楼空调系统维修工程，主要工程内容及工程量如下：

综合楼中央空调系统已运行十余年，系统及管路老化，配套风机盘管、球阀、过滤器及管路老化严重，多次漏水事故。需要对综合楼中央空调进行维修更换，更换 DN20 铜球阀约680个，DN20铜过滤器约340个，DN20不锈钢软管约680个，排气阀约40套、铝合金检查口约100 个，及配套更换相关阀门及支线管路等。

以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，具体工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1.技术说明:本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量:本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准:以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4.工程质保期:工程质量验收合格之日起两年。

5.工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位

5.所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期：30天