分项报价表

                                                              单位：人民币元
	序号
	路灯名称/参数
	维修数量
	维修内容及技术要求
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	7字型庭院灯（4.5米）
	15
	更换两侧蓝色灯带（10米），更换主光源（30W，白光）
	
	
	

	2
	太阳灯一体化庭院灯（4米）
	5
	整体更换并安装，路灯参数：30W白光，材质为铝材，内置太阳能控制器，电池容量及光伏板根据功率适配
	
	
	

	3
	太阳能一体化灯头（墙壁装）
	10
	100W，电池容量及光伏板根据功率适配，内置太阳能控制器
	
	
	

	4
	庭院灯（3米）
	13
	更换线路（100米），更换光源（30W，暖光）
	
	
	

	5
	草坪灯
	50
	拆除更换原有线路（400米）及控制开关，更换草坪灯（led防水投光灯），灯参数：18W，各颜色搭配。
	
	
	

	合计报价（含税）
	
	


报价单位：（盖章）                   
联系人：           联系电话： 

