宿州市第二人民医院扩建项目一期安装工程

询 价 文 件

询价编号：CGSQ-722022009-2024-00001

询价内容：塑料管材管件

询 价 人：中煤七十二公司机电公司

日    期：2024年1月22日

编 制 人：胡代茂

审 批 人：张运涛

询价文件

1.项目名称：宿州市第二人民医院扩建项目一期安装工程

2.询价编号：CGSQ-722022009-2024-00001

3.询价物资名称、数量及标段：本次电商公开询价的塑料管材管件其规格、型号、数量要求详见《电商公开询价采购清单》，本次公电商开询价采购为一个标段。

《电商公开询价采购清单》

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质量及环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC冲孔线盒 | 86型*100 | 个 | 600 | 国标 |
| 2 | PVC冲孔线盒 | 86型*80 | 个 | 800 | 国标 |
| 3 | PVC冲孔线盒 | 86型*50 | 个 | 1600 | 国标 |
| 4 | PVC冲孔线盒 | 86型*60 | 个 | 600 | 国标 |
| 5 | PVC双联线盒 | 86型*50 | 个 | 200 | 国标 |
| 6 | PVC带孔盖板 | 86型 | 个 | 300 | 国标 |
| 7 | PVC梅花管 | 7*32*2 | 米 | 610 | 国标 |
| 8 | PVC管枕 | 7*32mm | 个 | 124 | 国标 |
| 9 | CPVC电力管 | DN110*5 | 米 | 712 | 国标 |
| 10 | UPVC给水管 | DN32 | 米 | 772 | 国标 |
| 11 | PVC排水管 | DN110*3.2 | 米 | 1100 | 国标 |
| 12 | PVC排水管 | DN50*2.0 | 米 | 480 | 国标 |
| 13 | PVC立检口 | DN110 | 个 | 60 | 国标 |
| 14 | PVC清扫口 | DN110 | 个 | 20 | 国标 |
| 15 | PVC清扫口 | DN75 | 个 | 16 | 国标 |
| 16 | PVC短锁母 | Φ20 | 个 | 10000 | 国标 |
| 17 | 方盒泡沫 | 40*40 | 件 | 2 | 国标 |
| 18 | PVC直接 | DN20 | 个 | 1200 | 国标 |
| 19 | PVC S弯 | DN50 | 个 | 120 | 国标 |
| 20 | PVC P弯 | DN50 | 个 | 80 | 国标 |
| 21 | PVC正三通 | DN110 | 个 | 120 | 国标 |
| 22 | PVC P弯 | DN110 | 个 | 80 | 国标 |
| 23 | PVC斜三通 | DN110 | 个 | 30 | 国标 |
| 24 | PVC45°小弯 | DN110 | 个 | 50 | 国标 |
| 25 | PVC吊卡+吊座 | DN75 | 套 | 40 | 国标 |
| 26 | PVC吊座 | DN110 | 个 | 120 | 国标 |
| 27 | PVC补心 | DN110*75 | 个 | 30 | 国标 |
| 28 | PVC直接 | DN50 | 个 | 45 | 国标 |
| 29 | PVC缩口弯头 | DN50 | 个 | 60 | 国标 |
| 30 | PVC缩口直接 | DN50 | 个 | 110 | 国标 |
| 31 | PVC异三通 | DN110*50 | 个 | 76 | 国标 |
| 32 | PVC正三通 | DN50 | 个 | 45 | 国标 |
| 33 | PVC吊卡+吊座 | DN50 | 套 | 130 | 国标 |
| 34 | PVC线管 | DN16 | 米 | 612 | 国标 |
| 35 | PVC方地漏 | DN50 | 个 | 230 | 国标 |
| 36 | PVC双偏心积水器 | DN75,高度100mm | 个 | 112 | 国标 |
| 37 | PVC给水管 | DN32*2.0 | 米 | 1200 | 国标 |
| 38 | PVC给水管 | DN25*2.0 | 米 | 600 | 国标 |
| 39 | PVC异三通 | DN32*25 | 个 | 401 | 国标 |
| 40 | PVC给水三通 | DN32 | 个 | 200 | 国标 |
| 41 | PVC给水大小头 | DN32*25 | 个 | 200 | 国标 |
| 42 | PVC给水大弯 | DN32 | 个 | 200 | 国标 |
| 43 | PVC给水大弯 | DN25 | 个 | 600 | 国标 |
| 44 | PVC异三通 | DN32*25 | 个 | 200 | 国标 |
| 45 | JDG拉伸盒 | DN50 | 个 | 450 | 国标 |
| 46 | JDG直接 | DN25 | 个 | 2000 | 国标 |
| 47 | JDG锁母 | DN25 | 个 | 2000 | 国标 |
| 48 | JDG加长扣压直接 | DN20 | 个 | 4000 | 国标 |
| 49 | JDG加长扣压锁母 | DN20 | 个 | 4000 | 国标 |
| 50 | JDG线盒盖板 | 86型 | 个 | 700 | 国标 |
| 51 | PE弯头 | De63 | 个 | 4 | 国标 |
| 52 | PE直接 | De64 | 个 | 8 | 国标 |
| 53 | PE异型三通 | De20*50 | 个 | 28 | 国标 |
| 54 | PE异型三通 | De32*50 | 个 | 4 | 国标 |
| 55 | HDPE虹吸雨水管 | DE200 | 米 | 96 | 国标 |
| 56 | HDPE虹吸雨水管 | DE160 | 米 | 226 | 国标 |
| 57 | HDPE虹吸雨水管 | DE250 | 米 | 18 | 国标 |
| 58 | HDPE虹吸雨水管 | DE125 | 米 | 18 | 国标 |
| 59 | HDPE虹吸雨水管 | DE110 | 米 | 18 | 国标 |
| 60 | HDPE虹吸大小头 | DE250×200 | 个 | 4 | 国标 |
| 61 | HDPE虹吸大小头 | DE200×160 | 个 | 10 | 国标 |
| 62 | HDPE虹吸大小头 | DE160×125 | 个 | 4 | 国标 |
| 63 | HDPE虹吸大小头 | DE125×110 | 个 | 8 | 国标 |
| 64 | HDPE虹吸斜三通 45度 | DE200×110 | 个 | 4 | 国标 |
| 65 | HDPE虹吸斜三通 45度 | DE200×125 | 个 | 2 | 国标 |
| 66 | HDPE虹吸斜三通 45度 | DE160×125 | 个 | 2 | 国标 |
| 67 | HDPE虹吸弯头 | DE160×45° | 个 | 16 | 国标 |
| 68 | HDPE虹吸弯头 | DE110×90° | 个 | 4 | 国标 |
| 69 | HDPE虹吸弯头 | DE125×90° | 个 | 8 | 国标 |
| 70 | HDPE虹吸弯头 | DE110×45° | 个 | 4 | 国标 |
| 71 | HDPE虹吸弯头 | DE125×45° | 个 | 4 | 国标 |
| 72 | HDPE虹吸弯头 | DE200×90° | 个 | 15 | 国标 |
| 73 | HDPE虹吸弯头 | DE200×45° | 个 | 2 | 国标 |
| 74 | HDPE虹吸立检口 | DE160 | 个 | 8 | 国标 |
| 75 | 保温管胶圈 | 600 | 个 | 10 | 国标 |
| 76 | 保温管胶圈 | 500 | 个 | 20 | 国标 |
| 77 | 保温管胶圈 | 400 | 个 | 40 | 国标 |
| 78 | 保温管胶圈 | 300 | 个 | 80 | 国标 |
| 79 | 保温管胶圈 | 200 | 个 | 60 | 国标 |
| 80 | PPR联塑丝堵 | DE32*1" | 个 | 280 | 国标 |
| 81 | PPR正三通 | De25 | 个 | 15 | 国标 |
| 82 | 加厚生料带 | 大卷 | 卷 | 100 | 国标 |
| 83 | PPR冷水管 | DE32*3.0 | 米 | 600 | 国标 |
| 84 | PPR热水管 | De20*2.8 | 米 | 188 | 国标 |
| 85 | PPR内丝直接 | De20 | 个 | 15 | 国标 |
| 86 | PPR正三通 | De20 | 个 | 15 | 国标 |
| 87 | PPR截止阀 | De20 | 个 | 15 | 国标 |
| 88 | PPR直接 | De50 | 个 | 10 | 国标 |
| 89 | PPR弯头 | De50*90° | 个 | 10 | 国标 |
| 90 | PPR正三通 | De50 | 个 | 2 | 国标 |
| 91 | PPR截止阀 | De50 | 个 | 24 | 国标 |
| 92 | PPR50外丝直接 | De50 | 个 | 2 | 国标 |
| 93 | PPR弯头 | De32 | 个 | 100 | 国标 |
| 94 | PPR三通 | De32 | 个 | 40 | 国标 |
| 95 | PPR弯头 | De20 | 个 | 200 | 国标 |
| 96 | PPR直接 | De20 | 个 | 200 | 国标 |
| 97 | PPR直接 | De32 | 个 | 100 | 国标 |
| 98 | PPR球阀 | De20 | 个 | 80 | 国标 |
| 99 | PPR热水管 | De25*3.5 | 米 | 160 | 国标 |
| 100 | PPR热水管 | De63*8.7 | 米 | 24 | 国标 |
| 101 | PPR球阀 | De32 | 个 | 20 | 国标 |
| 102 | PPR大小头 | De32*20 | 个 | 20 | 国标 |
| 103 | PPR丝堵 | De15 | 个 | 200 | 国标 |
| 104 | PPR外丝直接 | De32*1" | 个 | 48 | 国标 |
| 105 | PPR外内丝弯头 | De32*1" | 个 | 10 | 国标 |
| 106 | PPR大小头 | De32*25 | 个 | 20 | 国标 |
| 107 | PPR内丝弯头 | De32*1" | 个 | 10 | 国标 |
| 108 | PPR截止阀 | De20 | 个 | 20 | 国标 |
| 109 | 铜三角阀 | De15 | 个 | 6 | 国标 |
| 110 | 麻丝 |  | 公斤 | 60 | 国标 |
| 111 | 镀锌弯头 | DN80 | 个 | 10 | 国标 |
| 112 | 泡沫胶 | 大瓶 | 瓶 | 20 | 国标 |
| 113 | 等电位（不锈钢盖） | TD28 | 个 | 200 | 国标 |
| 114 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 4 | 国标 |
| 115 | 金属软管 | Φ20 | 卷 | 11 | 国标 |
| 116 | 金属软管 | Φ16 | 卷 | 10 | 国标 |
| 117 | 金属软管 | Φ25 | 卷 | 5 | 国标 |
| 118 | 不锈钢补心 | DN15 | 个 | 10 | 国标 |
| 119 | 硅酮结构胶 | 500lm | 支 | 20 | 国标 |
| 120 | DT铜鼻子 | 25-240mm² | 公斤 | 21 | 国标 |
| 121 | 4指套热缩 | 150-240 | 个 | 34 | 国标 |
| 122 | 4指套热缩 | 25-50 | 个 | 4 | 国标 |
| 123 | 4指套热缩 | 10-16 | 个 | 14 | 国标 |
| 124 | 5指套热缩 | 150-240 | 个 | 26 | 国标 |
| 125 | 5指套热缩 | 25-50 | 个 | 86 | 国标 |
| 126 | 5指套热缩 | 10-16 | 个 | 260 | 国标 |
| 127 | 5指套热缩 | 70-120 | 个 | 50 | 国标 |
| 128 | 闭口铜鼻 | DT35mm² | 个 | 360 | 国标 |
| 129 | 闭口铜鼻 | DT25mm² | 个 | 348 | 国标 |
| 130 | 镀锡铜编织带 | 16mm²长度200mm | 公斤 | 32 | 国标 |
| 131 | 镀锡开口铜鼻 | 300A | 个 | 110 | 国标 |
| 132 | PZ30配电箱 | 8回路 | 个 | 17 | 国标 |

4.交货地点：安徽省宿州市第二人民医院。

5.交货时间：签订合同后,10日内买方一次性到货。

6.付款方式：货到安装调试合格后，卖方开具增值税专用发票到买方财务挂账之日起两个月内付清。

7.报价人资格要求及审查方式：报价单位从中国中煤能源集团有限公司中煤易购采购一体化平台上进行报名http://ego.chinacoal.com，关联企业不得同时参与报价，新供应商可以自行注册选择准入单位“中煤第七十二工程有限公司”待准入预审通过后进行报名。报名供应商需上传拟报品牌说明的文档作为附件和廉洁承诺书盖章签字扫描件。

8.质量要求：本批塑料管材管件采用公元、联塑、金牛、日丰、中财品牌，或不低于上述品牌，国标包检，管材管件必须为同一品牌且配套，采购清单内的其他零星辅材也需符合相关国家标准，满足厚度、材质、防腐、压力等指标。验收合格之日起质保两年。

9.验收方式：按照品牌及相关国家标准进行质量验收，货到现场质检资料随货同行。

10.报价方式：从中国中煤能源集团有限公司中煤易购采购一体化平台上进行网上报价，价格含材料费、增值税专用发票税金、运杂费、利润（不限），但不含卸车费（买方负责安排卸货），系统报价后在备注栏注明是否满足该询价文件的质量要求、到货时间、验收方式、付款方式等实质性条款（如未备注，则视为报价单位默认满足报价说明的质量要求、到货时间、验收方式、付款方式等实质性条款）。

11.报名报价时间：本次公开询价需资质审核，报名报价从2024年3月6日10:00时起--2024年3月12日10:00时止。

12.揭示地点：中煤七十二公司机电公司材料组。

13.揭示时间：2024年3月12日10:00时，如有改动另行通知。

14.评审：在符合质量要求的前提下由机电公司评审小组对报价单位报价进行评议确认，原则上最低价中标。

15.供货安全：中标单位安排的车辆、人员（含车辆驾驶员、销售人员）、货物在运输、装卸过程中，出现的安全事故、货物丢失等情况均由中标单位负责，并承担全部费用。

16.附件一为询价单位物资买卖合同范本，中标单位需以此合同范本与询价单位签订买卖合同，故提前予以告知。

地    址： 宿州中煤产业园

公开询价联系人：魏德礼：15855139034   胡代茂：17719335609

附件一：

物资买卖合同

合同编号:

买方：                             　            签订地点：

卖方：                             　            签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

一、标的

| 物品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： ￥ 元 本合同执行**%税率，不含税价款为**元，税金**元，价税合计**元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、　质量要求：

1 、卖方必须按国家和行业质量标准、技术规范和买方的具体要求进行生产供货。

2、货物满足买方使用环境的要求和工程业主方相应标准、规定。

3、货物应符合安全、环保、节能要求。

4、   ……

三、交货方式、时间

1 、交货地点：

交货时间：

交货人员：                      联系电话

接收人员：                      联系电话

2、卖方按合同约定的具体要求，及时、准确地将货物运送到交货地点，运输、装卸费用均由卖方负担。

3、交货时，卖方负责向买方提供生产厂家资质证明材料、原始出厂质检资料、合格证及符合国家规范、环保、业主或监理要求必须提供的证明文件原件及复印件，如为进口物资需提供报关单等资料。

4、标的物所有权自  验收合格之日  起转移，标的物毁损、灭失的风险 验收合格之日 起由买方承担。

四、包装标准

卖方负责货物的包装，货物包装必须满足实现合同目的，卖方应保障商品在运输途中的安全。买方对商品包装有特殊要求，双方应在合同中注明。

五、验收

1、买方按国家有关现行质量标准、技术规范和买方的具体要求进行现场验收。不符合合同约定，买方有权拒收，全部退货，一切损失由卖方负责。买方验收合格，不免除卖方承担产品质量责任。

2、买方按实际需求数量进行验收,具体对数量采用__              ____方法计量；质量要符合约定要求，具体将采用外观观测检查、抽样试样、质保资料复核、测试或试运行中的一种或多种方式进行验收；资料符合约定要求。最终按  实际验收合格量  进行结算。货物数量不足部分，卖方应在 5日内补足；货物数量超出买方订货数量的，超出部分卖方收回。

3、对于货物的规格、厂家等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方提出异议后，卖方应无条件换货；合同约定卖方安装的，双方应在安装完毕后 3 日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工，并赔偿买方由此所造成的一切损失。

4、卖方在接到买方书面异议后，应在 2 日内负责处理并通知买方处理情况，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。

六、结算、发票开具及价款支付

1、合同结算

合同以“含税单价”乘以“实际验收合格量”确定最终合同价款，其中，“含税单价”是货到交货地点的价格，包含并不限于材料费、运杂费、税金等全部费用。

2、本合同结算卖方开具__               _（增值税专用发票、增值税普通发票、其它发票）。

3、增值税专用发票开具

A、在买方向卖方支付合同价款前，卖方应向买方开具税率为_____   __增值税专用发票，卖方开具发票以买方通知为准，卖方在接到买方开具发票通知______日内提供，卖方必须确保发票票面信息全部真实，相关物资的品目、价款等内容与本合同相一致，卖方应提供税务机关核发的增值税专用发票领购薄供买方查验，以证明发票的真伪。

B、因卖方开具发票不规范、不合法、涉嫌虚开发票或提供假发票等被相关政府部门查出，一切责任由卖方承担，给买方造成的损失也由卖方承担赔偿责任，同时买方保留追究卖方违约责任的权利 ；因卖方提供发票不及时造成买方无法及时认证的，卖方向买方承担赔偿责任；因卖方发票信息有误导致发票不能抵扣税款的，卖方向买方承担赔偿责任。卖方承担的赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等，同时卖方依法向买方重新开具发票。

C、汇总开具增值税专票的，其供货物资清单必须是防伪税务系统所开具的，并加盖发票专用章。

D、卖方在开具增值税专票时，应在发票的‘备注栏’中注清项目名称________________和项目地址______________________。

4、合同价款的支付

货到交货地点经检验和验收合格（检验和验收期为自到货后的7个工作日内）且卖方按上述约定提供合法有效发票后支付到货物总价的     %；安装验收完毕并带负荷运转     个月无质量问题后付到结算总价的       %；剩余      % 作为质保金，质保期满无任何质量问题后一次性付清（无息）。但因业主拖欠工程款，货款支付将相应顺延。

5、卖方账号

单位名称：

开户银行：

银行账号：

6、买方基本信息：

单位名称：中煤第七十二工程有限公司

开户银行：建行宿州市宿东支行

银行账号：3400 1723 3080 5046 6961

地址及电话：安徽省宿州市道东大街46号  0557-3324694

统一社会信用代码与纳税人识别号：91341300152382810Q

七、保修期及保修条件

1、质保期：自货物验收合格后             年 ，国家有规定的执行国家规定。

2、保修期内，如因货物的设计或产品性能不符合要求，或非使用方使用原因的质量问题，则由卖方负责维修或更换。如保修工作不及时，买方有权自行购买材料进行维修，所产生的相关费用在卖方保修金中给予扣除。卖方同意：买方所采购之材料价格由买方确认即可扣款，如费用超出保修金额，卖方负责赔偿。

八、合同的终止

1、如果卖方有下述违约行为，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，并追究违约责任。

A卖方未在合同规定的交货期限交付货物或技术资料；

B卖方未能使货物达到合同约定的最低技术性能和保证指标；

C卖方未能履行合同项下其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后，仍未对其违约行为作出买方认可的补救。

2、在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的设备、文件、未提供的服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。同时，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

九、违约责任

1、卖方所交货物品种、型号、规格、质量不符合规定的，如买方同意利用，应按质论价；买方不能利用的，由卖方负责包退货，修理或者调换，卖方负责退货、修理、调换而支付的费用。卖方产品出现质量问题应按合同总价的 10%支付违约金，如果造成买方等人员、财产损失或导致工程工期延误的，卖方均承担赔偿责任；造成安全生产事故的，卖方负责赔偿所有损失并承担安全事故责任。

2、卖方拒绝退换或补救，买方有权拒绝支付剩余合同价款，并另行购买货物，因此发生的费用和买方为购买货物增加的费用均由卖方承担，买方有权向卖方追索。

3、卖方逾期交付的，应按照合同总额 5% 向买方支付违约金；卖方逾期交付超过7日，每超1天增加合同总价0.5% 的违约金。由于卖方原因造成逾期交付耽误生产施工的，追加合同总价的10 %偿付逾期违约金。违约金的支付不能免除卖方继续交付合同物资的义务。

4、卖方必须保证其提供的产品不存在与第三方的权利纠纷，若买方及其客户使用按本合同购买的货物,导致侵犯了第三方的权利,从而引起的索赔由卖方承担。

十、合同争议的解决方式

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，依法向  买方法人单位住所地  人民法院起诉。

十一、其他约定事项：

1、买方变更规格或数量时需提前       日通知卖方，否则给卖方造成的损失由买方承担。

2、合同签字后       日内，卖方向买方提交合同总价       %的履约保证金,如卖方不履行合同，买方没收全部履约保证金，所有货物运至约定地点    日内，履约保证金买方无息返还。

3、卖方应承担由于分批分期送货不够整车发货而增加的运输费用。

4、  ......

5、本合同一式 伍 份 ,买方持 肆 份 ,卖方持 壹 份，自起   年   月   日生效。

买方                                卖方

住所：　                            住所：

法定代表人：　                      法定代表人：

委托代理人：　                      委托代理人：

联系电话 ：                         联系电话：