
中煤哈密发电有限公司

除焦作业

公开询比文件

询比书编码：XJ2024023771
中煤哈密发电有限公司

2024年3月

第一章 询比邀请函
中煤哈密发电有限公司就除焦作业项目组织公开询比采购，询比工作相关事项通告如下：

一、公开询比书编码：XJ2024022045
二、公开询比项目：除焦作业
三、项目服务范围:本项目包括哈密发电2×660MW机组干渣机系统除焦作业，保证两台干渣机渣井内不积渣，保证机组安全稳定运行，并及时完成甲方交办的其它任务。（详见技术要求）

四、资格要求：

1.供应商应具有企业法人资格，具有电力工程施工总承包三级及以上资质，具有有效期内的安全生产许可证（提供营业执照等相关证明文件扫描件）；

2.供应商应提供“供应商廉洁承诺书”（廉洁承诺书格式见询比文件第五章）；

3.供应商不属于在“信用中国”网站或政府各级信用信息共享平台中查明的失信被执行人。（提供截图）

本项目是否接受联合体响应：否。

备注：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应，否则将产生供应商预警，取消响应资格。
五、报名和询比文件获取
1.供应商在中煤易购网（网址：http://ego.chinacoal.com）上搜索本项目编号，在公告中进行询比文件下载，报价上传至中煤易购平台，并按照询比书要求上传响应文件； 

2.注意事项说明：该项目为公开询比项目，供应商在中煤易购平台中一次报价必须与响应文件中的明细一致，响应文件命名应包含供应商公司全名。响应文件应全部加盖供应商公司公章后扫描清晰。
六、响应文件及澄清函的递交

响应文件应于2024年03月21日下午15:00之前提交至中煤易购平台，超时递交的响应文件将被拒绝。澄清函应加盖供应商公司公章后发送到采购方指定的联系人电子邮箱。
七、采购人通讯资料:
收件单位：中煤哈密发电有限公司
地    址：新疆哈密市南湖乡中煤煤电基地

邮    编：839000      

联 系 人：赵帅

电子邮箱：zmhfjy@126.com
电    话：0902-7265835
第二章  询比须知
一、服务范围及要求

本项目包括哈密发电2×660MW机组干渣机系统除焦作业，保证两台干渣机渣井内不积渣，保证机组安全稳定运行，并及时完成甲方交办的其它任务。（详见技术要求）
二、报价要求

以人民币为结算货币；

报价是指供应商为完成项目总承包所需的全部费用，包括设计、供货、运输、安装、调试、原有设备系统改造施工等费用，包括人员培训、交通、食宿、通信、劳动保护、各项社会保险、利润、税金以及合同包含的所有责任及风险等全部费用(含税)。

单位应采用中华人民共和国法定计量单位；

供应商请在2024年03月21日下午15:00之前，将响应文件递交上传中煤易购平台。
响应文件（PDF格式-加盖公章）以附件形式上传至中煤易购平台。响应文件应按照询比文件规定的内容和顺序，加盖供应商单位公章和法定代表人印章或其授权代理人的印章。响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商单位全称、地址、电话、传真等。

响应有效期90天。

三、响应文件的编制要求

响应文件依照询比文件第五章格式进行编写，文件顺序及主要内容如下（供应商在评标过程中作出的符合法律法规和询比文件规定的澄清确认，将构成响应文件的组成部分）：

1.响应函

2.法人代表授权委托书

3.报价一览表

4.偏离表

5.资格证明文件（根据第一章中资格要求提供）

6.供应商其他证明文件（如适用）

7.服务方案（如适用）

8.服务保障及措施（如适用）

9.售后服务和质保期服务计划（如适用）

10.供应商认为需要加以说明的其他内容

11.供应商廉洁承诺书（必须保留）

四、询比方式与评审

供应商按时将响应文件上传至系统，在报价揭示后由采购方询比小组进行评审。

询比小组成员由经济、商务及技术等方面的人员组成。询比小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审和比较。从开始询比,直到评审结束,凡与审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授予意见等,均不向供应商及与评审无关的其他人透露。

询比小组成员有下列情形之一的，应当回避：

供应商及供应商的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与供应商有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标、询比有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

与供应商有其他利害关系。

询比会议现场，询比小组将审查响应文件否完整、有无计算上的错误,文件签署是否合格,是否实质上响应了询比文件的要求, 对超出经营范围、响应文件没有法定代表人签字或签字没有法定代表人有效委托书、提供的资格、资信证明文件不能满足要求或提供虚假证件、技术或服务不满足询比文件要求等未实质上响应了询比文件要求的，供应商的资格将被取消。

在评审期间，询比小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，供应商的答复应以加盖公司公章的澄清函形式提交。

询比小组本着“公平、公正、科学、严谨”的原则，对实质上响应询比文件要求的响应文件进行评审。 

询比小组综合各评审成员评审情况，向采购人提交评议报告，提出成交候选人推荐名单。

五、合同授予

本项目根据询比小组的推荐情况确定成交人，并向其发放成交通知书并授予合同。成交供应商将与中煤哈密发电有限公司签订买卖/服务合同。供应商对本文件核阅后，如对某些条款有异议，可在响应文件中的偏离表中予以明确提出；如未作说明，视作全部接受，一旦成交即作为签订合同的依据，不得再以任何理由提出变更。

六、供应商注意

供应商必须对响应的物料技术要求全部进行确认后才能参加。

供应商不得给他人借、卖或挂靠资质，如有此种情况，经查证核实后，立即取消其响应资格，并纳入黑名单。

供应商资格在接受资质审查时需提供采购方在项目中所要求的相关资质文件。

供应商不得以任何理由、任何方式对采购业务人员赠送财物，不得向采购方供应核准经营范围外的产品，给采购方造成严重后果的，采购方将追究其法律责任。

严格禁止串标和围标情况发生，如有发现，将取消投标、响应资质，并纳入我司黑名单。属于以下情形之一的，视为供应商相互串通响应，响应将被否决：

供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

供应商之间约定成交人；

供应商之间约定部分供应商放弃响应或者成交；

属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同响应；

供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

不同供应商的电子响应、报价文件编制时的计算机硬件信息中,存在计算机网卡MAC地址或硬盘序列号等机器码相同的；

发现不同供应商响应文件有两处以上错误相同的；

在中煤易购平台，不同供应商联系人为同一人，联系电话、电子邮箱、IP地址有重复的；

不同供应商从同一IP地址下载询比文件的，不同供应商从同一IP地址上传投响应、报价文件等情况。

不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
不同供应商的响应文件相互混装；
第三章、合同主要条款
委托方（甲方）：中煤哈密发电有限公司

受托方（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》和中华人民共和国有关法律、法规，经双方协商一致，双方本着公平、公正、公开、合理和诚实信用的原则，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一章 服务内容及工作地点

第一条 服务内容：

1、乙方承担甲方2×660MW机组干渣机系统除焦作业，保证两台干渣机渣井内不积渣，保证机组安全稳定运行。

2、及时完成甲方交办的其它任务。

第二条 工作地点：新疆哈密市伊州区南湖乡中煤哈密发电有限公司。

第二章 服务人数要求、合同期限
第三条 服务人数要求：乙方配备不低于20名男性人员随时抽调执行干渣机渣井除焦作业，接到甲方值长电话20分钟内到达集控室。未接到甲方值长电话，乙方人员由乙方自行安排其他工作。

第四条 合同期限：自2024年05月01日至2025年04月30日止。

第三章  费用标准及结算办法

第六条 费用标准：本合同暂定总价XXX元（含XX%增值税，人民币大写：XXX），其中：按暂定总价计算增值税税额：XXX元（具体以实际开票金额为准），按月支付，人工综合单价XX元/人·工日（含XX%增值税）,每工日为八小时，据实结算，本合同暂定 2000 工日/年。本合同固定单价包含乙方人员的工资、食宿费、交通费、通讯费、人身保险（社保等）、管理费、利润、税金因履行本合同产生的全部费用。当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。

第七条 结算办法：本合同按月进行结算，乙方在甲方处办理结算并提供与结算金额相符的100%合法合规增值税专用发票后，甲方以电汇形式支付相应费用。合同执行期内合同单价不得调整，甲方每月结算按照安全交底卡时间换算工日进行结算。所有考核从结算款中扣除。
第四章 甲、乙双方的权利及义务

第八条 甲方的权利与义务

1、对乙方现场作业安全、质量进行监督考核权利。

2、甲方将不定时抽查乙方履行情况，对乙方履行情况进行通报、限期整改、考核等处罚。

3、甲方应对乙方进入生产区域作业的工作人员进行安全交底。

4、甲方应告知乙方相关工作考核标准，在乙方工作内容不达标时及时通知乙方整改，并按相关管理考核规定在合同结算中作出相应的扣减。

5、工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由甲方负责联系、协调、并协助乙方办理入厂手续。

6、甲方提供住宿房屋、床，水、电、房屋使用费按照甲方标准收费，水、电、房屋使用费确认时点与结算保持一致，费用从付款中扣除

7、如发生紧急或重大事项情况，乙方因技术力量不足或准备不及时等因素而无法处理等，甲方有权另行委托其它有资质队伍进行紧急处理，乙方应承担全部委托费用。

第九条 乙方的权利与义务


1、由于乙方工作人员过失，或未严格按照本合同内要求的标准执行，及国家有关安全标准的规定进行作业，所造成的损失由乙方负责，并承担由此造成的一切经济损失。接到甲方通知后，乙方应无条件按规定时间赶到现场。由此产生的费用等均由乙方自行承担。

2、乙方人员必须统一制服并佩戴工作证进入公司生产现场，并按照规定路线行走(行驶)，严禁进入与作业无关的生产现场，乙方向乙方人员发放合格的劳动保护用品及缴纳各种税费和社会保险。乙方要对其工作人员及设备安全负责。

3、乙方应对其进入甲方生产区域作业的工作人员进行入厂安全教育培训、考试。安全责任主体为乙方，乙方承担全部安全责任，所发生伤、残、亡等一切安全事故均由乙方进行妥善处理，并承担由此发生的一切费用；同时甲方有权根据相关规定给予乙方必要的处罚。

4、乙方在甲方现场服务期间，应按照甲方的公司管理制度进行工作，不得逾越甲方公司的管理制度，违反甲方公司管理制度，将按照甲方公司的管理制度进行考核，考核金额从结算款项中扣除。

5、乙方在甲方现场作业人员必须由乙方按照国家有关法律及规定按时发放薪酬。乙方人员进驻甲方区域需提供人员基本信息及人员身体体检证明、法人授权负责人等信息。

6、乙方应自行配备本合同履行过程中所需的一切设备、器材、耗材；如特殊情况需借用甲方设备、器材的，乙方应妥善使用、保管，造成损坏的应按照甲方采购价格照价赔偿。

7、乙方承诺：如乙方未按规定支付农民工工资，甲方有权先行垫付农民工工资从合同款中扣除，并同时扣除垫付农民工工资利息（垫付农民工工资利息收取方式：参照甲方同期取得短期借款利率），同时对乙方进行合同总价的30%的违约金处罚。如政府部门有新的规定，按新规定执行。

第五章 管理要求

第十条 管理要求

1、乙方必须设置具有丰富管理经验的、能长住现场的管理、技术组织机构，机构组成主要人员至少包括两名打焦队长。该组织机构统一受甲方生产指挥系统管理，未经甲方同意，乙方不得随意更换其组织机构的上述主要成员。
2、干渣机渣井结焦清理工作，要求由打焦队长亲自指挥，熟悉并深刻理解渣井清焦存在的潜在危险源，懂得保护人身、设备安全工作。
3、为满足打焦工作需求，要求具备打焦能力的男性驻厂员工不少于20人，保证打焦工作能够连续正常开展。
4、对乙方队伍中不称职人员，甲方有权要求乙方及时撤换，乙方应采纳并执行。
5、打焦时，能用挤压方式将焦压裂的，禁用人工打焦﹔能用细钩的，禁用捅焦棍。
6、打焦人员进入打焦平台时必须佩戴安全头盔、手套、防护眼镜、防护服等必要安全防护用品，否则禁止进入打焦平台。
7、打焦时，打焦人员应站在打焦孔两侧，双手斜握打焦工具，其他身体任何部位不得置于打焦工具垂直方向（特别是头部)，有人员观察焦量情况时必须将打焦工具退出渣井。
8、打焦时应做好上下联系，当燃烧不稳、炉膛压力波动大、快速升降负荷、吹灰、磨煤机启停、打焦孔冒正压、掉大焦等情况时禁止打焦工作。
9、打焦前应熟悉现场环境与撤离路径，两旁应无障碍物，以防有热烟气外喷、灰焦冲出与蒸汽泄漏时，打焦人员可以向两旁躲避或迅速撤离。

10、打焦时，打焦人员应站在平台上，禁止站在楼梯上、管子上、栏杆上等地方，且工作地点应有充足照明。
11、在平台上打焦或走动时应注意避让，停止打焦时应立即将工具撤出炉内，防止工具伤人。

12、打焦用的工具必须完整适用，用完必须将工具放在指定的地点。

13、打焦时禁止用身体顶着工具，禁止在打焦平台做与打焦无关的事。打焦时，必须有打焦负责人到现场监护。

14、其他要求详见技术协议。

第六章 保密条款与违约责任

第十一条 保密条款：乙方应严格履行保密义务。对于所有与甲方有关的资料和信息，乙方均应作为秘密信息对待。除非经甲方许可，或因政府部门及法律法令的强制性要求而披露，乙方应保证保守该秘密信息，并不得将该秘密信息以任何方式泄露予第三方，双方均承诺不将从对方取得的秘密信息披露或泄露给无关的人员。

第十二条 违约责任
1、甲方未按约足额向乙方付款，并未给乙方合理解释的，应承担合同总额10%的违约金。

2、乙方未能按照甲方要求及本合同约定提供服务的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方承担合同总金额的30%的违约金；给甲方造成损失的，应足额赔偿甲方一切经济损失。

3、未经甲方同意，乙方擅自解除本合同或单方终止履行本合同项下义务的，应承担合同总额30%的违约金。

4、由于乙方的原因，造成约定的服务延误时，每延误工期一天乙方向甲方支付合同总金额的1%作为违约金（30%为上限）。

5、乙方履约过程中造成甲方或第三方人人身、财产损失的，乙方应足额赔偿相关损失，甲方有权暂扣乙方应得的任意合同款项直至乙方履行完毕清偿责任时止。

6、因乙方违约产生违约金达到合同总金额30%时，甲方有权选择要求乙方承担违约金后继续履行本合同，或立即解除本合同。

7、因服务质量达不到约定标准的，乙方应在1个工作日内完成直到符合约定标准，所有费用由乙方承担。

8、在约定的期限内，由于甲方原因造成项目延期的，乙方服务期限顺延。

第七章 合同的转让与分包

第十三条  乙方不得在未经甲方书面同意的情况下将本合同的任何部分进行转让或分包。

第八章 争议的解决方式

第十四条  因本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成，任一方可向甲方所在地哈密市伊州区人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因此支出的诉讼费、邮寄费、鉴定费、律师费、交通费、差旅费等实际支出费用。

第九章 不可抗力

第十五条  不可抗力（不可抗拒、不可避免、不可预见）是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱、疫情等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

   第十六条  受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或特快专递通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

第十章 合同生效、变更与终止

第十七条 合同双方法定代表人或委托代理人签章并核盖单位合同专用章或公章后生效，双方履行完各自义务后合同自行终止。

第十八条 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后2天内确认无误后应对违反或拒绝做出修正，如果认为在2天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留终止本合同的一部分或全部的权利。对于这种终止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

第十九条  在合同执行过程中，若因国家政策或计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出终止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

第二十条 如因甲方战略计划或相关业务进行调整，导致本合同不再适宜执行，甲方应提前30日以书面形式通知乙方，双方互不构成违约行为。
第十一章 附则
第二十一条  附则

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同附件、有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同质量质保期及考核标准详见合同附件技术协议。

3、本合同经各方法定代表人(负责人)或授权代表签字(章）并加盖公章或合同专用章后生效，一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等的法律效力。

合同附件：1、供需双方廉洁互保协议

2、报价单

3、技术协议

以下无正文

签署页
	甲方：
	中煤哈密发电有限公司
	乙方：
	

	住所地：
	新疆哈密市伊州区南湖乡托布塔尔村4组16号院
	住所地：
	

	法定代表人(或委托代理人)：
	
	法定代表人(或委托代理人)：
	

	联系人：
	
	联系人：
	

	联系方式：
	
	联系方式：
	

	通讯地址：
	新疆维吾尔自治区哈密市伊州区南湖乡中煤哈密发电有限公司

	通讯地址：
	

	邮    编：
	839000
	邮    编：
	

	传    真：
	0902 -7265812
	传    真：
	

	开户银行：
	中国工商银行股份有限公司哈密广东路支行
	开户银行：
	

	行号：         

	 102884000057

	行号：
	

	帐    号：
	3011033109200076359

	帐    号：
	


附件1

供需双方廉洁互保协议
甲方：中煤哈密发电有限公司

乙方：

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条  甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。 

第二条  甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

5、甲方信访举报方式

纪委办公室：0902-7179129、18196909207
纪委举报邮箱：hmfdjw@chinacoal.com
第三条  乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其亲属提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其亲属安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其亲属投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其亲属购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员及其亲属在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.乙方及其工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就签约标的的数量、性能、参数、价格变动、质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

9.其它违反廉洁规定的行为。

第四条  甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条  乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额50%的违约金，列入永久禁入黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入黑名单。

第六条  本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条  本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

甲    方：（盖章）                       乙    方：（盖章）

授权代表：（签字）                       授权代表：（签字）
第四章 技术要求

总则
本技术规范书适用于中煤哈密发电有限公司（2×660MW）工程干渣机除焦作业相关工作，它提出了上述系统劳务方面最低限度的组织技术要求，并未对一切要求作出详细规定，乙方应保证其人员、技术水平、管理体制满足除焦生产现场对人员的基本要求。

甲方有权根据现代企业管理理念在具体管理上进行管理优化和提高对除焦作业要求，乙方应严格响应并按要求具体执行。

乙方在甲方工区内，甲方提供相应的住宿房、用水、用电，但应交纳费用，住宿房、用水、用电费用。

项目的运行和验收：项目的运行和验收根据本规范书规定的标准、国家相关规程规范，乙方现场运行规定进行。
2.除渣系统概述
2.1中煤哈密发电有限公司一期2×660MW机组排渣系统，采用北京克莱德贝尔格曼华通物料有限公司干式排渣系统。干式排渣输送系统每台炉设1套,由碎渣机破碎至最大粒径不大于30mm的物料落至渣库。

2.2过渡渣斗与锅炉底部采用机械密封联接，渣斗下设有液压关断门，干式排渣机出口与碎渣机入口联接。

2.3炉底渣经渣斗格栅装置落到缓慢移动的干式排渣机耐热合金钢输送带板上，高温热渣在干式排渣机的耐热合金钢输送至渣库，每台炉设一座有效容积共350m3的渣库，每台渣库下部设置两个装车口，连接卸渣除尘设备、湿式搅拌机、干灰装车机。

2.4干式排渣机为连续工作，其出力是可调的，正常工况下出力17t/h，最大出力为41t/h，并有足够余量，保证干式排渣机在停机时其上槽体上积满渣时(4小时渣量), 仍能带负荷启动。
3.工程概况

3.1机组容量及概况

中煤哈密发电有限公司一期（2X660MW）工程是由中煤电力公司控股投资建设的大型坑口电厂。本期建设2×660MW 超临界间接空冷机组，并预留2×660MW机组扩建条件。第一台机组于2014年11月投产，第二台机组于2014年12月投产。

3.2厂址

中煤哈密发电有限公司一期（2×660MW）工程厂址位于新疆维吾尔自治区哈密市南湖乡境内。北距南湖乡约30km，东北距哈密市约70km。

4.项目内容
4.1主要承包范围：主要承担中煤哈密发电有限公司一期2×660MW机组干渣机系统除焦作业，保证两台干渣机渣井内不积渣，保证机组安全稳定运行。
5.项目期限要求

5.1干渣机除焦作业的期限为2024年5月1日至2025年4月30日。
6.干渣机除焦作业结算要求

6.1渣机渣井除焦按工日（注：每8小时为1个工日）计价；根据实际发生工日量结算，合同执行期间固定单价不得调整。本合同期预计2000工日/年，结算按照实际打焦工日结算。每日打焦前乙方到达集控室由甲方完成安全技术交底并在打焦安全交底卡内填写打焦开始时间，打焦负责人和打焦工作人员依次签字确认，打焦结束填写打焦结束时间，由甲方值长签字确认，每月结算按照安全交底卡时间换算工日进行结算。
6.2乙方在接到预中标通知后2周内，提交相关技术支持资料给甲方，提供法人授权书原件并同时提供工业卫生的管理组织架构、人员配置情况方式，经双方确认后，将作为合同技术协议部分载于技术协议中。
7.干渣机除焦作业危险有害因素

7.1除焦作业现场及附近存在以下主要危险因素，如可能发生火灾、高空坠落、高空坠物、机械伤害、烧伤烫伤等危险有害因素，全体打焦人员应清楚除焦作业危险有害因素。

8.干渣机除焦安全技术要求

8.1打焦时，能用挤压方式将焦压裂的，禁用人工打焦；能用细钩的，禁用捅焦棍。

8.2打焦人员进入打焦平台时必须佩戴安全头盔、手套、防护眼镜、防护服等必要安全防护用品，否则禁止进入打焦平台。

8.3打焦时，打焦人员应站在打焦孔两侧，双手斜握打焦工具，其他身体任何部位不得置于打焦工具垂直方向（特别是头部）；有人员观察焦量情况时必须将打焦工具退出渣井。

8.4打焦时应做好上下联系，当燃烧不稳、炉膛压力波动大、快速升降负荷、吹灰、磨煤机启停、打焦孔冒正压、掉大焦等情况时禁止打焦工作。

8.5打焦前应熟悉现场环境与撤离路径，两旁应无障碍物，以防有热烟气外喷、灰焦冲出与蒸汽泄漏时，打焦人员可以向两旁躲避或迅速撤离。

8.6打焦时，打焦人员应站在平台上，禁止站在楼梯上、管子上、栏杆上等地方，且工作地点应有充足照明。

8.7在平台上打焦或走动时应注意避让，停止打焦时应立即将工具撤出炉内，防止工具伤人。

8.8打焦用的工具必须完整适用，用完必须将工具放在指定的地点。

8.9打焦时禁止用身体顶着工具，禁止在打焦平台做与打焦无关的事。打焦时，必须有打焦负责人到现场监护。

9.对管理人员及除焦作业人员设置的要求：

9.1乙方必须设置具有丰富管理经验的、能长住现场的管理、技术组织机构，机构组成主要人员至少包括两名打焦队长。该组织机构统一受甲方生产指挥系统管理，未经甲方同意，乙方不得随意更换其组织机构的上述主要成员。 
9.2干渣机渣井结焦清理工作，要求由打焦队长亲自指挥，熟悉并深刻理解渣井清焦存在的潜在危险源，懂得保护人身、设备安全工作。

9.3为满足打焦工作需求，要求具备打焦能力的男性驻厂员工不少于20人，保证打焦工作能够连续正常开展，。
9.4要求打焦人员身体健康，年龄应年满18周岁，男职工不宜超过55周岁。进厂前必须提供近三个月内的职业健康体检报告等资料原件或复印件，体检报告项目有：心电图、电测听、胸片、血常规、血压等，作业人员在施工时间段内的工伤保险证明或不少于99万保额的个人意外伤害保险。
9.5对乙方队伍中不称职人员，甲方有权要求乙方及时撤换，乙方应采纳并执行。

9.6乙方配备不低于20名男性人员随时抽调执行干渣机渣井除焦作业，接到电话甲方值长电话20分钟内到达集控室。未接到甲方值长电话，乙方人员由乙方自行安排其他工作。

10.设备材料工器具的界定

10.1乙方承包费用包含安全工器具、安全防护设施、安全用具、个人劳动防护用品等（包括打焦安全头盔、防烫服、防烫手套等）。

10.2干渣机除焦作业使用的风镐配备不少于4台。除焦作业打焦棍原材料由甲方提供，乙方负责打焦棍制作。
10.3乙方使用的安全工器具要注意有效期，并由专人保管，负责及时送检；检验不合格的工器具、仪器、仪表不准带入现场使用。

10.4甲方不定期进行监督检查工器具能否满足施工安全的要求，对于不符合检验要求的工器具，甲方有权要求立即停止使用。

11.安全责任界定

11.1乙方必须坚决贯彻执行党和国家及当地人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化安全管理，提高安全生产水平，维持安全生产秩序，以保证现场人员和设备在打焦工作中的安全与健康。

11.2乙方必须贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行《电力安全生产工作规定》、《电业安全工作规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》，严格遵守甲方安全管理方面的规章制度、规定、要求、措施等，加强对本单位员工的安全管理，确保人身及设备事故零目标。

11.3甲方安全生产管理委员会是甲方在安全生产管理的最高组织决策机构，乙方必须建立、健全完善的“安全生产保证体系”和“安全监督监察体系”，项目经理是本单位的安全第一责任人，配备专职安全员，统一纳入甲方安全管理体系，接受甲方安全管安健环管理部为安全委员会下设的安全监督机构，乙方行政一把手参加甲方组织的安全委员会，并安排有关人员参加安全监督网活动。

11.4现场实行甲方和乙方共同管理安全工作的原则，甲方承担组织、协调、监督责任，乙方承担本单位职责和工作范围内全部安全责任。乙方开始履行本技术协议前，应组织其人员认真听取甲方安监管理人员的安全技术交底，制定出干渣机除焦作业安全技术措施，经甲方管理人员审核批准后方可开展工作。

11.5人为责任事故按责任人隶属关系确定责任，设备事故可依据具体情况划分责任单位或承担责任份额。由于乙方人员违反安全规程、规定、制度等造成人员伤亡和设备设施损坏事故的，责任完全由乙方独立承担，甲方不承担相应的连带责任。造成的经济损失甲方可从应付给或将要付给乙方的款项中扣回，不足部分从履约保证金中扣除。

11.6发电生产过程发生事故的调查、性质分类执行《电业生产事故调查规程》，按事故调查原则，除重大事故外均由安全委员会组织调查分析，按“四不放过”的原则处理。对责任者由责任方按人事管理权限进行处理。
12.考核标准

12.1甲方发电运行部是干渣机除焦作业质量管理部门，乙方必须按照甲方质量管理体系的要求完成相关的工作。

12.2 因乙方原因发生特大事故、人身伤亡事故（不含交通事故），按调查组意见处理。

12.3因乙方原因发生重大机械设备事故和重大火灾事故，赔偿甲方的直接经济损失。
12.4乙方接到甲方电话，乙方除焦人员必须在20分钟内到达除焦作业现场，完成除焦作业安全技术交底，每延迟5分钟考核200元/次。

12.5乙方打焦负责人应全程监护渣井除焦作业安全，甲方发现乙方打焦负责人未在除焦作业现场，考核200元/次。
12.6乙方除焦作业人员应按照甲方要求佩戴打焦安全头盔，穿戴防烫服，甲方每发现未佩戴打焦安全头盔，穿戴防烫服人员考核200元/次。

12.7乙方除焦作业人员未按照甲方要求参加除焦作业安全技术交底的人员私自进行打焦工作，甲方发现考核乙方500元/次，出现安全问题加倍考核。

12.8打焦人员听从运行人员指挥，严格执行打焦安全技术交底，由于打焦人员不听从指挥导致渣井堵焦考核1000元，造成堵焦影响机组负荷考核2000-5000元，再次出现因乙方除焦作业不及时造成机组降负荷考核10000-20000元。

12.9“三违作业”（违章指挥、违章操作、违犯劳动纪律）者；现场打架斗殴，人员精神状态不佳、睡岗者；上班时间干私活、扎堆闲谈者；工作时间内从事与打焦无关的且有损公司形象的事件；厂内吸烟考核责任人；每人次考核4000元，按照公司红线处理。
12.10其他情况乙方违反按照甲方规章制度的按照实际情况进行考核。

附件1：锅炉渣井打焦安全技术交底记录
[image: image1.jpg]


中煤哈密发电有限公司
锅炉渣井打焦安全技术交底记录

	开始时间：   年   月  日   时   分        结束时间：   年   月   日   时   分

	交底对象（打焦单位）：
	值长：

	交底要求：

1.  打焦开始前，各公司及部门打焦负责人对现场所属全部打焦人员进行安全技术交底。

打焦现场及附近存在以下主要危险因素，如可能发生火灾、爆炸、高空坠落、高空坠物、机械伤害、烧烫伤等，打焦负责人必须向所属全体打焦人员交代清楚。

	交底内容：

打焦时，能用挤压方式将焦压裂的，禁用人工打焦；能用细钩的，禁用捅焦棍。

打焦人员进入打焦平台时必须佩戴安全头盔、手套、防护眼镜、防护服等必要安全防护用品，否则禁止进入打焦平台。

打焦时，打焦人员应站在打焦孔两侧，双手斜握打焦工具，其他身体任何部位不得置于打焦工具垂直方向（特别是头部）；有人员观察焦量情况时必须将打焦工具退出渣井。

打焦时应做好上下联系，当燃烧不稳、炉膛压力波动大、快速升降负荷、吹灰、磨煤机启停、打焦孔冒正压、掉大焦等情况时禁止打焦工作。

打焦前应熟悉现场环境与撤离路径，两旁应无障碍物，以防有热烟气外喷、灰焦冲出与蒸汽泄漏时，打焦人员可以向两旁躲避或迅速撤离。

打焦时，打焦人员应站在平台上，禁止站在楼梯上、管子上、栏杆上等地方，且工作地点应有充足照明。

在平台上打焦或走动时应注意避让，停止打焦时应立即将工具撤出炉内，防止工具伤人。

打焦用的工具必须完整适用，用完必须将工具放在指定的地点。

打焦时禁止用身体顶着工具，禁止在打焦平台做与打焦无关的事。打焦时，必须有打焦负责人到现场监护。

	参加交底人员签字：

打焦负责人：

其他打焦人员：



	备注：


第五章 询比响应文件（格式）
（封      面）

xxxxxx项目

询比响应文件

（询比书编码：            ）

供应商（公章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:

日期：__________年__________月____________日

 一、响应函

中煤哈密发电有限公司：

1、根据已收到的项目编号为         的                项目的询比采购文件，我单位经研究上述项目询比文件的各项条款后，我方愿以人民币    元（大写）    的总价，按询比文件要求提供服务。

2、我方承诺提供服务期为            。 （如与询比书要求不一致请在偏离表中明确提出）

3、如果我方成交，我们保证按上述报价、交货期、完成询比文件规定的全部项目。

4、我方确认已全面熟悉理解并接受询比采购文件的全部内容和要求，并承担依据询比采购文件应予考虑的相应风险。

5、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。

法定代表人或委托代理人：(盖章)

日期：      年      月      日

二、法人代表授权委托书

本人       （姓名）（身份证号______________），系       （单位全称）的法定代表人，现授权          （被授权人姓名）（身份证号为____________）代表我单位办理与贵公司采购业务相关事宜，在此过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我均予以承认；被授权人在授权有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而消失；被授权人无转委权。

授权有效期至 ______年____月 ____日

附：法定代表人身份证

被授权人身份证：


单位全称：               （单位公章）


法定代表人：             （签字）


被授权人：              （签字）

年     月      日
三、 报价一览表

供应商单位全称：

询比书编码：                                          单位：元

	项目名称
	含税报价（总价）

	除焦作业项目
	小写：        含   %增值税

大写：


备注：

1、本项目签订暂定总价合同，在合同履行期间合同单价固定不变。包括完成技术规范所要求的所有工作内容，包含人工费、材料费、配件费、运杂费、管理、利润、税金等修理所需的一切费用，以及政策性文件规定、所有风险、责任及不可预见等因素所发生的全部费用。

2、供应商根据税法填报合法合规的税率，如企业享受优惠政策的填报优惠税率；

3、该项目评审方法为最低评审价格法，如报价填报税率不一致时，按照不含税价格评审，如报价和税率均相同时，将进行综合评审，从实力、技术、业绩等方面进行评审，择优选择。

供应商（单位公章）：                          

授权代表（签字）：                   

联系方式：                      日期：

分项报价
1.报价说明

1.1本项目签订暂定总价合同，在合同履行期间合同综合含税单价固定不变。

1.2报价为综合含税单价，包含人工费、劳保用品费、材料费、配件费、运杂费、管理、税金等服务所需的一切费用，以及政策性文件规定、所有风险、责任及不可预见等因素所发生的全部费用。

1.3本项目评标价为分项报价表中总价，
2.分项报价明细表
                           单位：元
	序号
	工作
	人员数量
	暂估工日
	综合含税单价

（元/人/工日）
	备注

	1
	除焦作业
	20
	2000
	
	人数要求为不少于20名男性

	含税合计总价：
	
	税率：


四、偏离表
供应商单位全称：

询比书编码：
	序号
	询比文件条目号
	型号规格
	响应规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	


备注：

供应商应在技术规格说明书中详细列出货物的技术性能和主要技术参数，如供应商递交的技术规格书中与询比文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为供应商接受询比文件技术规格书中的要求。

供应商单位全称： _____________________

授权代表签字盖章：________________ 

五、资格证明文件

六、供应商其他证明文件

七、服务方案（如适用）

八、服务保障及措施（如适用）

九、售后服务和质保期服务计划（如适用）

十、响应供应商认为需要加以说明的其他内容
供应商廉洁承诺书
为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员及其亲属提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员及其亲属安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员及其亲属投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员及其亲属购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员及其亲属在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方合同及本承诺书约定的最高限额赔付违约金，并列入永久禁入黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入黑名单。

                         承诺方：（盖章）

                         授权代表：（签字）

                              年    月    日


15

