#### 便携式氢气检漏仪技术规格书（板集电厂二期七辅）

一．设备使用条件

便携式氢气检漏仪用于中煤新集利辛发电有限公司氢气检漏。

二．设备名称数量

名称：便携式氢气检漏仪

三.主要参数

测量范围：0-100%LEL

精度：1%

响应时间：≤15s

仪器防护等级 IP65

防爆等级Ex db ‖C T6 Gb

液晶显示屏幕，灯光声音和震动报警

便携式设计。仪器内置可充电电源方便携带，适合实验室、生产现场等，无需选择特定场所。

四．设计、制造和检验标准

便携式氢气检漏仪的设计、制造、检验和试验应符合国内最新标准规范的有关要求（包括不限于）。

五．质保

便携式氢气检漏仪的质量保证期为设备到货验收合格后12个月。在质保期内，对于非买方原因造成的故障，供应商负责免费提供维修或更换服务。