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询价公告
项目名称:中煤集团山西华昱能源有限公司能耗在线监测系统维保项目
询价方式:公开询比
评审方式：最低评审价格法
发布公告日期: 2024年3月26日    
报名截止日期：2024年4月2日 07:40

报价截止时间：2024年4月2日 07:50
报价揭价时间：2024年4月2日 08;00
发布公告媒介：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）

一、项目概况及技术要求：
1.项目概况：中煤集团山西华昱能源有限公司能耗在线监测系统于2022年1月完成施工，并调试完成。该项目涉及的能源种类包括电力、原煤。该项目电力是在企业电力总表上安装DTU，通过将645协议/485接口的电力数据，经过DTU转换为无线4G数据，传送到企业的端设备。原煤数据是通过在皮带秤上安全计数器，技术通过485接口，经过DTU转换为4G数据，传送到端设备。同时，端设备上运行能耗在线监测系统平台，该平台负责采集企业的电力和原煤数据，经过数据统计，汇总后将数据传送至朔州市能源在线平台。

本次维保项目内容：负责能耗在线监测系统的日常维护工作。包括不限于：对能耗在线监测系统企业运维人员进行必要的相关的政策培训、技术培训、设备操作知识培训；确保能耗在线监测系统的长期稳定运行，定期（每周不少于1次）对能耗在线监测系统进行远程运行状态的检查。确保企业的能耗在线监测系统平台的版本的及时更新。确保端设备系统的安全，定期升级杀毒软件，更新病毒库。定期更换DTU的物联卡，确保数据采集不中断，数据的连续不受影响。当能耗在线监测系统出现故障后，企业2小时内做出响应，并启动售后处理措施，能远程解决的4小时内对系统故障进行排除解决。需要现场处理的故障，24小时内到达企业现场进行故障解决。
2.资金来源：企业自筹
3.项目期限：合同期限1年
4.服务地点：山西省朔州市山阴县
5.报价方式：本次报价需报出总维保费用（含税，税率6%），付款方式执行中煤集团山西华昱能源有限公司相关制度流程。

6.评标办法：最低评审价格法。
7.报价要求:
7.1报价人应参照国家相关规定，并根据各自的工作经验和技术水平报价，同时要充分考虑本项目的具体情况、市场竞争因素及各种风险。
7.2报价人的报价应是实施该项目所需的全部费用。
8.报价人在提交报价文件时需附《供应商廉洁承诺书》。
二、资质要求
1.报价人必须具备中华人民共和国境内独立法人资格；
2.报价人需提供近三年内（2021年至今）至少2项同类项目的业绩（提供合同扫描件）；

3.本项目不接受联合体报价。
三、报名
参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价。
四、联系方式
联系人：姚双喜

 联系电话：13546780704

地址：山西省朔州市山阴县北周庄中煤华昱公司
第二章 报价须知
一、总则
1. 适用范围
本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务/工程。
2. 询价费用
报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
二、询价书
1. 询价书构成
(1) 询价公告
(2) 报价须知

(3) 合同条款
(4) 技术规格及要求
(5) 报价书相关格式
三、报价书的编制
1. 报价书的组成
(1) 按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；
(2) 技术规格及商务规格偏离表；
(3) 服务/工程技术规格说明书；
(4) 按要求出具的资格证明文件；
(5) 其它需要说明的事项。
2. 报价要求
(1)报价为含税价（注明税率）,税票为增值税专票。
(2)单价与总价有出入，以单价为准。工程类应列明工程报价。

(3)在填报报价时，要列明价格的各组成部分。
3. 报价书的式样和签署
3.1电子版命名格式“项目名称+公司名称”。

3.2在制作报价书时，需要法人签字的地方，签字或签章均有效，若有代理人，需要代理人签字的地方，必须签字才有效。

四、报价书的递交
提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。
五、询价揭示及评审
1. 询价方将根据公告规定揭价时间在中煤易购采购一体化平台进行线上报价揭示。
2. 询价方评审小组/谈判小组

(1)由询价方相关部门人员组成。
(2)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。
(3)报价截止后，将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：
A. 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；
B. 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。
(4) 评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。
3. 评审办法
本次询价内容依据以下评审原则进行最低评审价格法，评审小组对满足询价文件实质性要求的报价书，对报价文件的技术、商务评审采用定性原则，按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交人。

评审原则；
1)、询价文件做为评审小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。
2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审小组集体讨论并签字确认后将不被推荐成交。
3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。
4)、所报相关服务须与其营业执照的经营范围相一致。

六、确定成交人
1. 确定成交人准则
(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价方。
(2)不能保证最低报价的单位最终成交。
2. 成交通知书
在报价有效期期满之前,报价人可在系统查询成交情况或询价单位以书面或传真形式通知成交人成交。收到成交通知书的日期（或传真日期）即为成交接受日。
第三章 合同样本（关键条款）

   1、乙方必须严格按照国家及地方现行规范及标准对能耗在线监测系统项目提供运维服务。

2、在乙方按期完成合同规定的全部服务内容，并经甲方确认合格后，甲方一次性支付乙方相应价款。

3、乙方在服务期间，出现任何安全事故均由乙方全部承担。
第四章 技术规格和要求
4.1总则
4.1.1 本技术规范书适用于中煤集团山西华昱能源有限公司能耗在线监测系统维保项目，项目涉及各采集点能耗收集、统计。
1.2 本技术规范书遵守并执行《重点用能单位能耗在线监测技术规范（试行)》中：总体架构规范、基础信息与格式规范、系统平台接口协议规范、端设备接口协议规范、平台机房与硬件配置规范、端设备技术规范、能源品种采集规范、系统安全规范、平台功能规范等规范。
1.3 报价人熟悉项目设备选型配置、系统运用、数据传输、信息安全、逻辑关系等情况，能确保本项目能耗在线监测系统上下联通，纵横协同。
2 规范性引用文件
GB/T 38692    用能单位能耗在线监测技术要求
GB/T 2589     综合能耗计算通则
GB/T 13234    企业节能量计算方法
GB 17167      用能单位能源计量器具配置和管理通则
GB/T 23331    能源管理体系要求
GB/T 29456    能源管理体系实施指南
GB/T 15316    节能监测技术通则
GB/T 19022    测量管理体系-测量过程和测量设备的要求
JJF 1356      重点用能单位能源计量审查规范
《重点用能单位能耗在线监测技术规范（试行)》
3 项目背景
中煤集团山西华昱能源有限公司现已建设一套能耗在线监测系统，各采集点已按山西省能源局文件要求布置，并开展监测。
4 项目维护要求：
4.1 报价人熟知《重点用能单位能耗在线监测技术规范（试行)》等标准。
4.2 报价人应执行本技术规范所列标准，有不一致时，按较高标准或政府行业部门最新要求执行。
4.3 报价人需技术人员勘测现场。
4.4 报价人需与招标方专业人员进行系统组成、运行等情况核实、测试。
4.5 报价人在本技术规范中提出的维护服务要求，满足国家发展改革委、质检总局印发《重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》的通知要求，对政府监管要求落实到位。
4.6 能耗在线监测系统维护服务项目所需技术要求和适用的标准符合法律法规等要求，报价人应提供一套满足本项目实施技术规范和所列标准要求的高质量相应服务。
4.7 报价人满足系统功能：数据传输、数据存储、数据应用、数据安全等要求，并开展以下分析：
（1）系统通过对总体能耗、支路能耗、区域能耗、分项能耗的采集与分析，通过图形报表模式展现给委托方。
（2）能耗总量：显示今日、本月、本年电能，并可折合成标准煤；
（3）能耗对比：对比本日与昨日、本月与上月、本年与去年用电量对比，并计算超出降低数值。
（4）报价人维护该系统对生产设备进行监控及数据采集，结合现场实际生产情况，合理规划维护时间。
（5）对招标方的各用能单位企业的采集数据录入。
（6）能源计量器具动态管理功能，补充能耗基础数据录入。
（7）能耗监测系统软、硬件设备日常管理维护，并负责同品牌或优于同品牌价值2000元内的低值易耗品的维护、更换。
（8）报价人负责能耗监测系统用户身份的建立、登录、确认等管理，有防他人盗用，确保系统安全。
4.8 报价人对招标方的各用能单位企业内部能源信息化网络和工业自动化网络之间的数据确保安全传递需求，数据采集计量终端准确度满足需求。
4.9报价人在招标方的各用能单位企业数据采集计量终端维护期间，同时满足后期行业部门对数据采集品种范围的拓展性和冗余性需求。
4.10 配合报价人接受政府行业管理部门年度考核。
第五章 报价书相关格式
目 录
 封面
 报价函
 报价一览表
 分项价格表
 偏离表
 资格证明文件
 服务方案
文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）
（项目名称）

（询价书编号）
询价书名称：
询价书编号：
报价人：XX公司
联系人：
联系方式：

报 

价 

书
报价人：XX单位（盖章）

                      联系人：

                      联系电话：
一、报价函（格式）
致：中煤华昱公司
根据贵方(询价书名称      )询价项目(询价书编号：            )的公开询比公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，                   )提交下述文件。
1.1 报价函、报价一览表
1.2 授权委托书（如有）
1.3 分项报价表
1.4 偏离表
1.5 资格证明文件
1.6 响应方案

1.7其它需要填写的资料
据此函,签字人兹宣布同意如下条款：
(1) 所附价格表中规定的应提供的服务/总价（含税价格）为：总工程费用的    %（含税、税率6%）。
(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。
(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。
(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。
(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。
(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。
(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。
法定代表人或其授权代理人：（签字）
（盖公司章）
日期：
报价一览表（含税报价）
报价人名称：                                                                        询价编号：                          
	项目名称
	项数
	含税总价
	服务期
	报价声明
	备注

	
	
	
	
	
	

	合计总价：（含税价）
	                                                          税率：


报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人：（签字）                      时间：
注：1、报价人按表中格式填报价格。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）
三、分项报价表
	序号
	项目名称
	单位
	单价（元）
	数量
	总计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 元
	

	人民币大写： 整（含税金额），小写：  元


注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）
报价人（盖章）：                          法定代表人或授权代理人：（签字）

四. 偏离表
技术规格/商务偏离表
询价书编号：  
	序号
	项目名称
	询价文件的条款
	报价文件的条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：报价人递交的报价书中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受询价文件的要求。
报价人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字）
资质证明材料

                      六、服务方案
后附部分样表（如适用于本项目）

法定代表人授权书（格式）
本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。
授权人代表签字：
代理人(被授权人)签字： 
单位名称（盖章）： 
附双方的身份证件。
业绩（格式）
注：1、应附此次项目的同类型业绩。
2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。
报价单位名称：                    询价书编号：             
	序号

	项目名称
	主要项目内容
	服务日期
	客户名称
	联系人/电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）
附业绩证明材料

企业经营、资信状况承诺书（格式）
我公司承诺：
本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。
法定代表人或授权代理人：（签字）

公司名称：
（盖章）
                                        年   月   日
供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强
有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）  
法定代表人或授权代理人：（签字）
电话：
年    月   日
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