**中煤建安集团第七工程处**

**华昱矿区项目洗运中心零星工程专业分包**

**采 购 文 件**

**采购编号：ZY-HY-202404**

 **采 购 人：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处**

**2024年10月10日**

**目 录**

第一章 报价须知 1

一、报价须知前附表 1

二、报价说明 5

三、报价要求及评审方法 6

四、技术要求及图纸 9

五、 工程安全要求 10

第二章 报价文件格式 12

一、报 价 函 15

二、分项报价表 16

三、法定代表人资格证明书 21

四、法人授权委托书 22

五、资质证明文件 23

六、供应商廉洁承诺书 24

七、无拖欠农民工工资承诺书 25

八、与本工程报价有关的其它说明 26

**第一章 报价须知**

**中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处**（以下简称“采购人”），就 **华昱矿区项目洗运中心零星工程专业分包** 实施 **公开竞谈** 采购活动，诚挚邀请潜在分包商参与本次报价，具体内容如下：

**一、报价须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **说明及要求** |
| 1 | 分包工程概况 | 华昱矿区项目洗运中心零星工程专业分包。建设地点：山西省朔州市山阴县。 |
| 2 | 分包范围 | 包括华昱矿区项目洗运中心零星工程施工，具体包含水箱制作安装、除锈，管道安装、管道压力试验、墙面抗碱封底涂料等全部内容的分包施工。具体承包范围以承包方通知为准，根据进度需要，承包方有权对其分包工作范围进行调整。 |
| 3 | 标段划分 | 本分包工程共 1 个标段，拟选用 1 个报价人中标。 |
| 4 | 材料、机械及设施、劳保用品等 | 1、采购人提供：（1）本工程所需实体主材、钢管、扣件、顶丝、盘扣、跳板及大型机械设备；（2）采购人提供建筑工程成品消防器材、配电设备【即：配电柜、配电箱，电缆承包人配至二级配电箱；三级配电箱由承包人提供（分包人到承包人领用，交还时保证完好，如出现损坏按原价赔偿）、二级配电箱以下的电缆由分包人依据承包人要求的标准（国标5芯电缆）自行采购，室外裸露部分电缆有分包人负责增设电缆槽覆盖】，钢管、扣件、顶丝、盘扣、跳板由承包人提供，其余材料由分包人提供。（3）劳保用品：即施工用安全三宝（安全帽、安全带（五点式）、安全网、反光警示马甲，其中安全帽、安全带由采购人提供，费用由项目部相关部门出具证明资料，在分包人的进度款中扣除）；（4）安标化用品：施工现场等标语标牌（标语标牌由分包人根据采购人的要求进行粘贴、挂设费用不予另计），周转材料（即：密目网、水平网）分包人从承包人领取（交还时保证完好，如出现损坏按原价赔偿）。（5）报价单位施工人员和机械进出场：工作采用的小型机械设备、工器具、人工均为报价单位自备；其机械设备的维修、养护及管理等的责任及费用（包含进出场费用等）均由报价单位承担。施工所需材料进出场的装卸、安装等费用均由分包人负责。分包人按照承包人材料、机具管理制度领用承包人提供的材料、机具，并按承包人要求对材料、机具进行维护。分包人为提高工作效率自备的设备及耗油、人员工资等由分包人自己承担。分包人自购的材料、机具等按照承包人要求需提供合格证明文件，规范要求需检验的，由承包方检验，费用由分包人承担。2、分包人提供：本工程所需除承包人提供外的其他材料、机械设备及施工器具均由分包人承担。 |
| 3、相关说明：报价单位提供的材料及设备要符合国标及采购人要求，若不符合采购人要求，采购人有权要求报价单位将不合格的材料无条件退场，并进行经济处罚。报价单位使用采购人材料、工具、机械设备，相关费用由双方商定并签订书面协议，结算时予以扣除。如报价单位使用机具设备或者其他设施过程中发生了损毁或丢失，报价单位按照有关规定赔偿。如无相应规定，则按照采购人的采购价格赔偿。 |
| 5 | 工期要求 | 工期30天。 |
| 6 | 质量标准 | 一次性验收合格，施工质量及材质必须符合国标，按建设单位有关质量的约定、国家现行的规范要求，本工程必须达到质量评定 合格 标准。 |
| 7 | 报价方式 | 1.本工程的报价采用**固定综合不含税单价**报价法。所报价格包括：完成所列分包工作内容的综合单价，包括安全防护用品，劳保用品等需分包人承担的费用，综合单价包括（但不仅限于）施工辅材、机械、维护、管理、安装、运输、成品保护、保险、利润、施工措施费用（包括冬雨季施工措施费）、按照国家安全文明施工法律法规及承包人安全标准化要求施工的安全文明施工费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、图纸范围内要求的施工措施费、竣工验收、等竣工验收直至验收通过、工程保修等。**水电费由分包人承担，扣除方式为按比例扣除，扣除比例为5‰。**除以上费用外，分包人分包价格还包括分包单位应上缴的各种保险费、施工期间施工交叉配合费、各种损耗、各种人材机等涨价风险等。如下费用将不再另行计取，包括但不限于：（1）分包施工所使用的千斤顶、电动吊篮、配电箱等机械设备均由分包人负责采购保管及保养、并提供合格证及出厂检验报告，分包人须保证机具安全防护装置齐全、完好。（2）劳务人员的差旅费，及相关分包人承担的材料、机具的运输、进出场费用(包含人员、材料及机具等的多次进出场费用)。（3）施工中对已方的作业区域做到按承包人要求日产日清、自产自清，要求清理至施工作业区以外业主指定区域，已完工程应做到活完料净场清人净，并对已施工完的工序按照项目部要求进行有效保护；未做到日产日清、活完料净场清人净的，由承包人委托他人清理现场，发生的费用从分包人结算中扣除。（4）现场所有周转材料、原材料、半成品及成品，分包人负责派人昼夜打更巡视及动态巡视（包括冬季停工期），相关材料丢失费用由分包人承担。打更巡视费用由分包人承担。（5）分包单位负责分包人施工区域内的卫生清理，垃圾定点存放，施工区的水管及电缆埋设，分包价款应包含达到安全生产标准化要求所需的所有费用，包括人工及相关材料等。分包人按照承包方根据工程所需，划定的施工区域内的清理费用由分包人承担。（6）由分包人负责提供的机械设备，机械设备相关费用及操作人员费用均由分包单位承担。还包括开三马车及塔吊指挥用工等，通讯设备(对讲机)分包人自备，但要和承包人的通迅设备相匹配。分包人必须按规定保证机械操作及指挥人员具备上岗资格。（7）分包人员应配合承包人，对生活区大临的布置及人员住宿的安排，含厕所卫生的打扫。（8）分包价中包括为完成分包范围内所发生的所有零星用工费用、非承包人原因引起的误工费用。（9）分包人须提供所分包工程所需的架子工、焊工、信号工等特殊工种操作证，并与现场人员相符。（10）分包人借用承包人的材料、设备，原则上分包人需在48小时内归还给承包人，不归还的视为分包人按承包人进库价买入。（11）安装工程施工完毕的堵洞费用，贯穿砼墙体钢管架拆除管洞封堵费用，因工序原因造成的二次封堵、砌筑抹灰等均含在单价中，不另计费用（经验收合格的工程不再承担成品保护相关费用）。（12）分包人的所有周转材料从承包人领取后，在交还时发生的损坏、丢失等，需要向承包人赔偿，在交还时需要进行对钢管调直、扣件、跳板修理时，需要分包人进行调直和修理，所发生的费用由分包人承担。（13）冬雨季等季节性施工增加的措施性费用不得向承包人索赔。（14）由分包人按照承包人要求进行考勤，承包人不定期进行人员信息采集，分包人予以配合，要求考勤机在施工工期内必须有效使用，出现作业人员无考勤记录现象的，按照承包方相关制度予以考核。（15）安全文化、企业文化等宣传牌承包人仅提供相关牌匾及胶，其余由分包人提供（比如粘贴喷布用的竹胶板）并安装到位、拆除。（16）海绵条、对拉螺杆、止水片（带）、钢板止水带、止水对拉螺杆、保护层垫块、砼养护所需塑料薄膜、水箱、分隔条等除承包人提供材料外，均由分包单位负责。（17）分包人必须严格按承包人要求对自身施工范围内做好洒水降尘工作。（18）分包人配合甲方完成作业人员实名制管理。2、报价可根据地方实际，结合公司自身实际情况以及竞争实力确定。3、报价应包含为完成采购范围内所有工程内容并达到工程质量、安全标准化要求所产生的全部费用，以及由此所产生的风险费用。 |
| 8 | 报价资格 | （1）必须持有有效的营业执照（三证合一）；（2）必须具备合法有效的 **施工总承包三级及以上或装饰装修专业承包资质**；（3）具有有效建筑业企业《安全生产许可证》；（4）应具备一般纳税人资格。（5）应按采购人要求配备相应管理人员：安全生产管理人员、工程技术人员和特种作业人员需持证上岗，且须提供单位主要人员（安全生产管理人员、工程技术人员）社保缴纳证明复印件，及参与投标被授权人身份证复印件、社保缴纳证明资料。（6）中标的报价单位项目负责人每月在现场带班作业时间不得少于**22**天。说明：易购平台报名通过不代表资格符合要求，采用资格（预审+后审）相结合的方式。报价供应商资质不能有关联，一经发现，取消本次报价资格。并按公司制度列入停用名单，停用期限三年。 |
| 9 | 联合体投标 | 本次项目 🞎接受 🗹不接受 联合体参加采购活动。 |
| 10 | 付款条件 | 本工程无预付款，进度款根据承包人对工程任务清单的审核确认按期（月）支付，工程进度款按当期（月）已完进度的 80 %支付。分包工程完工经承包人验收合格并办理完末期结算后付至工程总价款的95%；余款（工程价款的2%）为农民工工资保证金，自分包工程完工、分包人提交无拖欠劳务工工资承诺书且所有劳务人员退场后一个月内，且无工程款纠纷后无息支付；余款（工程价款的3%）为质量保修金，自分包工程竣工验收合格后，分包决算审核批准之日满 **壹** 年后无保修事项发生时，一次性无息支付。工程进度款及最终结算价款的支付以分包人开具合法有效的 9 %增值税专用发票为前提，分包人在向承包人提供发票时，必须向承包人提交工程所在地税务机关出具的预缴完税凭证，否则，承包人不予结算付款。分包人承诺接受的支付方式为：电汇、银行承兑均可。 |
| 11 | 现场踏勘日期 | 各报价单位根据自身情况自行决定是否进行现场踏勘，同时，项目部负责现场踏勘接待及工程现场答疑或电话答疑的为项目经理： 李相超 ，电话： 18334937913；答疑时间开标前一天止，每天电话答疑时间为9:00-11:30和14:00-18:00。 |
| 12 | 履约保证金 | **是否要求中标人提交履约保证金**：🞎 要求 🗹不要求**履约保证金计算方式**：采用差额定率累进法计算：根据合同不含税暂定总金额，100万以内部分按合同额的5%，100~500万元部分按3%，超过500万元部分按2%计算。**履约保证金缴纳方式**：执行采购人相关制度，银行存款/第一次进度款中扣除/银行保函 |
| 13 | 报价有效期 | 自竞谈日起 30 日历天。 |
| 14 | 评审方法 | ☑最低评审价格法，即在全部满足报价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价单位为中标候选单位。□综合评估法，后附评标内容及标准。 |
| 15 | 报价文件澄清 | 报价单位应仔细阅读和检查竞谈文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向报价邀请单位提出，以便补齐。如有疑问，应在竞谈时间前2日以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式）向报价邀请单位提出，要求报价邀请单位对竞谈文件予以澄清。 |
| 16 | 报价文件份数 | 装订完好正本1份、电子版1份。 |
| 17 | 报价文件递交及开标及竞谈时间 | 1. 1、分包商在报价截止时间前登陆中煤易购一体化平台（http://ego.chinacoal.

com）完成网上报价，上传PDF格式报价文件作为附件。并将一套纸质版报价书（正本）装订后邮寄至**山西省朔州市山阴县北周庄镇中煤华昱能源有限公司中煤建安集团七处华昱矿区项目部**，闻韬（收）电话176365855642、报价单位的报价响应文件应按照本文件的格式要求编写，如有必要，可以增加附页，作为报价响应文件的组成部分。纸质版签字盖章完整的报价文件须与线上报价一致，否则视为报价文件无效。3、递交截止时间： **2024年10月10日下午15：00前** 4、开标及竞谈时间： **2024年10月10日下午15：00**  |
| 18 | 揭价开标 | 1.如遇揭价前满足竟价文件要求的报价单位不足三家时，采购文件无重大事项变更的，可变更公告时间重新公告2次，公告2次后仍不足三家，经评审，报价单位具备相应报价资格的，组织揭价评审；如揭价后价格具备竞争性的继续评议；如缺乏竞争性的，应当重新公告或更换采购方式。2.揭价时间截止前，审查《分包商资质及关联关系》；审查《黑名单及停用名单》；审查《失信记录》。3.在中煤易购平台开启报价。 |
| 19 | 采购联系人 | 项目部：闻韬，电话：17636585564 |
| 20 | 采购限价 | ☑不设置采购限价；□本分包工程设置采购限价，限价为 / 万元。报价人的投标报价不得超过采购限价，超过此价的报价将被否决。 |

**二、报价说明**

**1.**报价单位应承担其编制及递交报价文件、现场勘察所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对此费用概不负责。报价单位无论是否成交，报价文件概不退还。

**2.报价人资格要求：**

2.1报价人资格要求：见报价须知前附表。

2.2报价人不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响公正性；

（3）与本分包项目的其他报价人为同一个单位负责人；

（4）与本分包项目的其他报价人存在控股、管理关系；

（5）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）在近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（8）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（10）被中煤集团或采购人列入“失信供应商”或“黑名单供应商”名单，且正在处置期的；

（11）法律法规或报价人须知前附表规定的其他情形。

**3.报价的组成**

（1）报价文件包括本文件及所有按报价文件规定发出的修改、澄清及补充通知。

（2）报价单位应认真审阅全面理解报价文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。如果报价单位的报价文件不能实质性地响应报价文件的要求，责任由报价单位自负。根据规定，不符合要求的报价文件将被拒绝。

（3）凡获得报价文件者，均应对报价文件保密。

**4.报价内容：**报价单及格式（后附）

报价单位还应在报价中考虑并自行承担的其他费用：

（1）因图纸、设备、材料等供应脱节，因工序交叉和工序衔接、业主原因可能造成的施工进度及工期延误造成的停工、窝工、机具闲置等损失费；由于工期紧需要赶工所投入的费用；因季节性原因造成的人员、设备停滞和保养、保管费用。

（2）本报价包括自行承包范围的关系协调费、季节性施工费用、预防一般性自然灾害所采取的措施费用、采购范围不可预见的风险费用、不可预见的施工措施费用及与本施工相关的其它所有费用等。

（3）报价单位本次报价为本标段内工程结算的依据，在合同实施期间不因市场单价、季节性变化等其他因素而发生变化。

（4）如报价单位不能按期完成施工进度，影响下道工序作业的，采购人有权对报价单位工程量进行削减，相应工程量在结算时扣除。

**5.报价说明：**各报价单位应根据施工图纸及所报价范围，结合现场情况自行报价。报价单位应充分考虑施工期间可能存在的市场风险和政策性调整，并计入报价，报价在合同实施期间不因市场变化因素或其他任何因素而变动。除非另有协议，对工期、工程量、技术要求等另有界定时才可对合同价格进行调整。

**6.报价文件的组成：**报价单位应当使用该采购文件所提供的报价文件格式报价。

**7.报价有效期：**在原定报价有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向报价单位提出延长报价有效期的要求。

**8.报价文件的密封与递交：**报价文件的密封与递交方式须按“须知前附表”规定，报价单位违反此规定，其报价文件将被拒绝，并原封退还。

**9.报价截止时间：**报价单位须按“须知前附表”中规定的报价文件递交地点、在报价截止时间之前将完整的报价文件递交给采购人。超过报价截止期送达的报价文件将被拒绝并原封退给报价单位。

**10.报价文件的修改与撤回**

（1）报价单位可以在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购人递交请求修改或撤回其报价文件的通知。但在报价截止时间之后，报价单位不得修改或撤回其报价文件。

（2）报价截止以后,在报价有效期内，报价单位不得撤回报价文件。

**三、报价要求及评审方法**

**1.评审工作**

评审及确定工作将在有关监管部门的监督下进行。评审由采购人组建的评审小组负责。确定由采购人根据评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人排序名单，并按制度要求履行工程处决策审批程序后确定成交人。

**2.评审程序**

**2.1报价文件初审**

**资格审核：**评审小组应对分包商提供的资格证明资料进行审核，包括资质证书的种类、等级、有效性，是否符合采购文件要求，是否是“黑名单”、停用名单以及存在关联关系等。

**符合性审查：**主要包括报价格式是否符合要求、报价文件是否完整、报价文件是否按规定进行签字盖章、报价文件是否编排有序、报价计算是否存在错误和漏项、是否按要求提交了保证金、是否对采购文件作出实质性响应或提出超出采购文件要求的额外条件等。

**报价文件缺陷的处理：**报价文件在实质上与采购文件不符的,作为无效报价；含糊不清之处要求分包商进行书面澄清。

（1）有下列情况之一的属无效报价：

🗹报价文件未按规定签字盖章的；

🗹分包商不符合国家或者采购文件规定的资格条件的；

🗹同一分包商提交两个以上不同的报价文件或者报价的（采购文件另有要求的除外）;

🗹报价低于成本或者高于采购文件设定的最高限价的；

🗹报价文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；

🗹分包商有串通竞标、弄虚作假、行贿等违法行为；

🗹最终报价高于初始报价或谈判报价，且无合理理由的。

（2）有下列情形之一的，视为分包商相互串通竞标：

🗹不同分包商的报价文件由同一单位或者个人编制；

🗹不同分包商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

🗹不同分包商的报价文件载明的项目管理成员为同一人；

🗹不同分包商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

🗹不同分包商的报价文件相互混装；

报价文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评审小组认为需要分包商作出必要澄清、说明的，应当书面通知该分包商。分包商的澄清、说明应当采用书面形式。计算错误修正的原则如下：

（1）如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。

**2.2评审**

竞争性谈判：报价单位于规定时间地点递交报价响应文件至评审地点并在中煤易购系统进行网上报价（纸质版签字盖章完整的报价文件需与线上报价一致），并现场开启标书，评审小组与分包商授权代表通过（🗹现场、电话或语音形式）就报价、合同条件等内容进行协商谈判。评审小组与全部分包商分别以背对背的方式进行一轮或多轮谈判。谈判结束后，评审小组要求各分包商在规定时间内统一做出最终报价。评审小组依据采购文件规定的评审办法对各有效报价文件进行详细评审，出具《评审报告》并给出成交候选人名单排序。

**3.评审过程的保密性**

（1）谈判采购后，直到向成交的报价单位授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意见等，均不得向报价单位及与评审无关的其他人透露。

（2）在评审过程中，如果报价单位试图在报价文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

**4.评审要求**

竞标人代表未到现场签字确认的，不影响开评标过程。评审和确定将在报价有效期结束日前完成。不能在报价有效期结束日前完成评审和确定的，采购人将通知所有报价单位延长报价有效期。

**5.评审办法：**见报价附表14项。

**5.1以最低评审价格法，**即在全部满足报价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价单位为中标候选单位。

（1）评标将以价格因素确定中标候选单位，即在全部满足报价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定总价最低报价，以提出最低报价的报价单位为中标候选单位。

（2）有二轮报价等议标环节的，经过该环节后，评审小组不再接受报价人再次提出的澄清、补充或修正。

（3）在开评标过程中，若发现报价单位的投标报价中有空项，则按该项工作其他报价单位中的最高价进行填写、汇总评分并进行排名。

**5.2以综合评估法，**即经初步评审合格的报价文件，评审委员会应当根据报价文件确定的评审标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，并对各部分进行综合评定，采用百分制打分的办法，根据得分由高向低的顺序推荐中标候选人。

（1）采用百分制打分，总分为100分，其中：

技术部分（A1）：20分

商务部分（A2）：20 分

投标报价（A3）：60分

报价人得分= A1+ A2+ A3。小数点保留位数：评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

（2）针对某一有效报价人，所有评审委员会成员最终评分的算术平均值即为该报价人的最终得分。在分数相同的情况下，报价低的报价人排名优先。

（3）评分细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| 技术部分 | 20分 | 实施方案10分 | 质量管理计划全面、科学，且有针对性管理措施 | 0～3分 |
| 安全管理保证措施切实可行 | 0～3分 |
| 机械设备、工器具配备满足项目实施要求 | 0～2分 |
| 已有管理制度符合本项目管理实际 | 0～2分 |
| 施工方案编制及技术要求5分 | 报价人施工方案编制规范、合理，能够达到本项目施工目的， 符合国家、行业相关设计规范的要求，达到国家相关施工验收规范合格标准。 | 0～5分 |
| 项目组织机构及人员配置5分 | 项目组织机构人员数量、从业经历满足招标要求，各工种、年龄、专业结构配置合理，满足项目现场实际需要。 | 0～5分 |
| 商务部分 | 20分 | 报价人规模/实力15分  | 报价人企业资质、管理体系认证、规模、技术实力、市场信誉度 | 0～7分 |
| 提供符合本项目投标人资格要求的业绩证明（提供1例业绩得1分，最多满分） | 0～8分 |
| 标书编制质量5分 | 投标文内容完整、齐全符合要求，字迹清楚、表述明确，报价依据详实 | 0～5分 |
| 报价部分 | 60分 | 该项得分满分为60分。以评审委会评审的各投标人评标价的平均报价为基准报价，等于基准报价得50分，每高于基准报价1%，减0.5分，最多可减10分；每低于基准报价1%，加0.5分，最多可加10分，加至60分。 |
| 合计 | 100分 |  |

**四、技术要求及图纸**

**1.工期及质量：**见前附表说明。

**2.技术要求：**

**按照业主提供施工蓝图进行施工。**

1. **施工图纸及工程量清单**

电子版图纸，如有需要可通过电子邮箱发送。工程量清单（工作内容）附后。

**五、工程安全要求**

1.贯彻落实国家及地方政府有关施工现场安全生产的法律法规和采购单位安全生产规章制度。服从报价邀请单位安全生产管理，对施工区域和作业活动的安全负责。建立安全生产自保体系，对分包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理。

2.报价单位配备现场负责人，现场负责人应常驻作业现场，每月在劳务作业现场时间不少于22天。

3.报价单位配备符合要求的现场安全管理人员，安全管理人员不得兼职。报价单位从业人员身体健康，年龄符合国家相关规定。

报价单位需按照采购单位的规定配备安全生产管理人员，劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50~200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险程度增加，且不得少于其施工总人数的5‰

4.提供营业执照、资质等级证书、法人委托书、安全生产许可证、人员岗位资格证等证件的原件（检验后归还）及复印件（留存）。严格按照法律规定，不承接、承建超越资质范围的施工任务。

5.配合甲方对新进场人员进行入场安全教育、培训考核、施工现场专项安全教育。对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识和操作技能。

6.负责组织对本单位施工人员接受作业场所的危险危害因素的书面告知、落实防范和应急措施，遵守的本岗位安全操作规程；特种作业人员必须按国家法律法规要求持证上岗，禁止非特种作业人员从事特种作业。

7.乙方人员变动前应征得甲方同意，并及时通知甲方对新工人进行入场教育、或者换岗教育。

8.乙方有权拒绝甲方违章指挥、强令冒险作业。乙方也不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间。

9.对所辖范围内安全防护设施（包括临边、洞口等的防护设施）的搭设、拆除、维护、改造及其正确使用全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合现行安全标准和甲方对施工现场整体安全防护的要求，在搭设、拆除和改造前向甲方申报并听从甲方统一协调。

10.由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，甲方会同乙方按规定进行验收，并做好验收及交付使用的书面手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用。

11.自带机械设备、设施应完好可靠，安全附件齐全有效，并符合有关安全标准的规定；对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全负责。使（租）用大型机械设备时，应先征得甲方同意，并在安装使用前向甲方备案。

12.乙方所使用由甲方提供的设备以及工具，应严格执行甲方的相关规定，按要求进行日常维修、保养，确保设备、机具处于完好状态。

13.乙方人员对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

14.乙方对所辖范围内的施工供电设备和安全用电负责。自备配电设备设施必须符合《施工现场临时用电技术规范》（JGJ46-2005）对应条款的规定；有权拒绝对不符合安全标准的用电设备从本责任区域拉接电源。

15.乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。

16.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。施工现场动火，必须执行甲方的动火审批规定。

17.负责监督、教育施工人员正确佩带和使用个人劳动防护用品。

18.负责为本单位施工人员办理合法用工手续，按照甲方要求对施工班组进行有针对性的安全技术交底（交底记录保存报承包方备案）应根据工程特点，合理地安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工、超龄人员。

19.对所辖区域内的文明施工负责，保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。制定合理的环境保护措施，做好现场的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，不得随意堆放。

20.乙方定期对所辖施工区域进行安全检查，发现一般隐患，立即整改，落实整改后方准施工。对于危及人身安全的重大隐患，应立即停止作业撒出人员。

21.对甲方下发的隐患通知进行整改消项。如乙方达不到甲方要求经甲方多次提出书面整改而整改不力时，甲方有权终止合同，所造成的一切费用由乙方负责。

22.乙方人员在施工期间发生事故，乙方应全力进行紧急抢救伤员和保护现场，并及时报告甲方负责人或甲方现场管理人员。

23.使用非责任区域设备、设施、安全防护设备设施前，应与甲方办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故负责。

24.乙方人员在生活区和施工区如发生酗酒闹事、打架、斗殴、偷盗、吸毒、嫖娼、赌博等违反社会治安和犯罪的，交由公安部门处理，乙方负全部责任，给甲方造成的损失由乙方承担。

25.乙方人员在施工区发生伤亡事故由乙方承担，施工区以外、生活区发生的伤亡事故、违反社会治安和犯罪的，乙方自行承担全部责任。

26.乙方应按照国家、省地有关规定承担对从业人员进行职业健康预防和检查，并承担因从事本工程而引发职业病人员的治疗和康复费用（含职业健康体检证明）。

27.合同履行期间，乙方为本合同所涉工程的安全主体，承担安全主体责任。

28.施工期间，乙方由于自身或其员工原因导致的安全事故以及对甲方或任何第三方造成的人身及财产损害等，由乙方负责并承担全部费用。乙方的劳动者因发生事故所产生的包括但不限于工资、医疗费、一次性就业补助金、一次医疗补助金、一次性伤残补助金等所有费用均由乙方全部承担。
29.若乙方发生安全事故，事故赔偿费用及事故给甲方造成的损失，甲方有权从尚未向乙方支付的任何款项中（包括但不限于工程款、进度款、验收款、质保金、其他各类保证金）扣除，不足部分仍由分包人承担，分包人对此无任何异议。

30.乙方负责机械、设备、机具等材料在现场的保管。乙方应对现场的各种材料承担保管看护责任，承担各种材料损毁、灭失的风险，由此产生的损失和费用由乙方承担。

31.乙方应达到以下目标：

（1）安全管理目标：杜绝重伤及以上生产安全事故，杜绝重大机电设备事故，杜绝火灾事故（一次性直接经济损失5万元以上），控制轻伤事故的发生。

（2）安全生产标准化目标：配合承包人项目部达到中煤建筑安装工程集团有限公司安全生产标准化“一级”项目。

（3）职业健康管理目标：乙方所有人员应进行健康体检，特殊工种作业人员必须持有专业医院出具的体检报告。

未达到以上目标，分包人承担相应的全部责任及处罚。

32.执行采购单位安全要求及相关安全管理制度。

**本报价文件的解释权在采购人。**

**第二章 报价文件格式**

**正本**

**中煤建安集团第七工程处**

**华昱矿区项目洗运中心零星工程专业分包**

**报价文件**

 **报价单位： （ 公章）**

 **法定代表人或委托代理人： （ 签字或盖章）**

 **报价日期：2024年10月10日**

**报价文件目录**

一、报价函

二、 分项报价单

三、 法定代表人资格证明

四、 法人授权委托书及被授权人社保证明

五、 资质证明文件

六、 供应商廉洁承诺书

七、 无拖欠农民工工资承诺书

八、与本工程报价有关的其它说明

**一、报 价 函**

致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处

1、根据已收到的采购编号为 **ZY-HY-202404** 的 **华昱矿区项目洗运中心零星工程专业分包** 工程的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程报价文件的报价须知、合同形式及条款约定、技术规范、图纸等有关文件后，我方愿以报价清单固定综合单价（不含增值税）及暂定总价（不含增值税）：大写： 元(小写：￥ )的报价，按上述一切条件承包工程施工、竣工和保修。保证在合同履行期内，不因施工条件及市场价格等因素的变化而改变报价。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件(如有时)及有关附件，承担报价文件约定的所有报价单位的义务。

3、一旦我方成交，我方保证在 报价文件要求 （工期）内竣工并移交整个工程。工程质量达到 合格 标准。

4、我方承诺若不能按报价文件规定的工期和质量施工，视为我方违约，建设单位有权终止合同，我方并承担期间造成的经济损失。

5、我方同意所提交的报价文件在竞争性谈判须知规定的竞争性谈判有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、我方保证委派报价谈判中所列项目经理等主要技术和管理人员驻现场，中途不得随意调整，否则，视我方违约，承担合同中约定的违约。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。

报价单位： (盖章)

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：2024年10月10日

**二、分项报价表**

工程名称：华昱矿区项目洗运中心零星工程专业分包 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **工作内容及做法** | **计量单位** | **工程量** | **综合单价（不含税）** | **合价（不含税）** |
| 1 | 金属水箱制作安装 | 放样,划线,截料,平直,钻孔,拼装,焊接,成品矫正,成品编号堆放；放线,卸料,检验,划线,构件加固,翻身就位,绑扎吊装,校正,焊接,固定,补漆,清理 | t | 3.89 |  |  |
| 2 | 金属结构手工除锈 | 除锈、除尘 | kg | 3899.88 |  |  |
| 3 | 金属结构刷防锈漆两遍 | 调配、涂刷 | kg | 3899.88 |  |  |
| 4 | 金属结构刷醇酸磁漆两遍 | 调配、涂刷 | kg | 3899.88 |  |  |
| 5 | DN40镀锌钢管 | 调直,切管,套丝,组对,连接,管道及管件连接,水压试验及冲洗 | m | 1225 |  |  |
| 6 | 管道压力试验 | 准备工作,制堵盲板,装设临时泵、管线,灌水(充气),停压试验,严密性试验,拆除临时性管线、盲板,现场清理 | m | 1225 |  |  |
| 7 | DN40喷头安装 |  | 个 | 42 |  |  |
| 8 | DN40金属软管敷设 | 量尺寸,断管,连接接头,钻眼,攻丝,固定 | m | 140 |  |  |
| 9 | 电伴热带伴热电缆 | 伴热管:敷设(或缠绕)、焊接、除锈、防腐、强度和气密性试验;伴热带:敷设、绝缘接地、控制及保护电路测试 | m | 1225 |  |  |
| 10 | 管道纤维类保温 | 运料、开口、安装、捆扎、修理找平 | m3 | 15.3 |  |  |
| 11 | 镀锌钢板保护层 |  | m2 | 153.86 |  |  |
| 12 | 岩棉保温 |  | m3 | 6.66 |  |  |
| 13 | 金属压型钢板 | 放料,下料,切割断料;开门窗洞口,周边塞口,清扫;弹线,安装 | m2 | 16.2 |  |  |
| 14 | 墙面抗碱封底涂料 | 清理,磨砂皮,刷涂料等 | m2 | 3592.76 |  |  |
| 15 | 墙面刷苯丙乳胶漆 | 原油漆层局部铲除,清洗油烟、油渍至油漆成活等 | m2 | 3653.56 |  |  |
|  |  | **小** **计** |  |  |  |  |
|  |  | **税金（9** **%增值税）** |  |  |  |  |
|  |  | **价税合计** |  |  |  |  |
| 备注：1、以上工程量为暂估量，最终结算工程量根据施工图纸以施工地现行定额计算规则计算，未按照图纸施工的造成的损失由分包人承担。 2、甲供材料损耗不能超出预算定额损耗，超出部分分包人按市场价格支付材料费并承担相应的人工。3、相关验收规范按总承包合同有关质量的约定、国家现行的规范要求。 4、若施工中总包方或监理方对施工部位进行罚款，分包人应全额承担，并对不达标部位进行无偿整改。5、现场周转材料钢管扣件等移交以项目部交接为准，跳板绑扎及钢管打捆材料由分包人提供。周转材料损失按市场价从结算中扣除。6、进场后所有人员及相关事宜必须服从业主（矿）相关的所有规章制度及文件，同时必须配合或服从地方相关政策等事宜。 7、报价时响应工期要求，在约定的合理工期期限内造成工期滞后，由分包人承担大型机械租赁、周转材料租赁费。8、其他未尽事项详见合同相关条款。 |

法定代表或委托代理人：

报价单位（盖章）：

2024年10月10日

**三、法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄：

职务： 联系电话：

系 的法定代表人。为施工、竣工和保修 **华昱矿区项目洗运中心零星工程专业分包** ，签署上述工程的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价单位：（盖章）

日期： 2024年10月10日

|  |
| --- |
| 此处附身份证复印件正反面 |

**四、法人授权委托书**

本授权委托书声明，我 （姓名）系 （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托 为我公司代理人，以本公司的名义参加 **华昱矿区项目洗运中心零星工程专业分包** 报价活动，并完成合同签订、合同执行和项目保修等工作。代理人在报价、 评审、合同谈判及合同实施过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无转委托权利。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号：

联系电话：

报价单位：（公章） 法定代表人：（鉴章）

本授权书有效期：2024年10月10日至2025年10月10日

附：委托代理人《居民身份证》复印件、社保缴纳证明资料

|  |
| --- |
| 附身份证复印件正反面、社保缴纳证明资料 |

**五、资质证明文件**

1、企业营业执照（三证合一的）（盖章）

2、企业资质证书复印件（盖章）

3、安全生产许可证书复印件（盖章）

4、银行开户行许可证复印件（盖章）

5、纳税人资格证明资料

6、相关人员资格证书复印件、主要人员社保缴纳证明

7、其他相关证明资料

**六、供应商廉洁承诺书**

**致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处**

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

 2024年10月10日

**七、无拖欠农民工工资承诺书**

致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处

我公司承诺在该项目严格按照国家规定，按时发放农民工工资，绝不拖欠农民工工资，如果发生违反规定愿意接受有关部门处罚。

 承诺人：（单位公章）

日期：2024年10月10日

**八、与本工程报价有关的其它说明**

备注：除上述文件外，其它能证明报价单位符合报价条件和具有履行合同的能力的资料或报价单位认为需要说明的问题，比如：类似业绩资料、财务状况、劳动力计划、施工方案等，格式自定。