## 报价单
零 星 配 件 报 价 清 单
物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 价税合计金额（元）
电缆保护管 | CPVC 200 | m | 220 |  | 0
横担 | 1.电压等级：10kv 2.材质：铁横担 3.排列方式：单根 4.用途：高压直线横担 5.规格型号：HD1-17/8008 | 组 | 126 |  | 0
横担 | 1.电压等级：10kv 2.材质：铁横担 3.排列方式：双根 4.用途：高压耐张横担 5.规格型号：HD3-19/8008 | 组 | 51 |  | 0
横担 | 1.电压等级：10kv 2.材质：铁横担 3.排列方式：单根 4.用途：双杆直线横担 5.规格型号：HD3-63/7506 | 组 | 24 |  | 0
横担 | 1.电压等级：10kv 2.材质：铁横担 3.排列方式：双根 4.用途：双杆耐张横担 5.规格型号：HD3-62/8008 | 组 | 7 |  | 0
横担 | 1.电压等级：10kv 2.材质：铁横担 3.排列方式：双根 4.用途：双杆终端横担 5.规格型号：HD3-62/10008 | 组 | 3 |  | 0
水泥杆Φ190-12-M(2分段杆) | 1.杆型:普通混凝土电杆 中190-12-M 2.组立型式:整根式 3.撑杆状态:无撑杆 | 基 | 191 |  | 0
绝缘子 | 普通绝缘子 | 只 | 852 |  | 0
防震锤 |  | 个 | 204 |  | 0
底盘DP8-2 | 每块质量500kg以内 | 个 | 278 |  | 0
拉线LX-8 | 截面尺寸GJ-50 | 根 | 321 |  | 0
避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 62 |  | 0
故障指示器 |  | 个 | 6 |  | 0
10kV户外电缆冷缩终端头铝 | 3×150 | 个 | 10 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
报价须知： 1.以上数量、规格为报价参考，实际使用需再次与工地确认为准。 2.本次报价应严格参照采购文件的质量要求进行报价。 3.本次报价所报价格含税金（供应商需根据本企业情况自行填报税率并在系统上进行修改）、运杂费、装卸车费用等。 4.供应商必须保证所供产品与合同相符，与提供的有关产品质量证明资料一致，确保产品质量证明资料上的生产批号和货物标牌相符。 5.报价清单含税总额应与系统报价含税总额保持一致，不一致时以报价清单价格为准，系统内提交报价的同时须对报价清单（附件1）加盖公章并上传扫描件。 6.备注税率： %
报价单位联系人： 联系电话：
供应商名称： （盖章）