## 报价单
图克化肥项目部新建化验楼零星五金材料报价清单
物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 价税合计金额（元） | 备注
海尔空调 | 5P 立式 | 台 | 2 |  | 0
防坠器 | 10m | 个 | 2 |  | 0
植筋胶 | 5kg | 桶 | 3 |  | 0
绝缘板 | 500*700mm | 块 | 2 |  | 0
电缆 | 4*4+1 | m | 200 |  | 0
铜鼻子 | 4mm² | 个 | 50 |  | 0
不锈钢弯头 | 76*4 | 个 | 10 |  | 0
不锈钢弯头 | 32*3 | 个 | 8 |  | 0
碳钢弯头 | 89*3 | 个 | 6 |  | 0
避雷托卡 | 100*50mm | 套 | 20 |  | 0
电磁流量计专用电缆 | MFP30¦AC220V 电导率：10us/cm | m | 50 |  | 0
铜包钢 | 10mm | 个 | 50 |  | 0
铜包钢 | 14mm | 个 | 250 |  | 0
大理石落水斗 | 250*150*300mm | 个 | 15 |  | 0
铁丝 | 12# | 公斤 | 20 |  | 0
防火泥 | 5kg | 箱 | 1 |  | 0
木模板 | 2440*1220*15 | 张 | 10 |  | 0
除胶剂 | 1.5kg | 瓶 | 10 |  | 0
绝缘板 | 1*1m | 块 | 8 |  | 0
PVC线槽 | 5cm | m | 10 |  | 0
铝合金线槽 | 5cm | m | 10 |  | 0
蛇皮管 | 25 | 盘 | 1 |  | 0
冲击钻头 | 12# | 根 | 1 |  | 0
膨胀螺丝 | 10*10cm | 根 | 6 |  | 0
LED灯管 | 36W | 根 | 6 |  | 0
防火布 | 2*20m | 卷 | 2 |  | 0
漏保 | 4P32A | 个 | 1 |  | 0
漏保 | 2P16A | 个 | 6 |  | 0
麻花钻头 | 6# | 根 | 10 |  | 0
麻花钻头 | 8# | 个 | 10 |  | 0
内墙漆 | 立邦 24kg | 桶 | 1 |  | 0
地砖 | 800*800mm | 块 | 1 |  | 0
水箱自动浮球 |  | 套 | 1 |  | 0
不锈钢隔离伸缩带 | 1*5m | 根 | 20 |  | 0
自攻丝 | 4*50mm | 盒 | 2 |  | 0
膨胀螺丝 | M12*100mm | 条 | 40 |  | 0
弯头 | DN89*5.5 | 个 | 35 |  | 0
弯头 | DN57*3 | 个 | 20 |  | 0
弯头 | DN32*3 | 个 | 12 |  | 0
不锈钢弯头 | DN32*3 | 个 | 29 |  | 0
LED灯 | 18W | 个 | 26 |  | 0
PVC胶带 |  | 卷 | 50 |  | 0
高压橡皮胶带 |  | 卷 | 10 |  | 0
灭火器底座 | 200*500*150mm | 个 | 20 |  | 0
五点式安全带 |  | 根 | 20 |  | 0
堵漏王 | 24kg | 箱 | 2 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
报价须知： 1.以上数量、规格为报价参考，实际使用需再次与工地确认为准。 2.本次报价应严格参照采购文件的质量要求进行报价。 3.本次报价所报价格含税金（供应商需根据本企业情况自行填报税率并在系统上进行修改）、运杂费、装车费等。（标红部分根据实际情况编写） 4.供应商必须保证所供产品与合同相符，与提供的有关产品质量证明资料一致，确保产品质量证明资料上的生产批号和货物标牌相符。 5.报价清单含税总额应与系统报价含税总额保持一致，不一致时以报价清单价格为准，系统内提交报价的同时须对报价清单（附件1）加盖公章并上传扫描件。 6.备注税率： %
报价单位联系人： 联系电话：
供应商名称： （盖章）