**公开询比文件**

**项目编号:XJ2024088454**

**采购项目:热电厂供热首站二期安装工程杂物等一批采购**

**采购人：江苏大屯电力工程有限责任公司**

**日 期：2024年8月**

**第一部分 公开询比公告**

江苏大屯电力工程有限责任公司决定采用公开询比方式采购**热电厂供热首站二期安装工程杂物等一批采购**项目，欢迎符合资格要求潜在的供应商前来报名。相关事项通告如下：

1. 公开询比项目编号：XJ2024088454
2. 二、公开询比项目：**热电厂供热首站二期安装工程杂物等一批采购**

三、服务地点：**江苏省沛县上海能源热电厂**

四、交货日期：**按买受人订单要求送货**

五、付款方式： 买受人在向出卖人支付货款前，出卖人应向买受人提供正式合法的13%增值税专用发票，且应保证买受人在使用时不受任何第三方的指控。

1.材料依据技术标准及验收条件安装、验收合格后，经买受人签署材料移交验收证书，买受人向出卖人支付当批交付材料合同价的90%。

2.质量保证金为合同价的10%，质保期内材料没有质量问题，期满后符合质量保证要求,经买受人检查没有发现任何问题，支付合同余款。

六、本项目是否接受联合体报价：不允许联合体报价。

七、公开询比网址：<http://ego.chinacoal.com/web/web/shop/index.do>

八、公开询比时间：详见中煤易购采购一体化平台采购公告。

九、响应人请在“中煤易购采购一体化平台”、网址http://ego.chinacoal.com/web/web/shop/index.do 上点击接受参与并确认。注意事项说明：该项目为公开询比项目，供应商须在网上提交一次最终报价，且中煤易购中一次最终报价必须与响应文件中的明细一致，采购人必要时可根据供应商一次最终报价和文件要求进行谈判。

十、采购人通讯资料：

联系地址：江苏大屯电力工程有限责任公司物资管理中心

技术咨询联系人：张鹤

联系方式：0516-87299541

报名咨询联系人：王伟亚

联系电话：0516-87266345

**第二部分 响应人须知**

一、总则

1、本文件适用于江苏大屯电力工程有限责任公司**热电厂供热首站二期安装工程杂物等一批采购**项目的公开询比。

**2、响应人资格要求**

**2.1**响应人符合国家工商行政管理部门登记审核，具有一般纳税人资格，具有有效的合法经营资质。

2.2供应商资信及经营状况良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态、无不良经营记录且未被列入中煤集团及所属企业“供应商黑名单”及停用名单。

**符合以上资质的提供复印件加盖公章**

3、在询价过程中发现响应人相互串通、联合哄抬报价、违反询价纪律等行为，经查实后，采购人将取消其本次询价资格及以后我公司采购业务的参与资格。

4、响应人所提供的货物和服务应能满足本公开询比文件中《技术规范书》、《主要合同条款》的相应要求，且必须能提供所到货物出厂检验合格证书、检测报告等相关的资料的**原件**，不能提供原件的，复印件必须盖上响应单位的红色公章。报价信息与交货实物的名称、规格型号、品牌不一致的，后期甲方有权拒绝收货。

5、响应人对本文件核阅后，如对某些条款有异议，可在公开询比响应文件中予以说明；如未作说明，视作全部接受，一旦成交即作为签订合同的依据，不得再以任何理由提出变更。

6、请仔细阅读电子报价单附件里的公开询比文件，严格按照公开询比文件要求上传响应文件，响应文件需加盖响应单位红色公章，询价文件中包含附件5（供应商廉洁承诺书），请仔细阅读并由授权代表签署并加盖公章**(如是电子章，请附该响应文件有效的原章说明)，**且不得擅自更改其内容，一经签署则视为响应和同意我方所发出的文件内容。未提供响应文件及响应文件中要求签字盖章处未签字盖章和未签署附件5的视为不响应我方文件内容和不满足报价要求，该项目报价视为无效。生产商与其代理商同时参与本项目报价的均视为无效报价。请在报价后注明生产厂家**。**

7、为更进一步完善和规范供应商管理，确保供应商系统信息完整性和有效性，请响应供应商及时更新中煤易购系统中所有注册信息，确保提交的“响应文件资质”与系统中注册信息一致，若不及时更新和完善系统信息，将影响您的此次评议。如发现提交的“响应文件”与中煤易购系统中信息不一致，视为此次报价响应文件无效，不予参与评议。

8、不接受停用供应商（包括永久性停用和黑名单供应商的法人代表、实际控制人）报价，不接受1个公司多人挂靠和1人挂靠多个公司报价。

9、响应人应对法人代表授权书中的法人代表公民身份号码及全权代表公民身份号码如实填写，如信息不实或不提供，将影响评议结果。

**二．公开询比文件**

1、公开询比文件组成：（1）公开询比公告；（2）响应人须知； （3）技术要求；（4）主要合同条款；(5)附件：供应商廉洁承诺书。响应人应仔细阅读公开询比文件中的所有内容。如果响应人未按公开询比文件要求提供全部资料或提交的响应文件没有对文件做出实质性响应,那么响应人将承担其风险,并有可能导致响应文件被拒绝。

2、公开询比文件的澄清

任何要求对公开询比文件进行澄清的响应人,均应在响应文件提交截止期前以书面形式通知采购人,采购人将以书面形式予以答复,同时将书面答复寄送(或传真通知)响应人,答复中包括所问问题,但不包括问题的来源。

3、公开询比范围：**热电厂供热首站二期安装工程杂物等一批采购，**详见报价单

**三.响应文件的编制要求**

1. 响应函
2. 公开询比产品的报价单（包括产品分项报价单）
3. 企业法人营业执照原件扫描件（电子版）
4. 商务、技术偏离表（附件3、附件4）
5. 供应商廉洁承诺书、详细技术资料和其他有关文件和相关资料、相关产品的资质证件
6. 法定代表人证明或法定代表人授权委托书
7. 响应文件需做成PDF格式或WORD文本样式，不可以图片形式单独上传
8. 响应文件的份数和签署

响应文件一份，应按照评议采购文件规定的内容和顺序，使用黑色墨水打印或书写，加盖法人单位公章和法定代表人印章或其代理人的印章。响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、响应单位全称、地址、电话、传真等。

**四.报价要求**

1、报价以人民币（元）为单位

2、报价方式：固定单价，为含税到货价（**包含材料费、税金、运杂费、装车费、过路费等到达指定地点所发生的全部费用**）。

3、响应人所报价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。特殊情况约定按合同条款执行。

4、报价中若单价和总价之间有差异，则以单价为准。

5、响应文件以电子版形式(附在中煤易购电子报价单上，与电子报价一同提交，报价金额要与中煤易购报价单明细一一对应。响应文件要严格按照要求提供，未提供响应文件（参照第三条响应文件的内容）的视为不满足报价要求。

**五、评审**

1、询比小组成员由经济、技术等方面的人员（3人或以上单数）组成。询比小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审和比较,直到评审结束,凡与审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授予意见等,均不向响应人及与评审无关的其他人透露。

2、询比小组对响应人提供的响应文件是否完整、有无计算上的错误,对超出经营范围、提供的资质证明文件、证件是否真实，技术或服务是否满足公开询比文件要求等未实质上响应文件进行评审。响应人提供虚假证件或技术文件及服务不能满足公开询比文件要求的将被取消其资格。

3、本次询价采用最低评审价格法，询比小组本着“公平、公正、科学、严谨”的原则，对实质上响应文件要求的响应文件进行评审。

4、询比小组综合各评审成员评估情况，向采购人提交评议报告，提出成交候选人推荐名单。

**六、确定成交人**

采购人根据询比小组的推荐情况确定成交人，以书面形式通知成交人，告知其已被接受，并向其发放成交通知书。

**七、签订合同**

确定为成交人的响应人在约定的时间内，凭成交通知书由法定代表人或授权代表与采购人签订供货合同。

合同重要条款

固定资产等设备物资类 工 业 品 买 卖 合 同

|  |  |
| --- | --- |
| **出卖人：** **买受人：江苏大屯电力工程有限责任公司** | 合同编号： 签订地点：江苏省沛县签订时间： 年 月 日 |

第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 | 牌号商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 交（提）货时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.合同签订之日起XX日内到货2. 合同生效后，按照出卖人提供的订单交货 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计人民币金额（大写）： ￥： 元****不含税金额： 税额：** |

本合同约定的单价为固定不变价，包含出卖人将货物运送至买受人指定交货地点并交付给买受人指定收货人之前的所有费用（包括但不限于：设备、备品备件、易损件、专用工具、技术资料、指导安装、调试、检验、培训、技术服务、包装、运输、保险等费用。(当国家税率调整时，双方一致同意按照合同金额计算不含税价，结合实际增值税纳税义务发生时间重新计算含税价并开具增值税发票。)

第二条 质量标准：**按下列第 1、2项执行。**

1.按照国家标准、行业标准执行，上述标准不一致的，以严格的标准为准。

2.没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行，买受人有技术要求或技术协议的按技术协议的要求执行。

3.按样品或样本执行，（应注明样本封存及保管方式）。

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：买受人在正确安装、使用、保养的情况下，出卖人对质量负责，质保期**1**年，自货到验收合格之日起计算。质保期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用，均由出卖人承担。

第四条 运输、包装、包装物的供应与回收：1.出卖人负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，符合安全、环保、卫生标准要求，由此产生的费用由出卖人承担，且包装物不予回收。2.其他请另行约定。

第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 随包装的产品必备品、配件、附件、工具数量应齐全，保证所供产品能正常安装与使用。

第六条 合理损耗标准及计算方法： 在运输过程中应尽量避免损耗，结算数量以现场实际接收数量为准，损耗品出卖人负责自行处理。

第七条 标的物所有权自货到买受人并经买受人验收合格时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

第八条 交（提）货方式、地点：出卖人负责送货，送到买受人指定地点。

第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担：1.汽车运输，运杂费由出卖人承担。2. 其他请另行约定。

第十条 检验标准、方法、地点及期限：按本合同第二条的质量标准验收并出据验收报告。产品验收必须通过检测才能判断时，买受人有权委托具有相应资质的检测单位按照国家相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由买受人承担，质量检测不合格的检测费用由出卖人承担。如出卖人对检测结果持有异议，则指定**徐州质监局**进行复检。交货时须提供产品的质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证。

第十一条 安全、健康、环保条款：出卖人须确保在装卸、运输等过程中，遵守安全、环境与健康等法律法规及装卸货地的管理规定，并承担安全、环境与健康责任。

第十二条 结算方式、时间及地点：**按第二种结算方式结算 。**

第一种结算方式（7.2.1）

买受人在向出卖人支付货款前，出卖人应向买受人提供正式合法的XX%增值税专用发票，且应保证买受人在使用时不受任何第三方的指控。

1在设备运达买受人指定地点，买受人签署交货验收证书后，向出卖人支付货款，为当批交付设备合同价的70%。

2设备依据技术标准及验收条件安装、验收合格后，经买受人签署设备移交验收证书，买受人向出卖人支付当批交付设备合同价的20%。

3质量保证金为设备合同价的10%，质保期内设备运行没有质量问题，期满后符合质量保证要求,经买受人检查没有发现任何问题，支付合同余款。

第二种结算方式（9.1）

买受人在向出卖人支付货款前，出卖人应向买受人提供正式合法的13%增值税专用发票，且应保证买受人在使用时不受任何第三方的指控。

1.设备依据技术标准及验收条件安装、验收合格后，经买受人签署设备移交验收证书，买受人向出卖人支付当批交付设备合同价的90%。

2.质量保证金为设备合同价的10%，质保期内设备运行没有质量问题，期满后符合质量保证要求,经买受人检查没有发现任何问题，支付合同余款。

第三种结算方式（一次性付款）

出卖人将设备运抵买受人指定地点，并具备下列条件，经买受人审核无误后，买受人向出卖人支付全款。

1.装箱清单。

2.出厂检验合格证书。

3. 设备依据技术标准及验收条件安装、验收合格后，经买受人签署设备移交验收证书。

4.出卖人向买受人出具当批交付设备合同价款100%的正式合法13%增值税专用发票（出卖人应保证买受人在使用时不受任何第三方的指控）。

第十三条 担保方式（也可另立担保合同）：无。

第十四条 本合同解除的条件：1.出卖人提供的货物出现质量问题，买受人有权解除合同。2. 出卖人逾期交付货物（包括分批交货的任何一期）超过30日的，买受人有权单方解除合同。协议终止或解除后，协议中约定的违约责任和争议解决条款等清理条款仍然有效。

第十五条 保修与维修：

 1. 出卖人向买受人提供的保修期自货物验收合格证书签署次日起12 个月。

2. 保修期内，出卖人对货物运行过程中出现的故障指派专业技术人员进行排除，对出现故障的部件、元件或零件免费进行修理或更换。这些替换品不包括合同中规定的由出卖人向买受人提供的维护用的备件。紧急情况下，为了使货物正常运行，出卖人可以使用买受人的备件。使用结束后，出卖人应及时归还或配齐使用过的所有备件、元件。对需要现场维修的，出卖人技术人员应在收到买受人故障通知后，在提供远程服务的同时，48小时内赶到现场对货物进行维修。

在保修期满前3个月内修理或替换的部件、元件或零件应将其保修期延长3个月。

3. 保修期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用，均由出卖人予以承担。出卖人未及时承担保修责任的，买受人有权采用其它渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由出卖人承担。对因货物在保修期间发生的质量缺陷造成的买受人和（或）第三人财产和（或）人身损失，出卖人应予以赔偿。对本款中应由出卖人承担的全部保修和（或）赔偿费用，买受人有权在出卖人的质量保证金中予以直接扣除，不足部分，买受人有权继续追索。

4. 保修期满，出卖人应持续对货物使用期间出现的故障提供维修服务。对维修所需费用，出卖人仅收取正常的成本费用。

第十六条 知识产权：出卖人应保证产品使用人在使用该货物或其他任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

第十七条 违约责任：

1.出卖人逾期交货，除每日按逾期交货标的额的5‰向买受人支付违约金（累计不超过合同标的额的20%）外，仍应继续履行交货义务；因逾期交货造成买受人直接经济损失的，出卖人应全额赔偿并承担逾期违约金。

2.出卖人交付的货物若有质量问题，买受人有权拒收或退货，并向买受人支付合同标的额10%的违约金；若在质保期使用中出现质量问题，出卖人应免费更换、修理直至退货，并向买受人支付合同标的额10%的违约金，给买受人造成损失的，还应赔偿全部损失。

3.出卖人未按本合同提供售后服务，给买受人造成经济损失的，则为违约，由出卖人向买受人支付该货物总额5%的违约金。

第十八条 合同争议的解决方式：因本合同发生争议，双方应友好协商；若协商不成，则由买受人所在地有管辖权的人民法院裁决。

第十九条 其他约定事项：

（1）双方特别约定，本合同生效后，任何关于本合同的修改或补充均应以打印的书面方式且由双方共同签字、盖章后才生效。

（2）此合同一式六份，出卖人两份，买受人四份。

（3）出卖人必须保证所提供的设备是原厂生产的，否则买受人有权拒绝接收。（出卖人是生产厂家）/出卖人必须保证所提供的设备标有原生产厂家的铭牌或钢印标识并向买受人提供生产厂家出具的出厂检验合格证书，否则买受人有权拒绝接收（出卖人是代理商）。

第二十条 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效。合同有效期至 年 月 日。本合同的附件是本协议的组成部分，生效后与本协议具有同等约束力。

|  |  |
| --- | --- |
| **出卖人（章）：**  | **买受人（章）：** |
| 住所：  | 住所：  |
| 法定代表人：  | 法定代表人/负责人：  |
| 委托代理人：  | 委托代理人：  |
| 电话：  | 电话：  |
| 传真：  | 传真：  |
| 开户银行：  | 开户银行：  |
| 账号：  | 账号：  |
| 邮政编码：  | 邮政编码：  |

备注：买方业务员 , 联系电话

**附件一、 公开询比响应函**（格式）

致: 江苏大屯电力工程有限责任公司

根据贵方对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目(项目编号 )开展公开询比的邀请,我方代表 （职务、全名），经正式授权并代表我方提交下述文件：

1. 响应文件(附在电子报价单一并提交)
2. 报价单（以提交的最终电子报价为准）

我方同意提供按照贵方要求的与其公开询比有关的一切数据或资料，完全响应贵方询价文件中的内容。

与本次公开询比有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

手机号码： 传真：

响应人名称（公章）：

响应人代表签字盖章：

日期： 年 月 日

**附件二、 法人代表授权书（格式）**

江苏大屯电力工程有限责任公司:

 (响应人单位全称)法定代表人

授权 （全权代表名称）为全权代表，参加贵公司组织的 项目公开询比（公开询比项目编号： ），全权处理公开询比和由此而产生的合同签订及合同执行等商务活动相关的一切事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此说明。

法定代表签字盖章：

法人代表公民身份号码：

响应人全称（公章）：

地 址：

全权代表签字盖章：

全权代表公民身份号码：

职 务：

详细通讯地址：

手机号码：

邮政编码：

|  |
| --- |
| （法定代表人身份证复印件粘贴处正反面） |
| （代理人身份证复印件粘贴处正反面） |

**附件三**

**商务条款偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文件条目号** | **文件商务条款** | **报价商务条款** | **说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：响应人提报的响应文件中与询价文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为响应人接受询价文件的要求。

**附件四**

**技术规格偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **文件条目号** | **文件规格** | **报价规格** | **偏离** | **说明** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：响应人应在技术规格说明书中详细列出报价货物的技术性能和主要技术参数，如响应人提报的技术规格书中与询价文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为响应人接受询价文件技术规格书中的要求。

附件五、

|  |
| --- |
| **报价单** |
| **序号** | **物资名称** | **型号及规格 （主要技术参数）** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **主要用途** |
| 1 | 空调漏电开关 | iC65N 3P C63A+VEA 30mA | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 铁壳开关 | 380V 32A/3P | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 铁壳开关 | 380V 63A/3P | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 机旁事故按钮 | 红色急停按钮，蘑菇钮，带防护罩 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 就地启停按钮盒 | 红绿各一，带防护罩 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 高压电缆终端头 | 6KV热缩95mm2 | 套 | 20 |  |  |  |
| 7 | 低压电缆终端头 | 1KV热缩3×185mm-95mm | 套 | 8 |  |  |  |
| 8 | 电缆铜鼻子 | DT-95 | 个 | 64 |  |  |  |
| 9 | 电缆铜鼻子 | DT-185 | 个 | 24 |  |  |  |
| 10 | 电缆铜鼻子 | DT-35 | 个 | 60 |  |  |  |
| 11 | 电缆铜鼻子 | DT-16 | 个 | 100 |  |  |  |
| 12 | 电缆铜鼻子 | DT-25 | 个 | 30 |  |  |  |
| 13 | 电缆铜鼻子 | DT-70 | 个 | 30 |  |  |  |
| 14 | 电缆开口铜鼻子 | OT-50A | 个 | 500 |  |  |  |
| 15 | 电缆开口铜鼻子 | OT-100A | 个 | 300 |  |  |  |
| 16 | 镀锌铁膨胀螺丝 | M12 | 个 | 1000 |  |  |  |
| 17 | 铜编织带接地线扁软铜线 | GY-TZ 6平方 | 米 | 100 |  |  |  |
| 18 | 接地线 | 国标BVR2.5/平方多股软铜地线 | 米 | 200 |  |  |  |
| 19 | 紫铜垫片 | 18mm\*8mm\*2mm | 个 | 700 |  |  |  |
| 20 | 尼龙扎带 | 4\*150mm | 包 | 20 |  |  |  |
| 21 | 尼龙扎带 | 4\*100mm | 包 | 20 |  |  |  |
| 22 | 仪表骑马卡 |  304不锈钢 Φ14 | 个 | 300 |  |  |  |
| 23 | 线鼻子 | 4mm² | 个 | 200 |  |  |  |
| 24 | 线鼻子 | 1.5mm² | 个 | 200 |  |  |  |
| 25 | 电缆扎丝 | 1.0mm² | 卷 | 7 |  |  |  |
| 26 | 线型感温信号处理单元（微机头） | 消防用 | 个 | 5 |  |  |  |
| 27 | 线型感温信号处理单元(终端盒) | 消防用 | 个 | 5 |  |  |  |
| 28 | 微调箱 | 消防用 | 个 | 5 |  |  |  |
| 29 | 多级报警模拟量式缆式线型感温探测器 | 消防用 | 米 | 200 |  |  |  |
| 30 | 电话机 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 电话分线箱 | 10对壁嵌式 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 镀塑金属软管接头 | DN32 | 个 | 150 |  |  |  |
| 33 | 镀塑金属软管接头 | DN50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 34 | 镀塑金属软管接头 | DN25 | 个 | 300 |  |  |  |
| 35 | pvc标牌 | 32\*68mm短单 | 个 | 600 |  |  |  |
| 36 | 色带 | 立标线号机 LB-12BI | 个 | 6 |  |  |  |
| 37 | 色带 |  硕方sp-r1301B | 个 | 6 |  |  |  |
| 38 | 锡箔纸胶带 | 锡箔纸胶带30mm | 卷 | 30 |  |  |  |
| 39 | 线号管 | 2.5mm² | 卷 | 2 |  |  |  |
| 40 | 线号管 | 1.5mm² | 卷 | 2 |  |  |  |
| 41 | 生料带  |  | 卷 | 50 |  |  |  |
| 42 | 电工胶带 |  | 卷 | 100 |  |  |  |
| 43 | 膨胀螺栓 | M10 | 个 | 500 |  |  |  |
| 44 | 螺栓 | M16\*60 Q275A 配2平垫、1弹簧垫 | 套 | 200 |  |  |  |
| 45 | 垫片 | φ104/φ57 耐酸橡胶 | 个 | 12 |  |  |  |
| 46 | 垫片 | φ69\*32 耐酸橡胶 | 个 | 4 |  |  |  |
| 47 | 安全淋浴器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 48 | 梯级式水平三通(带护罩) | T-03-15-4 配套连接件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 49 | 梯级式水平三通（带护罩） | T-03-10-4 配套连接件 | 个 | 5 |  |  |  |
| 50 | 梯级式水平直角弯通(配护罩) | T-02-15-4 配套连接件 | 个 | 6 |  |  |  |
| 51 | 梯级式水平直角弯通（配护罩） | T-02-10-4 配套连接件 | 个 | 5 |  |  |  |
| 52 | 梯级式直通电缆桥架(配护罩) | T-01-10-4 配套连接件 | 米 | 84 |  |  |  |
| 53 | 梯级式直通电缆桥架(配护罩) | T-01-15-4 配套连接件 | 米 | 115 |  |  |  |
| 54 | 托盘式水平三通 | P-03-10-4 | 个 | 5 |  |  |  |
| 55 | 托盘式水平三通 | P-03-15-4 配套连接件 | 米 | 1 |  |  |  |
| 56 | 托盘式水平直角弯通 | P-02-10-4 | 个 | 5 |  |  |  |
| 57 | 托盘式水平直角弯通 | P-02-15-4 配套连接件 | 米 | 6 |  |  |  |
| 58 | 托盘式直通电缆桥架 | P-01-10-4 | 米 | 84 |  |  |  |
| 59 | 托盘式直通电缆桥架 | P-01-15-4 配套连接件 | 个 | 115 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：1.此报价单适用于电力工程公司热电厂供热首站二期安装工程杂物等一批采购项目。

 2.本合同采用固定单价计价方式，据实结算金额=Ʃ供货数量\*固定单价，结算金额不超合同总价。

3.本合同价格为完成本项目所发生的所有费用（含13%增值税），包括材料费、税金、运杂费、装车费、过路费、管理费、财务费用、利润、风险费用及其它到达指定地点可能发生的各种费用等。投标人填写的单价在协议实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

 供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期 ： 年 月 日

附件六、

**资质证明文件**

**（按要求提供）**

附件七、 廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入供应商黑名单。

承诺方：（盖章）

地址：

电话：

年 月 日