哈密市和翔工贸有限责任公司

巴里坤西部矿区加油站

初步设计、安全设施设计编制

技术服务项目

技术规格书

2024年9月

- 哈密市和翔工贸有限责任公司

- 巴里坤西部矿区加油站初步设计、安全设施设计

- 编制技术服务项目

- 一、项目概况

哈密市和翔工贸有限责任公司两露天矿地处巴里坤西部矿区，油品供应运输距离远，受天气因素影响较大，随着两露天矿产能不断提升，设备投入数量增加柴油消耗量相应增加，新建加油站一座以保证两露天矿正常生产用油储备，提高抗风险能力，目前已建成投入使用。因建设前未取得正式用地手续，建成后造成违法用地行为，巴里坤县自然资源局执法部门作出经济处罚后要求尽快办理用地合法手续。2023年10月取得巴里坤县自然资源局《建设项目用地预审与选址意见意见书》，在申报正式用地组卷资料时巴里坤县自然资源局要求须提供加油站《初步设计》。

2024年4月巴里坤县应急管理局组织专家检查时提出“加油站2022年12月19日在巴里坤县发改委备案，备案号：巴发改委〔2022〕51号，未见该加油站安全预评价、安全设施设计、安全验收评价等安全三同时资料。不符合（安监总局45号令《危险化学品建设项目安全监督管理办法》及应急厅函〔2022〕317号《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》的规定）”问题，需补充编制加油站《安全设施设计》。

1.项目名称：哈密市和翔工贸有限责任公司巴里坤西部矿区加油站初步设计、安全设施设计编制技术服务项目

2.建设地点：哈密市和翔工贸有限责任公司

3.占地面积：0.9823公顷，加油站0.4616公顷（含站房、加油岛、围墙、地面硬化用地）；道路0.5207公顷。

4.建设规模：包含站房、加油岛、围墙及地面硬化工程，其中：站房为1层混凝土框架结构；加油站设双油双枪四显潜泵型加油机3台，设50m3双层卧式埋地柴油罐6台，总容积300m3，折合油罐总容积150m3。

- 二、项目技术服务范围

包含以下部分：

投标方按国家、行业及新疆自治区现行法律法规、标准、规范要求，开展以下技术服务：

（1）编制加油站初步设计文本及图纸；

（2）编制加油站安全设施设计；

（3）以上文件提交正式成果均需通过专家评审；

（4）在办理加油站相关手续时给予技术支持。

- 三、项目服务期限

本项目的服务期限为自本项目合同签订之日开始，40日内完成初步设计文本及图纸、安全设施设计编制，并提交经专家评审的以上2项文件正式成果。

- 四、项目服务地点

本项目服务地点为：哈密市和翔工贸有限责任公司。

- 五、采购方提供的条件

采购方提供与本项目相关的技术资料及图纸及其他支撑性文件。

- 六、服务内容

（1）编制加油站初步设计文本及图纸：

加油站初步设计要求严格贯彻现行国家的有关方针政策和建设项目行业主管部门的有关法规文件。严格按照国家环保法和环保部门的要求，采用清洁生产工艺，做好“三废”治理工作，各项污染源的排放达到国家及新疆自治区环保规定的标准。贯彻执行中华人民共和国现行的有关建筑、结构、防火、防噪、生产安全、工业卫生、劳动保护和三废治理等标准、法规及规范。

结合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）和有关标准规范，本项目新建加油站其主要内容如下：

加油站储存品种为柴油。包含站房、加油岛、围墙及地面硬化工程，其中：站房为1层混凝土框架结构，加油站设双油双枪四显潜泵型加油机3台，设50m3双层卧式埋地柴油罐6台，总容积300m3，折合油罐总容积150m3。

根据《石油化工装置基础工程设计内容规定》SPMP-STD-EM2003-2016，基础工程设计文件的深度，应达到能满足业主审查、工程物资采购准备和施工准备、开展详细工程设计的要求。

初步设计工作范围如下：

①装置的设计基础、技术方案、工艺说明书、管道仪表流程、设备布置设计、设备一览表、安全阀、爆破片数据表及一览表等。

②总图设计（总平面布置、竖向设计、道路、给水、排水、路灯、管道外管网）；

③各建、构筑物的建筑、结构、给排水（消防和生活生产给水、雨水和污水排水和灭火器）、电气电信（照明、防雷静电接地、消防报警和动力）、暖通、自控专业的施工图设计。

（2）编制加油站安全设施设计：

根据《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》要求进行安全设施设计专篇的编制。

在收集建设项目的基本情况，建设项目的批复文件、建设项目安全评价报告及建设项目安全条件审查意见等后，进行安全设施设计工作：

①按照国家相关标准和规定，采用用《化工建设项目安全设计管理导则》AQ/T3033推荐的过程危险源分析方法或其他适用的方法，开展建设项目过程危险源及危险和有害因素分析。

②安全设施的设计应根据建设项目的特点和过程危险源及危险和有害因素分析的结果，严格执行现行国家、行业及地方相关法规、标准、规范、规定的要求，基于本质安全设计、事故预防优先、可靠性优先等设计原则，采取具有针对性、可操作性和经济合理的安全设施。

安全设施设计包括工艺系统的安全设施设计；总平面布置的安全设计；设备及管道的安全措施；电气安全设计；自控仪表安全设计及火灾报警设计；建构筑物的防火、防爆、抗爆、防腐、耐火保护等、通风、排烟、除尘、降温等安全设施设计；及其他安全防范设施设计。针对建设项目情况，说明设计中采用的主要事故应急救援设施、医疗急救设施及事故应急措施；

并在安全设施设计中，重点说明对安全预评价报告意见的采纳情况。

- 七、标准与规范

（1）本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

（2）本项目安全设施设计专篇所适用标准和规范（包括但不限于）：

表1  有关法律法规和文件

| 名 称 | 文号或发布日期 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国安全生产法 | （主席令[2002]第70号，[2014]第13号修改、[2021]第88号修订） |
| 中华人民共和国消防法 | （主席令[2021]第 81号，2021 年修正）） |
| 中华人民共和国环境保护法（2014年修订） | （中华人民共和国主席令第9号，自2015年1月1日起施行） |
| 中华人民共和国职业病防治法（2018年修正） | 国家主席令第52号，2018年12月第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议进行修订 |
| 中华人民共和国特种设备安全法 | 中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行 |
| 中华人民共和国劳动法 | 主席令[1994]第28号，[2018]第24号修正 |
| 中华人民共和国水污染防治法 | 中华人民共和国主席令第87号，自2008年6月1日起施行 |
| 中华人民共和国环境保护法（2014年修订） | 中华人民共和国主席令第9号，自2015年1月1日起施行 |
| 中华人民共和国特种设备安全法 | 中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行 |
| 危险化学品安全管理条例（2013年修订） | 国务院令[2002]第344号，[2013]第645号修改 |
| 安全生产许可证条例（2014年修正） | 国务院令653号 |
| 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | 国务院令第352号，自2009年5月12日起施行 |
| 易制毒化学品安全管理条例（2018年修订） | 2005年8月26日国务院令第445号公布；2018年9月18日国务院令第703号修正） |
| 中华人民共和国监控化学品管理条例（2011年修正） | 国务院令[1995]第190号，[2011]第588号修订 |
| 工伤保险条例 | 国务院令[2003]第375号，[2010]第586号修正 |
| 用人单位劳动防护用品管理规范 | 安检总厅安健[2018]3号 |
| 建设项目安全设施“三同时”监督管理办法 | 国家安全生产监督管理总局令[2010]第36号，[2015]第77号修改 |
| 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | 国家安全生产监督管理总局令第40号，2015年修正 |
| 中华人民共和生产安全事故应急预案管理办法 | 国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部[2019]第2号修改 |
| 安全生产培训管理办法 | 国家安全生产监督管理总局令2012年第44号发布，2015年第80号令修订 |
| 国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知 | 安监总管三[2011]95号 |
| 国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知 | 安监总管三[2013]12号 |
| 关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知 | 安监管三[2009]116号 |
| 关于公布第二批重点监管的危险化工工艺的目录的通知 | 安监总管三〔2013〕3号 |
| 易制爆危险化学品名录（2017年版） | 国务院令第591号 |
| 国家安全生产监督管理局、国家环境保护总局关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知 | 安监总危化[2006]10号 |
| 危险化学品目录（2015年版） | 安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告2015年第5号 |
| 高毒物品目录 | 卫法监发[2003]第142号 |
| 特别管控危险化学品目录（第一版） | 应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号 |
| 特种作业人员安全技术培训考核管理规定（2015年修正） | 国家安监总局令第80号 |
| 特种设备安全监察条例 | 国务院令[2003]第373号，国务院令[2009]第549号修正 |
| 应急管理部办公厅关于印发“受限空间作业安全指导手册”和“4台专题系列折页的通知” | 应急厅函〔2020〕299号 |
| 国家安全监管总局关于印发<危险化学品建设项目安全评价细则（试行）的通知 | 安监总危化[2007]255号 |
| 危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则 | 安监总厅管三[2013]39号 |
| 市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告 | 2019年第3号 |
| 国家安全监管总局关于 进一步加强化学品罐区安全管理的通知 | 安监总管三[2014]68号 |
| 《危险化学品建设项目“三同时”监督管理办法》 | 国家安全生产监督管理总局令第45号 |
| 化工和危化品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 安监总管三[2017]121号 |
| 危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行） | 应急[2022]52号 |
| 新疆维吾尔自治区安全生产条例（2023年修订） | 新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会公告 (第12号) |
| 自治区安全生产事故隐患排查治理条例 | 新政办发〔2010〕89号 |
| 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》 | 安委〔2024〕2号 |
| 质检总局关于修订《特种设备目录》的公告 | 2014年第114号 |
| 突发事件应急预案管理办法 | 国办发〔2024〕5号 |
| 应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知 | 应急厅〔2020〕38号 |
| 应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知 | 应急厅〔2024〕86号文 |
| 《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知》 | 应急厅函〔2022〕300号 |
| 《关于调整〈危险化学品目录（2015版）〉的公告》 | 应急部等十部门〔2022〕8号 |

表2                 主要技术标准和规范

| 名 称 | 文号或发布日期 |
| --- | --- |
| 安全评价通则 | AQ8001-2007 |
| 安全预评价导则 | AQ8002-2007 |
| 汽车加油加气加氢站技术标准 | GB50156-2021 |
| 建筑设计防火规范 | GB50016-2014（2018版） |
| 石油化工企业设计防火标准 | GB50160-2008 |
| 建筑防火通用规范 | GB55037-2022 |
| 精细化工企业工程设计防火标准 | GB51283-2020 |
| 石油化工建筑物抗爆设计标准 | GB/T50779-2022 |
| 消防设施通用规范 | GB55036-2022 |
| 生产过程危险和有害因素的分类和代码 | GB/T13861-2009 |
| 企业职工伤亡事故分类 | GB6441-1986 |
| 危险化学品重大危险源辨识 | GB18218-2018 |
| 工业企业总平面设计规范 | GB50187-2012 |
| 化工企业总图运输设计规范 | GB50489-2009 |
| 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 | GB4387-2008 |
| 建筑抗震设计规范（附条文说明） | GB50011-2010（2016年版） |
| 建筑给水排水设计规范 | GB50015-2019 |
| 室外给水设计标准 | GB50013-2018 |
| 室外排水设计标准 | GB50014-2021 |
| 建筑灭火器配置设计规范 | GB50140-2005 |
| 中国地震动参数区划图 | GB18306-2015 |
| 20kV及以下变电所设计规范 | GB50053-2013 |
| 供配电系统设计规范 | GB50052-2009 |
| 低压配电设计规范 | GB50054-2011 |
| 建筑照明设计标准 | GB50034-2013 |
| 电气设备安全设计导则 | GB/T25295-2010 |
| 继电保护和安全自动装置技术规程 | GB14285-2006 |
| 爆炸危险环境电力装置设计规范 | GB50058-2014 |
| 建筑物防雷设计规范 | GB50057-2010 |
| 防止静电事故通用导则 | GB12158-2006 |
| 采暖通风与空气调节设计规范 | GB50019-2015 |
| 火灾自动报警系统设计规范 | GB50116-2013 |
| 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 | GB7231-2003 |
| 工业企业设计卫生标准 | GBZ1-2010 |
| 工业场所有害因素职业接触限值，第1部分：化学有害因素 | GBZ2.1-2019 |
| 工业场所有害因素职业接触限值，第2部分：物理因素 | GBZ2.2-2007 |
| 生产设备安全卫生设计总则 | GB5083-1999 |
| 有毒作业分级 | GB12331-1990 |
| 职业性接触毒物危害程度分级 | GBZ230-2010 |
| 工业企业噪声控制设计规范 | GB/T50087-2013 |
| 安全标志及其使用导则 | GB2894-2008 |
| 生产过程安全卫生要求总则 | GB/T12801-2008 |
| 危险化学品储存通则 | GB15603-2022 |
| 易燃易爆性商品储存养护技术条件 | GB17914-2013 |
| 腐蚀性商品储存养护技术条件 | GB17915-2013 |
| 化学品分类和危险性公示 通则 | GB13690-2009 |
| 固定式钢梯及平台安全要求 | GB4053-2009 |
| 剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求 | GA1002-2012 |
| 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 | GB50493-2019 |
| 消防给水及消火栓系统技术规范 | GB50974-2014 |
| 个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气 | GB39800.2-2020 |
| 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯 | GB4053.1-2009 |
| 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯 | GB4053.2-2009 |
| 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台 | GB4053.3-2009 |
| 机械安全 防止上肢触及危险区的安全距离 | GB 23821-2009 |
| 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求 | GB/T8196-2018 |
| 危险货物品名表 | GB12268-2012 |
| 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 | GB/T29639-2020 |
| 生产安全事故应急演练基本规范 | AQ/T9007-2019 |
| 生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南 | AQ/T9011-2019 |
| 危险化学品生产装置和储存装置风险基准 | GB36894-2018 |
| 过程工业领域安全仪表系统的功能安全 第3部分：确定要求的安全完整性等级的指南 | GB/T 21109.3-2007/IEC 61511-3:2003 |
| 危险化学品单位应急救援物资配备要求 | GB30077-2013 |
| 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法 | GB/T37243-2019 |
| 化工建设项目环境保护工程设计标准 | GB/T50483-2019 |

（3）初步设计所适用主要标准和规范不再一一列出，请初步设计各专业按本专业的要求合法合规的完成设计任务。

- 八、技术要求

1.投标方严格按照适用标准、规范和编制大纲要求开展编制工作。

2.投标方应做好本项目实施过程资料的整理工作，符合投标方归档要求，并及时提供给采购人。

3.投标方根据编制大纲要求，编制加油站初步设计文本及图纸、安全设施设计，并提交经专家评审的以上2项文件正式成果，同时在采购方办理加油站相关手续时给予技术支持。

4.投标方根据项目工作内容，合理配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作，指定专人作为本项目负责人。

5.投标方的工作人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

6.除非采购方书面同意，投标方不得更换工作人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取代需更换的人员。

7.当采购方有合理理由认为任何工作人员不符合本项目要求时，采购方有权要求投标方更换，投标方应无条件执行。

8.编制大纲

（1）初步设计文本及图纸 - 石油化工装置基础工程设计内容规定

（2）安全设施设计 - 危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则

- 九、资质要求

1.投标方必须为在中国境内注册、具有独立企业法人资格，能在国内合法提供项目相应服务的单位。

2.投标方必须具有：化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质；需能同时承接初步设计、安全设施设计2个文件的编制工作。

3.投标方必须提供提供近三年（2021-2023）内加油站初步设计、安全设施设计编制至少3项业绩证明材料。（如类似项目盖章合同）。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标方必须具有良好资信，没有处于被责令停业、资产被接管、冻结、破产状态。

- 十、质量与验收

1.本项目的服务期限为自本项目合同签订之日开始，40日内完成2个文件的编制和专家评审工作。

2.投标方应按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施和手段，完成项目内容，保证项目质量可靠，成果真实。

3.投标方所提供的项目基础资料应完整、真实、可靠，方案成果文字简洁、表达准确，图像清晰无误，附件齐全。

4.因投标方提交的方案质量低劣或新疆维吾尔自治区政府相关部门要求做出必要调整补充，编制方需无条件配合。

5.本项目所有技术成果属于采购方所有。项目完成后，投标方按要求应将形成的过程资料、相关文件全部移交给采购方，并对采购方负有技术培训责任。

6.投标方应按要求提供相应数量的正式资料。